中部科學園區污水下水道系統聯接使用申請表
本欄由用戶填寫
申請類別 □首次申請 □申請復管 □聯接使用事項變更
基本 / 資料	名稱：
	地址（地號）：
	聯絡人姓名：	傳真：
	電話：	電子郵件：
	核准納管同意函日期與文號：
	管制編號（無水措者免填）：
	污水放流口編號及UTM座標（無水措者免填）：
	雨水放流口編號及UTM座標（無者免填）：
指定 / 文件	□ 同意納管核准文件影本 / □ 廠區排水設備配置圖【雨、污水收集管線與排放口（含制水閥及採樣井）】 / □ 流量計型式、安裝規範及配置圖（核准免裝設者免附） / ＊上述資料請於查核時備齊一式兩份
茲保證上述申報資料屬實，若有不實，願負相關法律責任，並同意遵守「國家科學及技術委員會中部科學園區管理局污水下水道用戶廢（污）水計量設備使用注意事項」暨相關規定。 / 用戶戳章：

查核表（本欄由管理局及查驗單位填寫）
銜接園區污水人孔位置（編號）：
查驗項目	指定文件是否齊備（一式兩份）	□合格 □不合格
	污水前處理設施流程與同意納管文件登載內容相符	□合格 □不合格
	放流口依規定設置「標準採樣井」	□合格 □不合格
	放流口依規定設置「制水閥」	□合格 □不合格
	放流口依規定設置「累計型流量計」	□合格 □不合格
	放流口依規定設置「放流口告示牌」	□合格 □不合格
	雨水、廢（污）水分流，雨排口無異常廢（污）水排放。	□合格 □不合格
	雨水及污水人孔蓋完整且無雜物或覆土。	□合格 □不合格
	雨水及污水下水道內無雜物或廢土。	□合格 □不合格
審查結果	□ 一、貴用戶（廠）申請資料符合規定，同意聯接使用園區污水下水道系統。 / □ 二、 貴用戶（廠）申請案不通過，駁回原因： / 審查單位簽核：