附件3

固定污染源許可審查作業手冊

# 第一章　作業簡述

## （一）作業依據

1.「空氣污染防制法」（以下簡稱本法）第二十四條規定（101.12.19）

2.「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」（以下簡稱管理辦法）（96.11.21）

3.「固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準」（以下簡稱收費標準）（95.01.25）

4.「第一批至第八批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」（100.12.19）

5.「固定污染源空氣污染物排放標準」（102.04.24）

7.「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」（91.10.16）

8.「光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準」（95.01.05）

9.行政院環保署93年3月24日環署空字第0930021128號公告『委託中部科學工業園區開發籌備處辦理固定污染源設置及操作許可證之審查、核發及展延事項』，並自93年4月1日起實施（中科台中基地）。

10.行政院環保署93年8月26日環署空字第09300061671號公告『委託科學工業園區管理局及中部科學工業園區開發籌備處辦理固定污染源設置及操作許可證之審查、核發及展延事項』，並自93年9月1日起實施（中科雲林基地）。

11.行政院環保署95年8月25日環署空字第0950068352B號公告『委託科學工業園區管理局及中部學工業園區開發籌備處辦理固定污染源設置及操作許可證之審查、核發及展延事項』，並自95年9月1日起實施（中科后里基地）。

## （二）作業目的

依據行政院環保署93年3月24日環署空字第0930021128號公告委託中部科學工業園區開發籌備處（自96.01.24起改制為中部科學工業園管理局，以下簡稱管理局）辦理固定污染源設置及操作許可證之審查、核發及展延事項之授權，管理局自授權後即受理各項固定污染源許可審查、核發作業。其主要目的在於建立固定污染源資料申報、檢測及各種製程運作現況調查，全面掌握園區內固定污染源各類空氣污染物排放現況，以做為空氣品質管理之基礎。

## （三）作業對象

凡設立於中部科學園區各基地內之事業單位，並符合行政院環保署「公告第一批至第八批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」公告之事業對象，均屬應申請固定污染源設置及操作許可證之對象。

## （四）申請時機

1.提出固定污染源設置／操作許可申請時機：

（1）設置或變更許可：「設置許可證」就如同建築物在進行建造前，必須向主管機關申請取得建築執照。業者於設置或變更經環保署指定公告之固定污染源前，應向主管機關申請核發許可證後，始得為之。

（2）固定污染源操作許可：「操作許可證」如同駕駛在開車上路前，必須取得駕駛執照。設置許可或變更許可之污染源，設立後應先申請操作許可，始得操作。公告前已設立之固定污染源，應於公告後兩年內申請操作許可。

2.提出許可申請文件項目：

（1）準備許可申請資料一式四份。

（2）向中部科學工業園區管理局提出申請。

（3）繳交審查費及證書費。

（4）依核定之檢測／試車計畫書進行檢測。

（5）提送檢測報告書一式四份。

3.許可證展延申請時機：

（1）許可證有效期限屆滿仍將繼續使用者，需於有效期限屆滿前3～6個月提出展延申請，每次展延不得超過5年。

（2）業者申請展延時，倘其污染源操作、排放狀況及相關作業均依原許可內容進行操作，則應一併提出實際操作符合許可內容之切結書，若需適用新公告排放標準或管制規範時，需提出符合新標準或規範之相關佐證資料。

（3）如於許可展延期限將屆但卻有涉及變更或異動之需求時，應先依規定提出展延申請，再提出變更或異動申請，於申請審理期間，業者仍應依原核定之許可內容進行操作，不得以變更或異動申請之申請值操作。

4.提出設置許可證變更申請時機：

係依「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第三條之規定：指污染源設備之更換或擴增、製程、原(物)料、燃料或產品之改變，致有下列情形之一者：

（1）增加空氣污染物排放種類。

（2）任一空氣污染物年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達百分之二十及五公噸以上。

（3）空氣污染物年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達下列情形之一者：

①氮氧化物達40公噸以上。

②硫氧化物達60公噸以上。

③揮發性有機物達30公噸以上。

④粒狀物達15公噸以上。

⑤一氧化碳達100公噸以上。

⑥其他經中央主管機關指定公告者。

（4）下列空氣污染物年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達十五公噸以上，且全廠(場)固定污染源年許可排放量達下列情形之ㄧ者：

①氮氧化物達四百公噸以上。

②硫氧化物達五百公噸以上。

③揮發性有機物達二百公噸以上。

④粒狀物達二百公噸以上。

5.提出操作許可證異動申請時機：

（1）公私場所操作許可內容有異動，而未涉及本法第二十四條所稱之變更者。

（2）依規定公私場所於領取操作許可證後，應依許可內容進行操作，於許可證有效期限內如有以下狀況發生時，應提出許可證之異動申請：

①製程、設施或操作條件異動者，應於異動前重新申請許可證。

②改用低污染性燃料、拆除或停止使用產生污染之設備、增設防制設備或提升防制效率者，得於事實發生後30日內向本局申請換發許可證。

## （五）作業概述

固定污染源申請種類可分為(1)設置(2)變更(3)操作(4)異動(5)展延(6)換發或補發(7)撤銷或廢止等七項。對於各項申辦種類定義及應檢附申請資料如表一、表二所示。

表一 固定污染源許可申請種類定義

| 定義名詞 | 法 源 依 據 | 定 義 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 設 置 | 「空氣污染防制法」第二十四條 | 係指公私場所新設立之固定污染源，或因其產製能量之擴充需求所增設新的固定污染源。 |
| 變 更 | 「空氣污染防制法」第二十四條及「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第三條 | 固定污染源設置與操作許可證管理辦法第三條：設備之更換或擴增、製程、原(物)料、燃料或產品之改變，致增加空氣污染物排放種類，或有下列情形之一者： 一、增加空氣污染物排放種類。 二、任一空氣污染物年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達百分之二十及五公噸以上。 三、空氣污染物年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達下列情形之一者： (一)氮氧化物達四十公噸以上。 (二)硫氧化物達六十公噸以上。 (三)揮發性有機物達三十公噸以上。 (四)粒狀物達十五公噸以上。 (五)一氧化碳達一百公噸以上。 (六)其他經中央主管機關指定公告者。 四、下列空氣污染物年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達十五公噸以上，且全廠(場)固定污染源年許可排放量達下列情形之ㄧ者： (一)氮氧化物達四百公噸以上。 (二)硫氧化物達五百公噸以上。 (三)揮發性有機物達二百公噸以上。 (四)粒狀物達二百公噸以上。 |
| 操 作 | 「空氣污染防制法」第二十四條 | 經指定公告應申請許可證者，於設置或變更完成後，應檢具符合本法相關規定之證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關或經中央主管機關委託之政府其他機關申請核發操作許可證，並依許可證內容進行操作。 |
| 異 動 | 「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第二十三條 | 公私場所因操作內容異動而與操作許可證記載內容不符，未涉及本法第二十四條所稱之變更者。 |
| 展 延 | 「空氣污染防制法」第二十九條及「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第二十七條 | 依本法第二十九條規定申請許可證展延者，應填具申請表，向審核機關為之。申請展延操作許可證者，並應檢具一年內最近一次之檢測報告，或其他足以說明符合本法相關規定之證明文件。但因停工(業)無法檢具一年內最近一次檢測報告者，得報經審核機關同意以替代證明文件辦理。 |
| 換發或補發 | 「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第二十六條 | 許可證於有效期間內因毀損、滅失或其記載之基本資料有異動者，公私場所得於事實發生後六十日內檢具目的事業主管機關核准設立、登記或營運之相關證明文件影本，向審核機關申請換發或補發。 |
| 撤銷或廢止 | 「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第三十一條 | 公私場所固定污染源有下列情形之ㄧ者，審核機關得撤銷或廢止其許可證： 一、申請文件有虛偽不實。 二、新設公私場所已停止設置固定污染源設備，或經目的事業主管機關認定無繼續設廠(場)事實。 三、公私場所停工或停業一年以上。但有正當理由無法復工或復業，報經目的事業主管機關核准者，不在此限。 四、公私場所主要生產設施已搬遷，經目的事業主管機關認定無繼續生產、製造、加工之事實。 五、公私場所改變生產製程或空氣污染防制設施，致非屬公告應申請許可之固定污染源。 六、非屬公告應設置、變更及操作許可之固定污染源，取得許可證者。 七、公私場所歇業、繳銷工廠登記證或經目的事業主管機關公告註銷者。 八、違反本辦法相關規定並具有本法第八十二條第二款至第七款情形之一者。。 |

|  | 設置 | 操作 | 變更 | 異動 | 展延 | 換發或換補 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新設 | 既設 | 設置 | 操作 | 一款 | 二款 | 設置 | 操作 | 毀損 | 滅失 | 基本資料異動 |  |
| 申請表 表AP-Z | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1.如適用新規定者，應另加填表AP-G、AP-P說明。 2.最近一次（一年內）檢測報告。 3.如適用新規定者，應補提最近一次（一年內）合格檢測報告。 4.送件時、各項申請一式四份送受理機關辦理。 |
| 基本資料表 表C,表C1-A1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  | V |  |
| 技師簽證表 AP-B | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的事業機關核准證明文件 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  | V |  |
| 核准設立 |  | V(影) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 核准登記或營運 |  |  | V(影) |  | V(影) | V(影) | V(影) |  |  |  |  | V |  |
| 污染防制計畫書 | V |  |  |  |  |  |  | △(1) |  | △(1) | △(1) | △(1) |  |
| 污染防制計畫差異說明書 |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染防制措施說明書 |  | V | V |  |  |  |  |  | △(1) |  |  |  |  |
| 污染防制措施差異說明書 |  |  |  |  |  | V | △(1) |  |  |  |  |  |  |
| 試車計畫 |  | V |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢測計畫 |  | V | V |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢測報告 |  | V | V |  |  | △ |  |  | V(2,3) | △(3) | △(3) | △(3) |  |
| 審查費 | V | V | V | V | V | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 證書費 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |
| 切結書 |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 相關證明文件 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |
| 指定文件 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  |

表二 固定污染源許可申請應備文件一覽表

註：“V”公私場所必須提報之文件；“△”公私場所視個別狀況依需要提出；“空白”無須提報者；“影”影本

### 1.關鍵作業流程圖

圖一 固定污染源設置許可申請作業關鍵流程

圖二 固定污染源操作許可申請作業關鍵流程

### 2.關鍵流程說明

相關關鍵作業執行概述及表單類別如表三所示。

表三 固定污染源許可審查作業工作要項（設置許可）

| 工作要項 | 概述 | 表單類別 |
| --- | --- | --- |
| 1.1受理申請 | 廠商向本局提出申請案後，由秘書室進行公文收件作業，並登入公文管制系統中 |  |
| 1.2收件登錄 | 許可申請案收件登錄並建置進度控管表，以有效控管審查作業期程 | (固定空氣污染源許可申請案件進度控管表 |
| 1.3通知繳費 | 開立繳款書(審查費、證書費) | (繳款書 |
| 1.4實質審查 | 針對許可申請案件之文書資料進行完整性、合法性及一致性審查 | (固定空氣污染源許可申請文件審查表 (固定空氣污染源許可申請文件審查意見表 |
| 1.5核定許可證內容並製作許可證 | 許可案件審查通過後，依許可申請文件核定許可內容並製作許可證 | (固定空氣污染源設置許可證 |
| 1.6核發設置許可證 | 將許可證首頁及次頁完成用印工作後，併同發證公文寄發予廠商 |  |

表三 固定污染源許可審查作業工作要項（操作許可）

| 工作要項 | 概述 | 表單類別 |
| --- | --- | --- |
| 1.7受理申請 | 廠商向本局提出申請案後，由秘書室進行公文收件作業，並登入公文管制系統中 |  |
| 1.8收件登錄 | 許可申請案收件登錄並建置進度控管表，以有效控管審查作業期程 | (固定空氣污染源許可申請案件進度控管表 |
| 1.9通知繳費 | 開立繳款書(審查費、證書費) | (繳款書 |
| 1.10實質審查 | 針對許可申請案件之文書資料進行完整性、合法性及一致性審查 | (固定空氣污染源許可申請文件審查表 (固定空氣污染源許可申請文件審查意見表 |
| 1.11現場查核及監督檢測 | 工廠現場查核比對製程、防制設備及排放管道現況，辦理試車檢測之公私場所，派員至工廠進行監督檢測作業 | (固定空氣污染源許可申請現場勘查紀錄表 (固定空氣污染源監督檢測紀錄表 |
| 1.12檢測報告書審查 | 檢測作業完成後依規定提出檢測報告書，應進行檢測報告書審查 | (公私場所固定污染源空氣污染物排放檢測報告書審查表 |
| 1.13核定許可證內容並製作許可證 | 許可案件審查通過後，依許可申請文件核定許可內容並製作許可證 | (固定空氣污染源操作許可證 |
| 1.14核發操作許可證 | 將許可證首頁及次頁完成用印工作後，併同發證公文寄發予廠商 |  |

# 第二章 作業程序

## (一)作業程序流程圖

圖三 固定污染源許可審查作業程序流程圖

## (二)作業程序說明

### 2.1收文

接獲申請人提出之申請文件後進行公文系統登錄。

### 2.2分送文

將申請文件送交承辦單位辦理。

### 2.3公文處理

將申請文件轉送審查人員審查及審核。

### 2.4文件簽收

簽收由環安組移交給審查人員的申請文件。

### 2.5文件審查

進行申請文件之完整性、合理性及一致性審查。

### 2.6彙整審查意見及相關審查作業表單

將完成文件審查作業之審查意見及檢核作業表單等文件進行彙整。

### 2.7公文稿及許可證製作

將公文稿及許可證首、次頁進行繕打套用，並製作預定發文之文稿。

### 2.8核對

核對完成製作發文公文稿及核發許可證首、次頁內容，並交由秘書室發文。

### 2.9用印文編號

將準備寄發之公文進行用印文編號派編。

### 2.10證書寄發及發文

將完成審核之許可證證書及公文寄發予申請人。

# 第三章  申請程序

## (一)申請程序流程圖

為使整個許可審查作業流程合於法規規定，茲針對許可審查、核發行政作業方式及管理局的流程如圖四、圖五所示，分述如下：

圖四 設置許可申請案件作業流程

圖五 操作許可申請案件作業流程

## (二)申請程序說明

### 3.1收件登錄：

1.園區廠商準備「公私場所固定空氣污染源設置、操作許可申請資料」一式四份，向管理局提出許可申請案件，經由管理局內部公文收發系統將案件轉送至承辦人員辦理案件登記後，再轉由審查人員辦理審查作業。

2.審查人員確認完備之申請案件後，登錄於建立之「固定污染源許可申請案件進度控管表」中進行控管。

### 3.2費用核算：

公私場所提出許可申請應繳納審查及證書費用，依環保署公告之「固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準」第四條規定核算費用(如表四所示)，並通知廠商於7日內繳納審查費及證書費。若廠商未能如期繳納費用，將駁回其申請案件。

表四 固定污染源空氣污染防制許可審查費及證書費收費標準

| 核算項目 申請類別 | 設置/變更許可證 | 操作許可證（設置後） | 操作許可證（已設立） | 操作許可證內容異動，重新申請操作許可證內容 | 操作許可證內容異動，換發許可證內容 | 許可證展延 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一類 | 12,000 | 22,000 | 21,000 | 14,000 | 2,500 | 5,000 |
| 第 二 類 | 非乾洗製程 | 6,000 | 13,000 | 12,000 | 7,000 | 1,500 | 3,000 |
|  | 乾洗製程 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 其他空氣污染防制認可或核准證明 | 依「管理辦法」第二十八條規定，申請產能產品變動快速許可文件 | 2,000 |
|  | 符合空氣品質模式模擬規範及污染物容許增量現職之證明文件 | 11,000 |
|  | 未採用公告最佳可行控制技術附表所列可行控制技術者應檢具之相關證明文件 | 11,000 |
|  | 改善排放空氣污染總量及濃度核准證明 | 11,000 |
| 證書費 | 500 |

### 3.3許可審查：

審查人員收到申請案件後，即開始著手進行書面審查作業，審查重點包括文件完整性、合理性、一致性及合法性。各項許可申請作業時程如表五所示。

表五 許可證各項申請作業時間

| 項目 | 審查 | 第一類 得延長 | 總補正 日數 | 檢測報告審查 | 試車/檢測計畫 | 發證 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 試車 | 檢測 |  |
| 設置申請 | 30 | 15 | 90 | --- | --- | --- | 14 |
| 操作 申請 | 新設 | 30 | 15 | 90 | 15 | 90 | 14 |
|  | 已設 | 30 | 15 | 90 | 15 |  | 45 | 14 |
| 變 更 | 30 | 15 | 90 | --- | --- | --- | 14 |
| 異動 | 第一款 (註1) | 30 | 15 | 90 | --- | --- | 45 | 14 |
|  | 第二款 (註2) | 30 | 15 | 90 | --- | --- | --- | 14 |
| 展 延 | 30 | --- | 30 | --- | --- | --- | 14 |
| 換/補發(註3) | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 備 註 | 註1：未增加空氣污染物排放量者，得不重新進行檢測。 註2：得於事實發生後三十日內檢附相關證明文件，向管理局申請換發許可證內容。 註3：於事實發生後六十日內檢具證明文件，向管理局申請換發或補發。逾期，經審查機關或管理局通知者，應於接獲通知後十日內檢具證明文件，向管理局申請換發或補發。 |

1.文件完整性審查說明

(1)作業目的

主要目的即為許可申請類別核定申請者之申請文件是否提報完整；若申請者未依作業之要求提報完整之申請文件及表格，審查者可即退回其所申請之文件，並要求申請者於期限內補齊不足之文件資料，再行審核。

(2)審查原則

許可申請類別依事業之申請目的，區分為「設置/變更、操作、異動、展延及換補發」等類別，審查機關於進行審查作業時，應注意下列事項：

A.是否為產能或產品變化快速簡化申請程序者

若為簡化申請程序者，應先審核其是否具產能或產品變動快速之特質致需常常申請異動或變更者(如半導體或生化科技產業)；若符合簡化申請之條件，則應參考管理辦法第29、30條規定，檢附應符合之文件要求進行辦理。

B.提報文件、附件及表格內容完整性審查：

審查各許可申請類別需提報之文件、表格是否齊全。

C.提報文件頁次順序正確性審查：

審查各申請文件及表格之頁次是否依序排列撰寫，且整份申請文件之總頁次與固定污染源設置許可證申請文件資料列表之總頁次是否一致。

D.公私場所名稱、管制編號及污染源編號完整性之審查：

審查各項許可申請文件、封面及各表格資料中，所列之公私場所名稱及管制編號是否一致，並與資料庫之列管編號比對。

E.需加蓋印章之文件及表格審查：

固定污染源許可證申請檢核表(AP-Z)：審查表AP-Z是否加蓋公私場所負責人及公司之印章，若為委託授權人則須加蓋被授權人私章。

空氣污染防制計劃技師簽證及保證書(AP-B)：審查表AP-B及空氣污染防制計畫是否加蓋簽證技師之執業圖記，簽證報告書是否加蓋騎縫章。

F.申請文件合法性審查：

審查申請文件如表AP-M、表AP-G、表AP-E、表AP-A、表AP-P內容，是否依據相關法規規範撰寫或是符合相關法規。

(3)審查結果記錄

審查作業之過程、記錄及結果彙整成「固定空氣污染源許可申請文件審查表」中做成記錄。

2.各欄位審查內容規定說明

在審查人員收到管理局承辦人員交辦之申請案件後，即開始著手進行書面審查作業，審查重點包括文件完整性、合理性、一致性及合法性。

(1)作業目的

於審查申請文件之完整性後，再進行各項文件資料之完整性、一致性、合理性及合法性之審查，最後依審查之結果核定其許可內容。

(2)審核原則

書面審查為整個審查作業之重點工作，依許可申請資料之完整性、一致性、合理性與合法性協助進行審查，以掌握工廠申請範圍內污染源之污染產生時機、廢氣處理現況及污染排放狀況，而許可申請資料之審核原則說明如下：

A.資料完整性審查

各項許可申請文件資料完整性審查之基本原則，乃在於對提報之各項文件，其欄位或資料內容是否依各表格或資料之要求填寫完整，且所要求檢附之附件資料內容是否完整。

B.資料一致性審查

各項許可申請文件資料一致性審查之基本原則，乃在於審查機關對提報之各項文件或其各文件間，其欄位或資料內容是否前後一致進行審查。

C.資料合理性審查

各項許可申請文件資料合理性審查之基本原則，乃在於審查機關對公私場所提報之製程、固定空氣污染源、空氣污染防制設施及排放管道、廢氣排放狀況等各項資料內容之合理性進行審查。

D.資料適法性審查

各項許可申請文件資料合法性審查之基本原則，乃在於審查機關對提報之各項文件是否符合現行或許可期限內預期生效之相關法規要求進行審查，固定污染源許可審查要點如表六所示。

表六 固定空氣污染源許可文件審查要點

| 表格類別 | 審查要點 |
| --- | --- |
| 許可申請檢核表(AP-Z) | 1.工廠名稱與工廠登記證要一致，負責人印章、公司印章需為正本。 2.管制編號、申請或公告類別及應檢附之申請文件是否正確。 |
| 基本資料表(表C) | 1.公私場所基本資料撰寫是否有誤。 2.表C之相關欄位及其代碼是否填寫或勾選正確。 |
| 製程摘要表(表C-A1) | 1.應填寫該次申請許可證之製程編號、製程名稱及代碼及申請情形。 |
| 公私場所差異對照表(表AP-D) | 1.確認申請變更或異動內容是否正確。 2.確認原許可證內容與該次變更或異動之名稱或用量之差異對照。 |
| 公私場所產能或產品快速變動資料表(表AP-Q) | 1.確認快速變動之產能、原（物）料、燃料或產品代碼及名稱。 2.確認產能或產品快速變動之期程及其產能或產品變動後之使用（產）量及單位。 |
| 空氣污染防制計畫技師簽證事項及保證書(表AP-B) | 1.應檢具技師證書、執業執照、技師工會會員證等證照影本並確認證照是否到期未換證。 2.技師執業印鑑不得以顧問公司印鑑代替。 3.整份設置許可申請文件應有技師親筆簽名。 |
| 公私場所申請製程資料表(表AP-M) | 1.製程基本資料是否填寫正確。 2.製程使用之原物料(產品、燃料)名稱、用量、單位及其代碼是否正確。 3.確認製程操作狀況，其內容應包含燃、物料運送、儲存或堆置過程、生產過程、操作過程、操作原理、操作參數。 4.確認製程流程圖其製程流向、廢氣流向及製程設備、防制設備、排放編號是否正確。 5.確認製程操作期程是否有誤。 |
| 公私場所污染防制／計畫目標(表AP-G) | 1.確認該次申請許可之固定空氣污染源及其所屬製程編號是否正確。 2.確認污染源廢氣之收集方式是否正確。 3.確認排放管道之小時排放量、年排放量、排放標準值及其估算依據是否正確。 4.確認公私場所預計採取之措施，能否符合固定污染源及防制設備操作要求。 |
| 公私場所環境座落圖說(表AP-Y01) | 1.應標示方位及比例尺、應以填表說明之符號填寫。 2.應以公私場所為中心2公里範圍內之、地形、方位、主要道路、建築物名稱，及鄰近工廠、學校、醫院等。 |
| 公私場所平面配置圖說(表AP-Y02) | 1.公私場所內部相關作業區、污染防制設施區，並標明固定空氣污染設備、空氣污染防制設備、排放口，以及主要道路、大門口等重要設施。 |
| 公私場所製程設備資料表(表AP-E) | 1.操作條件應填寫正確，物料進出量、操作條件應合理。 2.燃料種類及成分填寫應完整。 |
| 公私場所製程粉粒狀物料輸送設施接駁點摘要表(表AP-C) | 1.儲槽儲存之物料性質需正確，尤其化工製程應完整確認其卸載方式。 2.確認輸送設施型式、物料名稱及代碼、設備名稱及代碼是否正確。 |

表六 固定空氣污染源許可文件審查要點(續)

| 表格類別 | 審查要點 |
| --- | --- |
| 公私場所粉粒狀物堆置場資料表(表AP-X) | 1.年堆置量應大於或等於年使用量，防塵效率應具合理性。 2.確認堆置物料名稱及代碼、防塵方式名稱與代碼是否正確。 |
| 公私場所有機溶劑全廠(場)使用資料表(表AP-OS) | 1.確認是否符合第八批許可公告「有機溶劑作業程序」對象之公私場所。 2.確認非參與製程及參與製程生產之全廠(場)揮發性有機溶劑使用資料。 |
| 公私場所廢氣燃燒塔資料表(表AP-F) | 1.防制設備操作條件、處理防制效率應參考相關資料，作合理性填寫。 2.處理效率之計算應以實測值/生成量求出處理效率。 3.需檢附防制設施構造圖。 4.廢氣處理量、濃度值應為濕基值，且未經含氧校正。 |
| 公私場所設備元件資料表(表AP-O) | 1.化工業或石化製程或煉油製程必填。 |
| 公私場所揮發性有機液體儲槽資料表(表AP-T) | 1.適用對象為容積大小(含)200公升以上之揮發性有機液體儲槽，應確認是否符合適用條件，另存放重油之儲槽資料亦屬本表格之適用對象。 2.確認儲槽物料之代碼、名稱、分子量、重量百分比、密度、蒸氣壓、平均日蒸氣壓差及最大年儲存物量。 3.底泥清除資料、排氣閥廢氣流向、卸載方式及排氣資料是否填寫正確。 |
| 公私場所揮發性有機液體裝載場資料表(表AP-L) | 1.所引用之資料應具可信度，計算應完整合理。 2.以檢測值估算者，應檢附檢測摘要表及當日操作日報表。 3.以排放係數或其他推估方式估算者，應檢具相關參考文獻資料。 |
| 公私場所廢水處理場資料表(表AP-W) | 1.確認廢水處理場所處理廢水來源。 2.確認廢水處理場開始使用日期或預計使用日期是否正確。 2.確認廢水處理場設備資料是否正確。 |
| 公私場所油水分離池資料表(表AP-I) | 1.確認公私場所內油水分離池設備之容量、設備池面與空氣接觸面積、設計最大日及實際處理量是否與水措計畫相符。 2.確認油水分離(槽)池之廢水揮發性有機物濃度。 3.油水分離池設備之廢氣是否採用密閉排氣系統連通至污染防制設備。 |
| 公私場所防制設備資料表(表AP-A) | 1.應依照填表說明正確填寫。 2.確認內容與申請文件前後是否一致。 |
| 公私場所排放口資料表(表AP-P) | 1.應依照填表說明正確填寫。 2.確認採樣孔及設施資料是否符合採樣設施規範。 3.若為81年4月11日以後設立者，應依「固定污染源空氣污染物排放標準」第八條規定做排放口高度之推算。 4.應以「固定污染源空氣污染物排放標準」第七條規定計算排放標準者，應將計算式列出。 |
| 公私場所設置工程進度及設置施工期間污染防制措施說明表(表AP-S) | 1.新設立之設置許可申請應檢附。 |
| 試車資料表(表AP-AT1) | 1.確認試車期程是否有超出法規規範之天數。 |

表六 固定空氣污染源許可文件審查要點(續)

| 表格類別 | 審查要點 |
| --- | --- |
| 檢測計畫書摘要表(表AP-AT2) | 1.確認檢測機構是否取得該項檢測項目之環保署認證。 2.確認檢測煙道及檢測項目是否正確。 |
| 檢驗測定機構基本資料表(表AP-AT3) | 1.確認檢驗測定機構經環保署認可之污染物檢測分析有效期限。 2.檢測方式應為環保署公告之檢測方法，採樣程序應合於規定。 3.若非屬環保署公告NIEA採樣方式檢測之污染物，無需進行檢測。 |
| 周界檢驗資料表(表AP-AT4) | 1.確認各採樣點位置及其採樣點編號、預定檢測之污染物。 2.確認周界採樣時，全廠污染源與防制設備是否全部同時操作。 |
| 排放管道檢測資料表(表AP-AT5) | 1.確認測定點至凸緣距離計算是否正確。 2.粒狀物測定點數應合於規定，氣狀物測定點應為煙道中心。 3.檢測方式應為環保署公告之檢測方法，採樣程序應合於規定。 |
| 燃(物)料檢測資料表(表AP-AT6) | 1.確認預定採樣之燃(物)料用量、組成及採樣方式、採樣位置及煙道。 |
| 照片說明表(表AP-AT7) | 1.各污染源、防制設備及排放口(E、A、P)，應列出照片。 2.監測儀表照片。 |
| 補充資料表(表AP-AT8) | 1.應填寫其他預定不檢測煙道之原因填寫其他注意事項(如補列排放口測定點標示圖等)。 |
| 目的事業主管機關核准文件影印本 | 1.應檢附公私場所公司設立變更登記表及工廠登記證明文件影本。 2.應檢附公司負責人身分證明文件影本。 |
| 空氣污染物排放檢測報告 | 1.確認是否於法定時程內提送試車檢測報告書。 2.確認檢測數據是否符合排放標準值及申請排放量。 |
| 空氣污染防制專責人員證書及其目測判煙證明影印本 | 1.確認是否檢附專責人員合格證書及環保局核准設置公文影本。 |
| 其他主管機關指定文件 | 1.應檢附環保局同意公文函影本(如排放管道0.5D/1.5D或加嚴標準等)。 2.若為操作許可申請，應檢附設置許可證影本。 |

註：許可文件為空氣污染防制計畫與空氣污染防制措施說明書。

3.審核結果

(1)申請資料欠缺或不合規定者，應通知廠商限期補正。

通知補正方式如下：

電話通知：先以電話通知廠商聯絡人並予以說明後，再將「固定污染源許可申請文件審查意見表」以電子郵件的方式，通知廠商進行申請資料補正作業，並給予補正期限日期。

公文補件：若廠商未能在短期內補正完成者，未免影響廠商權益及延宕審查期程，將發公文通知廠商補正，並附上「固定污染源許可申請文件審查意見表」，請廠商依審查意見進行內容補正。

(2)申請案件核准通過

廠商完成申請資料補正並確認完備無誤後，則進行發文核准通過，並繕打核准通過公文稿，呈交管理局承辦人，始得發文通知廠商核准通過。

(3)駁回許可申請

許可申請案件有以下情形者，得予以駁回辦理。

A.申請種類錯誤

B.未於規定期限內繳納審查費及證書費用

C.補正期限超過九十日者

D.未依規定期限上傳網路申請資料

### 3.4現場勘查及試車監督檢測作業

1.現場勘查

許可審查中現場勘查即是對申請資料之真實性進行查核，以確認申請資料與現場之一致性。依據執行許可案件審查作業的經驗得知，事業提報的申請資料（多為代書業代寫），往往不盡能與現場實際狀況相符，使審查人員無法瞭解現場狀況，因此，為了使審查作業能更嚴謹並協助事業完成許可申請程序，在對操作許可申請文件進行完整性審查前即先至現場針對事業之申請文件與現場之一致性進行勘查，以使整個許可審查作業能更加完善，並使最終核發之許可內容與現場一致，亦可降低日後查核不符率，進而落實許可管制之精神。

(1)現場勘查作業說明

在現場查核要點中，可分為以下兩個重點，其一為文書資料之確認，其二為現場實況之確認，方能達到現場勘查之目的；茲分為以下兩部份說明：

A文書資料核對

‧請事業出示公司登記文件、工廠登記證明文件以供核對。

‧請事業提出原物料、燃料及產品使用記錄以供查核，並與申請書做核對。與事業將表AP-M逐一核對確認登載之原物料、產品及燃料之種類及使用量是否正確，並告知事業表AP-Z中保證誠實申報之切結書具法律效力。

B.現場核對

‧請事業人員陪同至現場作業區，依現場製程之流程順序開始逐一核對申請書上登載之流程及設備數量（包含污染源、防制設備、排放口、儲槽、堆置場等），並判斷是否有漏（增）列之原料物或設備。

‧目視判斷排放管道高度、口徑及採樣口設置位置、孔數是否與申請書相符，並照相存證。對於採樣設施是否符合安全及適宜採樣等原則亦於現場勘查時確實查核。

有關許可現場勘查作業之查核重點如表七所示。

表七 固定污染源許可申請現場勘驗重點

| 資料類別 | 資料項目 | 查核要點 |
| --- | --- | --- |
| 事業基本資料 | 事業名稱及地址 公司證件編號 主原料量、主產品量及主燃料量 | 事業名稱、地址及公司證件編號是否與申請資料相符 主原料、主產品及主燃料用量產量是否與申請資料相符 |
| 全廠製程摘要 | 製程名稱及代碼 主原料名稱及用量 主產品名稱及產量 燃料名稱及用量 | 製程名稱是否與申請資料相符 主原料、主產品及燃料名稱及用量是否與申請資料相符 |
| 設備資料 | 製程資料 | 各物料用量、產量是否與申請資料符合 製造流程是否與申請資料相符 |
|  | 污染設備資料 | 污染設備名稱規格是否與申請資料相符 污染設備數量是否與申請資料相符 使用物料是否與申請資料相符 操作條件是否與申請資料相符 |
|  | 防制設備資料 | 防制設備名稱規格是否與申請資料相符 防制設備數量是否與申請資料相符 使用物料是否與申請資料相符 操作條件是否與申請資料相符 |
| 污染排放資料 | 排放管道資料 | 排放管道口徑、形狀是否與申請資料相符 採樣孔形式、設置孔數是否與申請資料相符 設置尺寸是否與申請資料相符 |
|  | 廢氣關係 | 上下游各設備是否與申請資料相符 流向關係是否與申請資料相符 |
| 其他資料 | 專責人員資料 採樣設施設置資料 | 是否有核備函 採樣設施設置是否符合規範或是否有核備函 |

2.試車監督檢測作業（含檢測報告審查）

事業進行操作許可申請作業提報檢測計畫時，需視其污染產生情形，於污染源產生最大污染排放量時之操作狀況提出檢測計畫，審查過程中將判別各行業污染源所提出之檢測計畫是否具合理性，如各種污染源檢測時機、檢測項目及與污染排放有關之污染源及控制設備操作條件等，經通過第一階段之審查作業後，管理局通知事業進行試車檢測作業，並於檢測當日派員協助執行現場監督檢測作業，以確保所得之檢測結果具合理性及代表性，故現場之監督是否嚴謹尤為重要。。

有關辦理廠商監督檢測作業方面，主要工作項目包括：審核檢測計畫書之合理性、現場監督檢測、協助檢測報告書審查。

(1)審核檢測計畫書之合理性

在許可申請文件中之檢測計畫書乃指廠商於提出操作許可申請時所檢附之空氣污染防制計畫書，而在書面審查通過後，便會通知廠商進行試車，各廠商於檢驗測定前5日行文告知確定之檢測日期並依計畫書所列之檢測項目進行檢測。

(2)現場監督檢測

依計畫書所列之日期及項目至廠商進行現場監督檢測作業，並依檢測作業要點進行監督事宜。

本項作業主要監督污染源設備操作及檢測是否依照已核定「檢測計畫書」上所列條件及要求進行，並經由監督作業，使檢測公司取得具代表性且可信度高之樣品，同時進行現場資料比對紀錄，以確認廠商當日污染源之操作量是否達到申請資料應有之操作量。

A.比對廠商基本資料

核對廠商受測的排放口編號、污染物種類、檢測方法及檢測公司名稱是否和檢測計畫書一致。

B.製程流程核對

核對廠商現場流程是否和申請資料一致。

C.操作量核對

核對廠商操作量是否符合申請資料之申請最大量或百分之80以上，若未達百分之80以上者，現場明確告知廠商以檢測當時實際操作量增加百分之20為上限，作為操作許可證核定內容。並於檢測工作完成後，向廠商索取當日或前1日之操作日報表，以作為使用量查核依據。

D.製程現場監督

檢測進行時，於現場查核污染源及防制設備之操作情形是否依正常狀況進行。

E.檢測流程監督

要求檢測人員出示檢測之SOP及相關設備之校正紀錄文件，並依據該SOP抽樣查核其檢測流程是否依SOP進行；同時查驗保養校正紀錄是否依規定辦理。

許可申請之監督檢測，於作業開始前，均會就許可用量及操作條件部分與業者充分溝通，確認許可申請文件內容與實際操作確實吻合，若有不符合處，倘為不影響檢測及原許可申請內容者，於後續要求業者修正許可申請內容。在檢測執行期間，如有異常狀況發生，則要求立即改善；如無法立即改善，則宣布停止此次檢測，茲將監督檢測作業經驗所遭遇之問題及因應方式如表八所示。

公私場所應於核准之試車時間屆滿後十五日內，提報空氣污染物排放檢測報告；通知檢測者，公私場所於接到檢測通知後四十五日內完成檢測，並提報空氣污染物排放檢測報告；審查人員於收到檢測報告後十五日內應完成審查，並將審查結果填報於檢測報告書審查表中。

表八 監督檢測作業問題及因應方式

| 問題 | 解決方式 |
| --- | --- |
| 檢測執行時受測污染源之操作條件與檢測計畫書所列不符。 | 告知受測公私場所未達檢測計畫書操作數值，請廠商人員調整操作條件至核定值以上之後再行採樣，否則檢測報告書將無法予以核備。 |
| 受測污染源操作條件未達操作許可證所載最大操作條件之百分之八十，或達日常操作之百分之九十。 | 告知受測公私場所應依照「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第18條規定，操作條件若未達法規標準，則將以試車或檢測時之實際操作條件增加百分之二十為上限，作為操作許可證核定內容。 |
| 執行檢測之代檢測業者與檢測計畫書所列不符。 | 告知受測污染源應依核定之檢測計畫書內容執行檢測，否則檢測報告書將無法予以核備。 |
| 採樣人員所攜帶之檢測儀器設備不足或不符合作業要求。 | 請執行檢測之代檢測業者暫停檢測，待採樣人員所攜帶之檢測儀器設備齊全或符合作業要求之後，再進行採樣。 |
| 受測污染源無法於預定檢測日當天執行檢測。 | 請代檢測業者停止檢測，要求公私場所決定順延後之檢測日期，並以發文或傳真方式通知管理局，以便屆時安排監督作業。 |
| 採樣方式或流程與公告檢測方法內容不符，或是未依檢測計畫書所載之方法執行檢測。 | 告知公私場所應依規定之採樣方式或流程進行檢測，若未依規定方法執行檢測，檢測報告書將無法予以核備。 |
| 採樣人員於檢測作業時，未符合勞工安全管理法之要求。 | 告知檢測業者停止檢測，待採樣人員安全裝備配載完整再進行採樣。 |
| 樣品保存未依公告檢測方法規定保存。 | 告知檢測業者進行改善，否則檢測無效。 |

3.5核證作業

各類許可申請案件經上述程序及要求完成審查後，即進行許可證首、次頁製作；而許可證製作及核發流程說明如下：

(1)許可核發內容

許可核發內容包含許可證之有效期間及證書字號、基本資料、原物料用量、污染設備及防制設備名稱、收集方式、排放種類及其他相關規定。有關應登記事項說明詳如表九所示。

(2)許可證核發行政作業流程

許可申請案於通過審查後，即開始由專案小組進行許可證內容草擬、繕打及文稿核對，確認無誤後進行許可首、次頁列印，並填寫控管表及擬定核發許可公文稿，填寫各項表單後交付中科管理局呈核，呈核內容包含：

A.核發許可公文稿。

B.許可證首、次頁正本1份。

C.審查費及證照費收據影本

D.審核通過之相關文件。

E.許可申請資料。

F.檢測報告書（申請操作許可證者）。

管理局進行校對及核定許可日期，若校對無誤即輸入首頁之許可日期並正式印製證書，完成後則進行發證，再由行政室寄發各副本單位，即完成一份許可製作及發證。

各項環保申請案件經實質審查通過後，依申請資料核定許可內容製作許可證首頁、次頁，並由承辦人員進行發文通知領證動作；於核發新證後，應請廠商繳回原許可證以辦理後續註銷作業，各類許可申請原證繳回原則如表九所示。

表九 設置許可與操作許可證應登記事項

| 設置許可證 | 操作許可證 |
| --- | --- |
| 一、設置許可證之有效期間及證書字號。 | 一、操作許可證之有效期間及證書字號。 |
| 二、基本資料 事業名稱及地址。 事業負責人姓名、身分證明文件字號及住址。 申請製程名稱及編號。 | 二、基本資料 公私場名稱及地址。 事業負責人姓名、身分證明文件字號及住址。 申請製程名稱及編號。 |
| 三、設置許可內容 固定污染源之名稱、原（物）料、燃料用量或產品產量、設計操作條件。 空氣污染防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率。 空氣污染物之收集方式、排放管道口徑及排放口位置。 空氣污染物之排放種類、年許可排放量。 空氣污染物之年許可排放量推估依據。 固定污染源許可公告批次及專責單位或人員應符合設置之規定。 其他經主管機關許可事項。 | 三、操作許可內容 固定污染源之名稱、原（物）料、燃料用量或產品產量、設計操作條件、操作期程。 空氣污染防制方法及設備之名稱、型式、處理容量及操作條件。 空氣污染物之收集排放方式、排放管道口徑及排放口位置。 空氣污染物之排放種類、年許可排放量。 空氣污染物之年許可排放量推估依據。 空氣污染物排放之監測、定期檢測、申報及其他應遵行事項之規定。 固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定。 空氣污染防制設施或監測設施之檢查、保養、紀錄及其他應遵行事項之規定。 固定污染源許可公告批次及專責單位或人員應符合設置之規定。 其他經主管機關許可事項。 |

3.6許可管制

於進行發證工作之同時，連同申請文件（若為操作許可申請文件則包括檢測報告書）及許可證證書影本各乙式乙份，函送所在地管轄之縣（市）環保局進行發證後之許可管制工作。並依環保署授權，將許可申請文件資料、審查時程及許可證內容登入環保署「固定空氣污染源管理資訊系統」中，本部分建檔內容為許可時程資料及核發的許可次頁內容等許可管制用資訊，主要分為許可管制、許可證狀態、核可設備摘要、防制計畫目標及許可廢氣流向表，依行政院環保署規定，許可內容需於核發後1個月內建置於許可資料庫。

第四章  表格

(一)固定空氣污染源許可申請案件進度控管表

| 申請編號 | 管制編號 | 工廠 名稱 | 類 別 | 批 次 | 申請 日期 | 許可 種類 | 製程 編號 | 製程 代碼 | 製程 名稱 | 現勘 日期 | 退件 日期 | 審查 日數 | 補正 日期 | 補正 日數 | 申請書通過日期 | 總審查日數 | 檢測報告書提報 | 檢測報告書退件 | 審查 日數 | 檢測報告書補正 | 補正 日數 | 檢測報告通過日期 | 總審查日數 | 發證日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)固定污染源許可申請審查費及證書費費用核算表

中部科學工業園區管理局

固定空氣污染源許可申請審查費及證書費用核算表

| 廠名︰ | 管制編號︰ |
| --- | --- |
| 廠址︰ |
| 本局收文日期： 收文文號： 廠商發文日期： 發文文號： |
| 申請類別︰□設置 □變更 □操作 □異動一款 □異動二款 □展延 □換補發 |
| 製程名稱及編號： （M ） | 類別︰第 類 | 批次︰第 批 |

| 核算項目 申請類別 | 設置/變更許可證 | 操作許可證（設置後） | 操作許可證（已設立） | 操作許可證內容異動，重新申請操作許可證內容 | 操作許可證內容異動，換發許可證內容 | 許可證展延 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一類 | □ | 12,000 | □ | 22,000 | □ | 21,000 | □ | 14,000 | □ | 2,500 | □ | 5,000 |
| 第二類 | 非乾洗製程 | □ | 6,000 | □ | 13,000 | □ | 12,000 | □ | 7,000 | □ | 1,500 | □ | 3,000 |
|  | 乾洗製程 | □ | 2,000 | □ | 3,000 | □ | 3,000 | □ | 3,000 | □ | 1,500 | □ | 1,500 |
| □其他空氣污染防制認可或核准證明 | 審 查 項 目 | 費 用 |
| 審 查 費 |  | 元 |
| 證 書 費 |  | 元 |
| 合 計 費 用 |  | 元 |
| 繳款單開立日期︰ | 通知繳費日期︰ | 實際繳費日期︰ |
| 委辦公司 | 承辦科 | 決行(三層) |

(三)固定污染源許可申請文件完整性審查表

中部科學工業園區管理局

固定空氣污染源許可申請文件完整性審查表

| 管制編號： |  | 廠名： |  | 申請編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請類別： | □設置 □變更 □操作 □異動一款 □展延 □換發 | 審查次數： |  |
| 文 件 類 別 | 齊全 | 不全或缺 | 免提 |
| 一、許可申請表(表AP-Z) | □ | □ | □ |
| 二、公私場所基本資料 |
| 1.基本資料表(表C) | □ | □ | □ |
| 2.製程摘要表(表C-A1) | □ | □ | □ |
| 三、公私場所差異對照表(表AP-D) | □ | □ | □ |
| 四、公私場所產能或產品快速變動資料表(表AP-Q) | □ | □ | □ |
| 五、空氣污染防制計畫技師簽證事項及保證書(表AP-B) | □ | □ | □ |
| 六、空氣污染防制計畫或空氣污染防制措施說明書 |
| 1.公私場所申請製程資料表(表AP-M) | □ | □ | □ |
| 2.公私場所污染防制／計畫目標(表AP-G) | □ | □ | □ |
| 3.公私場所環境座落圖說(表AP-Y01) | □ | □ | □ |
| 4.公私場所平面配置圖說(表AP-Y02) | □ | □ | □ |
| 5.公私場所製程設備資料表(表AP-E) | □ | □ | □ |
| 6.公私場所製程粉粒狀物料輸送設施接駁點摘要表(表AP-C) | □ | □ | □ |
| 7.公私場所粉粒狀物料堆置場資料表(表AP-X) | □ | □ | □ |
| 8.公私場所有機溶劑全廠(場)使用資料表(表AP-OS) | □ | □ | □ |
| 9.公私場所廢氣燃燒塔資料表(表AP-F) | □ | □ | □ |
| 10.公私場所設備元件資料表(表AP-O) | □ | □ | □ |
| 11.公私場所揮發性有機液體儲槽資料表(表AP-T) | □ | □ | □ |
| 12.公私場所揮發性有機液體裝載場資料表(表AP-L) | □ | □ | □ |
| 13.公私場所廢水處理場資料表(表AP-W) | □ | □ | □ |
| 14.公私場所油水分離池資料表(表AP-I) | □ | □ | □ |
| 15.公私場所防制設備資料表(表AP-A) | □ | □ | □ |
| 16.公私場所排放口資料表(表AP-P) | □ | □ | □ |
| 17.公私場所設置工程進度及設置施工期間污染防制措施說明表(表AP-S) | □ | □ | □ |

中部科學工業園區管理局

固定空氣污染源許可申請文件完整性審查表(續一)

| 文 件 類 別 | 齊全 | 不全或缺 | 免提 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七、進行模式模擬證明符合容許增量限值，應提報之相關文件 1.符合空氣品質模式模擬規範證明文件 2.模擬範圍之地形圖影印本 3.排放設施及排氣基本資料(模式所需) 4.模式輸入(出)參數說明文件及電腦檔 5.其他經中央主管機關委託之政府其他機關指定之文件 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 八、試車計畫書／空氣污染物排放檢測計畫 |
| 1.試車資料表(表AP-AT1) | □ | □ | □ |
| 2.檢測計畫書摘要表(表AP-AT2) | □ | □ | □ |
| 3.檢驗測定機構基本資料表(表AP-AT3) | □ | □ | □ |
| 4.周界檢驗資料表(表AP-AT4) | □ | □ | □ |
| 5.排放管道檢測資料表(表AP-AT5) | □ | □ | □ |
| 6.燃(物)料檢測資料表(表AP-AT6) | □ | □ | □ |
| 7.照片說明表(表AP-AT7) | □ | □ | □ |
| 8.補充資料表(表AP-AT8) | □ | □ | □ |
| 九、目的事業主管機關核准文件影印本 | □ | □ | □ |
| 十、空氣污染物排放檢測報告 | □ | □ | □ |
| 十一、其他相關提報文件 |
| 1.生煤或其他易致空氣污染物質使用許可 | □ | □ | □ |
| 2.空氣污染物排放總量及濃度許可相關證明文件 | □ | □ | □ |
| 3.監測設施設置計畫書 | □ | □ | □ |
| 4.監測設施說明書 | □ | □ | □ |
| 5.監測設施確認報告書 | □ | □ | □ |
| 6.空氣污染防制專責人員證書及其目測判煙證明影印本 | □ | □ | □ |
| 十二、其他主管機關指定文件 |
| 文件名稱： 公司登記文件/工廠登記證 | □ | □ | □ |
| 文件名稱： 物質安全資料表 | □ | □ | □ |
| 文件名稱： 簽證報告書/委託書/工作底稿 | □ | □ | □ |
| 十三、前述審查意見如附共計 頁 |
| 十四、審查結果 □齊全 □不全或缺要求補件 □駁回申請 |

(四)固定空氣污染源許可申請文件審查意見表

中部科學工業園區管理局

固定空氣污染源許可申請文件審查意見表

| 管制編號： | 公私場所名稱： | 申請編號： |
| --- | --- | --- |
| 公私場所地址： |
| 文件名稱 | 第 次審查意見 |
| 委辦單位: 委辦單位電話： 委辦單位傳真： E-MAIL： 審查人員： 複閱人員： | 中部科學工業園區管理局 聯絡電話： 傳真電話： 承辦人： |

(五)固定污染源許可證申請退件補正公文稿

受文者： 發文日期：中華民國103年mm月dd日 發文字號：中環字第103000XXXX號 速別： 密等及解密條件或保密期限：普通 附件：如說明三 主旨：貴公司申辦「積體電路製造程序(M01)」固定污染源操作許可異動案，經審文件內容尚有缺漏，請依附表審查意見補正，並於103年mm月dd日前提報本局，請 查照。 說明： 一、復 貴公司103年mm月dd日(103)XXX字第00XX號函。 二、補件時請提意見回覆對照表並請儘速完成補正，總補正日數若逾90日仍未完成者，將依規駁回。 三、檢還旨揭申請文件各1式3份，補正後請送1式4份。 正本：ΟΟ股份有限公司 副本：本局環安組

(六)固定污染源許可申請現場勘驗記錄表

固定污染源許可申請現場勘查紀錄表

| 製程編號： － |
| --- |
| 項 目 | 內 容 | 查 核 結 果 | 說 明 |
| 一、基本資料 | 1.工廠登記事項 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 2.公司基本資料 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
| 二、製程流程 | 1.製程流程圖 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 2.污染源 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 3.防制設備 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 4.排放口 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 5.廢氣流程圖 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
| 三、原(物)料、燃料、產品 | 1.名稱及種類 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 2.使用量及記錄 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
| 四、其他規定事項 | 1.保養及維護規定 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 2.紀錄規定 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 3.專責人員 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
|  | 4.採樣設施 | □正確□有誤□缺提□免提 |  |
| 現場查核結論： |

(七)固定空氣污染源監督檢測紀錄表

監督檢測查核紀錄表

| 製程： 污染源： 防制設備： 煙道編號： 檢測項目：□Par. □SOx □NOx □鹽酸 □氫氟酸 □硝酸 □磷酸 □硫酸 □氯氣 □氨氣 □THC □其他 檢測目的：□申請操作許可 □環保局抽測 □環保署抽測 □其他 檢測機構： 是否通過該檢測項目之認證：□是□否 |
| --- |
| 現場特殊記錄 |  |

一、公私場所現場查核

| 資料查核（比對基準：□許可證 □申請資料 □檢測計畫） |
| --- |
| 現場查核項目 | 是否相符 | 說 明 |
| 1.製程污染源 |
| a.製程流程 | 是□ 否□ |  |
| b.使用燃料種類 | 是□ 否□ 無□ |  |
| c.原料、產品名稱 | 是□ 否□ | 主原料： 主產品： |
| d.廢氣流向 | 是□ 否□ |  |
| 2.防制設備 |
| a.設備種類 | 是□ 否□ 無□ |  |
| b.設備數量 | 是□ 否□ 無□ |  |
| 3.排放管道 |
| a.污染物種類 | 是□ 否□ |  |
| b.煙囪資料 (口徑、上下游距) | 是□ 否□ | 內徑： mm 上游： mm 下游： mm 凸緣： mm(□含壁厚) |
| 污染源、防制設備現場操作情形及其他補充事項 |  |

二、共同項目－煙道

| 名稱 | 現場作業情形 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 作業安全 | □依程序進行 □現場有突發狀態但可改善 (有安全之虞應即命令停止檢測) | 1.人員之安全裝備，如：安全帽、安全帶、安全眼鏡、工作服及手套等是否齊全，並適時配帶。□是□否 2.採樣人員於採樣過程中隨時注意安全，並避免危險動作之產生。 □是□否 |
|  |  | 備註： |
| 作業確認 | □依程序進行 □現場有突發狀態但可改善 (無法改善應即命令停止檢測) | 1.採樣前是否預先收集資料，擬定採樣計畫？□是□否□無 2.所需攜出採樣儀器、設備、工具及紀錄簿是否完備？□是□否 3.儀器、設備及工具功能是否正常並且記錄？□是□否 4.採樣前，各種採樣管或皮托管插入採樣孔正確位置後，是否以耐熱布將採樣管四周空隙塞緊？□是□否 5.儀器、設備及工具功能是否正常並記錄？□是□否 |
|  |  | 備註： |
| 大氣組成採樣及測定 | □依程序進行 □現場有突發狀態但可改善 (無法改善應即命令停止檢測) | 1.採氣袋是否先以煙道氣置換才採樣？□是□否 2.ORSAT箱管路均未破損且水準瓶內放置適當液體？□是□否 3.ORSAT操作是否依CO2，O2，CO之次序吸收樣品？是否有重複吸收一次以確認吸收完全？□是□否 4.每次量取樣品量、吸收量時，水準瓶內液面應調至與樣品瓶內水位同高。□是□否 5.ORSAT採樣時間、分析時間、分析氣體體積及測定結果等是否記錄於採樣紀錄簿？□是□否，採樣時間 ～ |
|  |  | 備註：CO2：O2：CO＝＞ ： ： |
| 水份採樣及檢測 | □依程序進行 □現場有突發狀態但可改善 (無法改善應即命令停止檢測) | 1.組裝架設順序是否正確？□是□否 2.吸濕瓶秤重前後是否經擦拭瓶外附著水分及污物？□是□否 3.採樣流程是否合理(測漏、加熱、空隙密閉及以兩個吸濕管串聯等等)? □是□否 4.抽氣流速選擇是否正確? □是□否 抽氣流速: L/min 吸濕瓶重量：吸濕前 g吸濕後 g，排氣流速: m/s 水份含量： %，採樣時間 ～ 5.流量計是否定期進行校正？□是□否 6.各項記錄是否確實? □是□否 |
|  |  | 備註： |
| 氣體溫度及流速流量測定 | □依程序進行 □現場有突發狀態但可改善 (無法改善應即命令停止檢測) | 1.皮托管伸入煙道後，測定孔四周空隙是否予以密閉？□是□否 2.是否預先量測煙道溫度並記錄？□是□否 3.壓差是否穩定，測定結果是否記錄於採樣紀錄簿？□是□否 4.測定點是否與粒狀污染物測定點數與位置相同？□是□否 5.是否應具備不符8D/2D之核備函？□是□否 測定點數： 點 測定點數計算說明： |
|  |  | 備註： |
| 改善說明及其他相關現場情形補充說明 | 備註： 流量計使用： □乾式流量計 □濕式流量計 □浮子流量計 流量計編號： 校正日期： 校正頻率： |

三、煙道污染物採樣現場監督要點

| 類別 | 項目 | 採樣合理性 |
| --- | --- | --- |
| 粒 狀 污 染 物 採 樣 | 1.粒狀物採樣組裝架設順序是否正確？（依序為粒狀物採樣管（含圓筒濾紙）、保護裝置浦、採樣幫浦、流量計） | 是□ 否□ |
|  | 2.採樣前圓筒濾紙是否目測檢查完整無破損？ | 是□ 否□ |
|  | 3.圓筒濾紙於拆裝過程中是否無受到污染？ | 是□ 否□ |
|  | 4.粒狀物採樣過程前後，是否進行測漏程序？測漏方式是否正確？ | 是□ 否□ |
|  | 5.粒狀物採樣管進出煙道時，是否將吸氣嘴背向氣流方向進行？ | 是□ 否□ |
|  | 6.粒狀物採樣管進出煙道時，是否小心避免碰到測定孔壁？ | 是□ 否□ |
|  | 7.粒狀物採樣管放置之採樣點位置是否適當？ | 是□ 否□ |
|  | 8.粒狀物採樣管四周空隙是否予以密閉？ | 是□ 否□ |
|  | 9.採樣換孔或停止時，是否立即將吸氣嘴轉為反向？ | 是□ 否□ |
|  | 10.採樣後是否將粒狀物採樣管適當擺置冷卻，以避免粒狀物掉落？ | 是□ 否□ |
|  | 11.採樣後圓筒濾紙是否完整無破損？ | 是□ 否□ |
|  | 12.採樣分析記錄中之表一現場記錄是否完整？(不完整應詢問採樣人員並於補充說明處加以說明) | 是□ 否□ |
|  | 13.採樣後圓筒濾紙於吊卸時，是否注意避免粒狀物掉落？ | 是□ 否□ |
|  | 14.是否將吸氣嘴內附著之粒狀物併入圓筒濾紙內？ | 是□ 否□ |
|  | 15.採樣後目視檢查粒狀物捕集量是否足以供下一樣品採樣參考？ | 是□ 否□ |
|  | 16.樣品是否適當保存？ | 是□ 否□ |
|  | 補充說明： (若為檢測重金屬請說明檢測項目： ) 1.吸氣嘴內徑： mm 2.濾筒顏色： 3.採 個sample、每個sample採 L、每個sample採樣時間 min 4.排氣密度： kg/m3 5.大氣壓力： mmHg 6.靜壓力： mmHg 7.等速吸引量： L/mim 8.濕基排氣量： Nm3/min 9.乾基排氣量： Nm3/min |

三、煙道污染物採樣現場監督要點（以手動檢測者方需填寫）

| 類別 | 項目 | 採樣合理性 |
| --- | --- | --- |
| 氣 狀 污 染 物 採 樣 | 採樣組裝之架設 |
|  | 1.採樣組裝設順序是否正確？（依序為採樣管、加熱區、吸收裝置、保護裝置、採樣幫浦、流量計） | 是□ 否□ |
|  | 2.氣體採樣管是否置於適當之採樣位置？氣體採樣管四周空隙是否予以密閉？ | 是□ 否□ |
|  | 3.採樣管線加熱溫度是否適當且無水分冷凝？流量計架設是否正確？ | 是□ 否□ |
|  | 採樣情形 |
|  | 4.採樣前旁路氣體是否充分置換？ | 是□ 否□ |
|  | 5.抽氣速度是否正確？ | 是□ 否□ |
|  | 6.採氣量是否合乎規定？ | 是□ 否□ |
|  | 採樣品保及品管 |
|  | 7.是否記錄下列各項？ 樣品編號，採樣、後時間，流量計之前、後讀值，流量計內之氣體溫度與壓力，抽氣速率，採樣前、後測漏時間及結果等。 | 是□ 否□ |
|  | 8.是否製備空白樣品，製備方式是否正確？ | 是□ 否□ |
|  | 補充說明： 污染物是否須等速吸引：□是 吸氣嘴編號： □否 抽氣速度說明及驗算： 氣體流速： m/s 氣體排氣量： 濕基值： Nm3/min 乾基值： Nm3/min 污染物種類 方法說明 現場補充說明 |  |

四、煙道污染物自動測定採樣現場監督要點（以自動檢測者方需填寫）

| 類別 | 項目 | 採樣合理性 |
| --- | --- | --- |
| 採樣前查核之項目 | 1.採樣前是否預先收集資料，擬定採樣計畫？ | 是□ 否□ |
|  | 2.所需攜出分析儀器、設備、工具及記錄備是否完備？ | 是□ 否□ |
|  | 備註： |
| 設 備 組 裝 及 架 設 | 1.設備組裝及管線連接是否正確？ | 是□ 否□ |
|  | 2.設備之保護裝置及管線連接之檢查？ | 是□ 否□ |
|  | 3.採樣管線材質是否為適當(如為玻璃、鐵氟龍等惰性物質)？ | 是□ 否□ |
|  | 4.是否有過濾粒狀物材質裝備（玻璃棉或鐵氟龍濾膜）？ | 是□ 否□ |
|  | 5.管線是否平順？ | 是□ 否□ |
|  | 備註： |
| 採 樣 步 驟 | 1.電源及電壓之供應是否穩定？ | 是□ 否□ |
|  | 2.採樣管線除濕系統是否完備並無水份凝結現象？（祛水裝置應緊接於採樣管下游端） | 是□ 否□ |
|  | 3.儀器操作程序是否正確？ | 是□ 否□ |
|  | 4.校正後各補償調整紐是否鎖上，且於採樣期間不在任意調整？ | 是□ 否□ |
|  | 備註： |
| 校 正 步 驟 | 1.標準氣體校正系統及氣體稀釋系統是否符合規定？ | 是□ 否□ |
|  | 2.校正氣體之濃度範圍選用是否恰當？(不恰當應要求重做) | 是□ 否□ |
|  | 備註： |

四、煙道污染物自動測定採樣現場監督要點（以自動檢測者方需填寫）

監測儀器廠牌：          　型號：             記錄器編號：

(一)檢量線查核

污染物名稱：

| 製作日期 |  | 校正設備型式 | □動態 □靜態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標準濃度值(ppm) |  |  |  |  |  |  |
| 儀器讀值(Area) |  |  |  |  |  |  |
| 檢量線公式：Y= X+ 線性相關係數r： |

污染物名稱：

| 製作日期 |  | 校正設備型式 | □動態 □靜態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標準濃度值(ppm) |  |  |  |  |  |  |
| 儀器讀值(Area) |  |  |  |  |  |  |
| 檢量線公式：Y= X+ 線性相關係數r： |

(二)標準氣體查核－廠牌：三福 / 錦德 / 東洋

| 零點標準氣體濃度值 | ppm |
| --- | --- |
| 使用後壓力讀值 | kg/cm2 | 鋼瓶編號 |  | 有效日期 | / / |
| 全幅標準氣體濃度值 | ppm |
| 使用後壓力讀值 | kg/cm2 | 鋼瓶編號 |  | 有效日期 | / / |
| 查核標準氣體濃度值 | ppm |
| 使用後壓力讀值 | kg/cm2 | 鋼瓶編號 |  | 有效日期 | / / |
| 分析儀全幅設定值 | ppm | 記錄器全幅設定值 | ppm |

(三)現場記錄說明

測值(隨機記錄)

| 污染物名稱 | 測定時間 | 實測值（ppm） | 污染物名稱 | 測定時間 | 實測值（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ： |  |  | ： |  |
|  | ： |  |  | ： |  |
|  | ： |  |  | ： |  |
|  | ： |  |  | ： |  |
|  | ： |  |  | ： |  |

(八)公私場所固定空氣污染源空氣污染物檢測報告書審查表

「公私場所固定污染源空氣污染物排放檢測計畫報告書」檢核表

| 管制編號： | 廠名： | 檢測目的：許可申請檢測 |
| --- | --- | --- |
| 排放管道或周界編號： | 審查日： 年 月 日 | 審查者簽名： |
| 文件項目 | 提報性 | 審查重點 | 審查結果 |
|  | 是 | 否 |  | 可 | 否 |
| 封 面 | □ | □ | 管制編號、排放管道或周界編號、檢測專案編號、檢測目的、檢測日期 | □ | □ |
| 目 錄 | □ | □ | 管制編號、排放管道或周界編號、資料內容 | □ | □ |
| 一、檢測作業保證書 | □ | □ | 公私場所與檢測機構相關人員簽名或蓋章 | □ | □ |
| 二、檢測報告書摘要 | □ | □ | 所有代碼與結果之正確性 | □ | □ |
| 三 、 採 樣 分 析 記 錄 | 製程、污染源與防制設備操作記錄表 | □ | □ | 類別與操作記錄項目之對應、操作數值與單位、所有代碼之正確性 | □ | □ |
|  | 監督查核記錄表 (含「續」) | □ | □ | 監督查核採樣過程之結果摘要、採樣前中後查核結果說明、各單位簽名 | □ | □ |
|  | 附件－操作報表 | □ | □ | 操作記錄項目與數值 | □ | □ |
|  | 現場採樣記錄與檢驗分析結果之原始資料影本 | □ | □ | 污染物現場採樣記錄、污染物實驗室分析結果、計算資料 | □ | □ |
|  | 採樣與分析過程樣品核對記錄表 | □ | □ | 樣品自採樣後經貯存、運送至分析過程之各項記錄對應性 | □ | □ |
|  | 照片說明表 | □ | □ | 製程、污染源與防制設備之操作、排放口排放實際採樣情形之說明 | □ | □ |
| 四 、 附 件 | 採樣與分析儀器之校正記錄影本 | □ | □ | 校正日期、有效期限與校正結果 | □ | □ |
|  | 檢測計畫 | □ | □ | 資料完整性 | □ | □ |
|  | 其他資料 | □ | □ | 可執行性 | □ | □ |
| 五、前述審查意見如附共計 頁 |
| 六、審查結果 □齊全 □不全或缺要求補件 □駁回申請 |

「公私場所固定污染源空氣污染物排放檢測報告書」審查表

| 管制編號： | 廠名： | 檢測目的：許可申請檢測 |
| --- | --- | --- |
| 排放管道或周界編號： | 審查日： 年 月 日 | 審查者簽名： |
| 文件項目 | 審查意見說明 |
| 委辦單位: 委辦單位電話： 委辦單位傳真： E-MAIL： 審查人員： 複閱人員： | 中部科學工業園區管理局 聯絡電話： 傳真電話： 承辦人： |

(九)固定空氣污染源許可審查發證時程管制表

中部科學工業園區管理局

審查進度管制表

(十)固定污染源設置許可證發證公文稿

受文者： 發文日期：中華民國103年mm月dd日 發文字號：中環字第103000XXXX號 速別： 密等及解密條件或保密期限：普通 附件：許可證正本及申請資料各1份 主旨：貴公司申辦「發光二極體製造程序（M01）」固定污染源設置許可案，經審符合規定，同意核發許可證（證號：中科環空設證字第BC0XX-XX號），請 查照。 說明： 一、復 貴公司103年mm月dd日XX字第103XXX號函。 二、本案許可證期滿如仍未完成設置作業，應於屆滿前3至6個月內向本局提出展延申請，許可證內容有變更或異動時，應依許可證之申請及核發程序重新辦理。 三、公私場所於取得固定污染源設置許可證後，始得進行固定污染源設備安裝或建造，並應依許可證內容進行設置，於設置後應檢具符合空氣污染防制法相關規定之證明文件，向本局申請核發操作許可證，並依許可證內容進行操作。 四、許可證於有效期間因毀損、滅失或其記載之基本資料有異動時，請於事實發生後60日內檢具目的事業主管機關核准設立、登記或營運之相關證明文件影本，向本局申請換發或補發。 五、隨函檢還本案申請資料1式1份。 正本：ΟΟ股份有限公司 副本：ΟΟ環境保護局(含附件)、ΟΟ技師事務所、本局環安組

(十一)設置許可證頁首內容

固定污染源 設置 許可證 首頁 中科環空設證字第 - 號 下列申請人申請固定污染源 設置 許可，經核符合空氣污染防制法核發許可證規定，准予依許可證記載內容進行設置。 一、公私場所名稱： (管制編號： ) 二、地址： 三、負責人姓名： 住址： 身分證統一字號： 四、許可固定污染源： 程序(M ) 五、許可證記載事項：共 頁(含首頁) 六、有效期限：自民國 年 月 日起 至民國 年 月 日止 七、倘逾許可證有效期間仍未完成設置者，應依空氣污染防制法相關規定辦理展延。 中 華 民 國 年 月

備註：一、本證係許可申請人以許可證記載之事項作為，如有其他違反情事或新規定者，依相關法令辦理。 二、公私場所因遷移或變更產業類別，應重新申請核發設置及操作許可證；另倘中央主管機關公告實施總量管制或主管機關據以核發操作許可證之標準有修正，致其操作許可證內容不符規定者，應於中央主管機關公告之期限內，重新申請核發操作許可證。

(十二)設置許可證次頁內容

固定(空氣)污染源設置許可證  次頁

| 項目 | 內容 | 起始頁數 |
| --- | --- | --- |
| 壹、許可固定污染源 | 製程、主要設備及排放口 |  |
| 貳、許可條件 | 一、製程流程圖 |  |
|  | 二、原(物)料、燃料用量或產品產量及其設計操作條件規定 |  |
|  | 三、空氣污染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集排放方式規定 |  |
|  | 四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定 |  |
|  | 五、排放管道口徑及排放口位置規定 |  |
|  | 六、空氣污染物排放之監測規定 |  |
| 參、其他規定事項 | 其他經主管機關許可事項 |  |

頁次： ／

壹、許可固定污染源        中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

|  | 製 程 | 主 要 設 備 | 排 放 口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製程主要設備及排放口 | 編號 | 名稱 | 污染源 | 防制設備 | 編號 | 是否應設 監測設施 | 監測項目 |
|  |  |  | 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |  |  |  |

所屬公告許可批次：第    批

應設置專責單位或人員等級：□專責單位 □甲級專責人員 □乙級專責人員 □免設置

頁次： ／

貳、許可條件                      中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 一 、 製 程 流 程 圖 | 製程流程（M ） |
| --- | --- |

頁次： ／

中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 二 、 原 (物) 料 、 燃 料 用 量 或 產 品 產 量 及 其 設 計 操 作 條 件 規 定 | 1. 原 (物) 料 使 用 規 定 | 污染源 | 主要原(物)料 | 最大設計使用量 | 其他特殊規定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 編號 | 名稱 |  |  |  |
|  | 2. 燃 料 用 量 規 定 | 污染源 | 主要燃料名稱 | 最大設計 使用量 | 混燒比例（％） | 含硫量（％） | 其他特殊規定 |
|  |  | 編號 | 名稱 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 產 品 產 量 規 定 | 主要產品名稱 | 最大設計生產量 | 其他特殊規定 |
|  | 4. 最大操作期程：操作時間 小時/天， 天/年 |
|  | 5.依「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」(96.11.21公告)第22條規定：許可證記載之各項許可條件、數值，得有百分之十之容許差值。但仍應符合相關管制及排放標準之規定。 |

頁次：  ／

中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 三、空氣污染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集方式規定 | 序號 | 污染源 | 污染物 種類 | 收集 方式 | 處理方式 | 排放 形態 | 排放限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 濃度及 其他規定 | 年許可排放量 （公噸/年） | 推估依據 |

頁次：  ／

中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 四 、 空 氣 污 染 物 防 制 方 法 及 設 備 之 名 稱 、 型 式 、 設 計 處 理 容 量 及 處 理 效 率 規 定 | 1. | 項目 | 設置條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 袋 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 式 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 集 | 影響效率項目 |  |
|  | 塵 | *氣布比 | m3/m2-min |
|  | 器 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | ︵ | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  | 編 | *濾袋清灰方式 |  |
|  | 號 | *濾袋清灰頻率 |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |
|  | 2. | 項目 | 設置條件 |
|  | 靜 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 電 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 集 | 影響效率項目 |  |
|  | 塵 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | 器 | *電量 | KW |
|  | ︵ | *電壓 | KV |
|  | 編 | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  | 號 | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  | ： | *使用藥劑名稱（濕式適用） |  |
|  |  | *藥劑使用量（濕式適用） |  |
|  | ︶ |  |  |
|  | 3. | 項目 | 設置條件 |
|  | 旋 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 風 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 集 | 影響效率項目 |  |
|  | 塵 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | 器 |  |  |
|  | ︵ |  |  |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |

頁次：  ／

中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 四 、 空 氣 污 染 物 防 制 方 法 及 設 備 之 名 稱 、 型 式 、 設 計 處 理 容 量 及 處 理 效 率 規 定 ︵ 續 一 ︶ | 4. | 項目 | 設置條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洗 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  |  | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 滌 | 影響效率項目 |  |
|  |  | *循環洗滌水流率 | L/min |
|  | 塔 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | ︵ | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  | 編 | *氣液比 | L/m3 |
|  | 號 | *藥品名稱（化學吸收法適用） |  |
|  | ： | *藥品用量（化學吸收法適用） | kg/day |
|  |  | *洗滌液pH值 | 應大於 |
|  | ︶ | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  | 5. | 項目 | 設置條件 |
|  | 吸 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  |  | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 附 | 影響效率項目 |  |
|  |  | *吸附劑名稱 |  |
|  | 器 | *吸附劑使用量 | Kg/月 |
|  | ︵ | *吸附週期（適用再生系統） | Hr |
|  | 編 | *吸附劑更換頻率 | 次/年 |
|  | 號 | *吸附床數目 |  |
|  | ： | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  |  | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  | ︶ | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | 6. | 項目 | 設置條件 |
|  | 冷 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  |  | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 凝 | 影響效率項目 |  |
|  |  | *冷凝器出口溫度 | ℃以下 |
|  | 器 | *冷凝劑種類名稱 |  |
|  | ︵ | *冷凝劑流量 | L/min |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |

頁次：   ／

中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 四 、 空 氣 污 染 物 防 制 方 法 及 設 備 之 名 稱 、 型 式 、 設 計 處 理 容 量 及 處 理 效 率 規 定 ︵ 續 二 ︶ | 7. | 項目 | 設置條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 廢 | 輔助燃燒型式 |  |
|  | 氣 | 廢氣排放速度 | 應小於 m3/sec |
|  | 燃 | 廢氣處理總淨熱值 | 應大於 MJ/Nm3 |
|  | 燒 | *處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 塔 |  |  |
|  | ︵ |  |  |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |
|  | 8. | 項目 | 設置條件 |
|  | 觸反 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 媒應 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 還設 | 影響效率項目 |  |
|  | 原備 | *使用觸媒名稱 |  | 觸媒填充量 | Kg |
|  |  | *觸媒更換頻率 |  |
|  | ︵ | *還原劑名稱 |  | 還原劑注入量 | mL/min |
|  | 編 | *操作溫度範圍 | ℃～ ℃ |
|  | 號 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | ： | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  | ︶ |  |  |
|  | 9. | 項目 | 設置條件 |
|  | 後槽 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 燃︵ | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 燒編 | 影響效率項目 |  |
|  | 器號 | *燃燒溫度 | 應大於 ℃ |
|  | │： | *設備停留時間 | 應大於 Sec以上 |
|  | 一 |  |  |
|  | 氧 |  |  |
|  | 化︶ |  |  |
|  | 碳 |  |  |
|  | 轉 |  |  |
|  | 化 |  |  |

頁次：   ／

中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 四 、 空 氣 污 染 物 防 制 方 法 及 設 備 之 名 稱 、 型 式 、 設 計 處 理 容 量 及 處 理 效 率 規 定 ︵ 續 三 ︶ | 10. | 項目 | 設置條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 後 | 廢氣排放速度 | 應小於 m3/sec |
|  | 燃︵ | 廢氣處理總淨熱值 | 應大於 MJ/Nm3 |
|  | 燒編 | 影響效率項目 |  |
|  | 器號 | *使用觸媒名稱 |  |
|  | │： | *爐內燃燒溫度 | 應大於 ℃ |
|  | 觸 | *設備停留時間 | 應大於 Sec |
|  | 媒 |  |  |
|  | 焚︶ |  |  |
|  | 化 |  |  |
|  | 爐 |  |  |
|  | 11. | 項目 | 設置條件 |
|  | 後 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 燃︵ | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 燒編 | 影響效率項目 |  |
|  | 器號 | *爐內燃燒溫度 | 應大於 ℃ |
|  | │： | *設備停留時間 | 應大於 sec |
|  | 熱 |  |  |
|  | 焚 |  |  |
|  | 化︶ |  |  |
|  | 爐 |  |  |
|  | 12. | 項目 | 設置條件 |
|  | 其 |  |  |
|  | 他 |  |  |
|  | ︵ |  |  |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |

頁次： ／

中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

| 五 、 | 排放口 編號 | 高度 (公尺) | 口徑 (公尺) | 排放口位置 （TM2座標） | 其他條件限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 管 道 口 徑 及 排 放 口 位 置 規 定 | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P | 以上 |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |

頁次：   ／

參、其他規定事項             中科環空設證字第      -00號（管制編號：        ）

應依設置許可證內容及設置許可申請資料內容進行設置。 設置許可證內容有變更時，請依規定重新提出申請及核發。 各類固定污染源相關法規若經相關主管機關修正或公告新法，應依新公告之修正辦法或新法規為準。 相關法規或排放標準有變更或新公告時，應依新規定辦理並符合新排放標準之要求。 設置許可證期滿仍繼續使用者，應依空氣污染防制法第29條第1項規定於屆滿前3至6個月內，向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關提出許可證之展延申請，每次展延不得超過五年。 設置完成後，應依空氣污染防制法規定，申請核發固定污染源操作許可證後，始得操作，以免違法。 若對許可證核發內容有疑問，請於收到許可證及其次頁文件後30日內，檢具相關文件並行文向主管機關提出修訂之申請，逾期未提出者，視為對許可核發內容無異議 本許可內容未規定之事項，若相關環保法令有規定者，仍應依其規定辦理。 （以下空白）

頁次：   ／

(十三)固定污染源操作許可證發證公文稿

受文者： 發文日期：中華民國103年mm月dd日 發文字號：中環字第103000XXXX號 速別： 密等及解密條件或保密期限：普通 附件：含許可證正本及申請資料各1份 主旨：貴公司申辦「積體電路製造程序（M01）」固定污染源操作許可案，經審符合規定，同意核發許可證（證號：中科環空操證字第BC0XX-XX號），請 查照。 說明： 一、復 貴公司103年mm月dd日(103)XX字第103XXX號函。 二、本案許可證期滿如仍繼續使用，應於屆滿前3至6個月內向本局提出展延申請，許可證內容有變更或異動時，應依許可證之申請及核發程序重新申請。 三、許可證於有效期間因毀損、滅失或其記載之基本資料有異動時，請於事實發生後60日內檢具目的事業主管機關核准設立、登記或營運之相關證明文件影本，向本局申請換發或補發。 四、隨函檢還本案申請資料1份及檢測報告XX冊。 正本：ΟΟ股份有限公司 副本：ΟΟ環境保護局(含許可證影本及申請資料各1份)、本局環安組

(十四)操作許可證頁首內容

固定污染源 操作 許可證 首頁 中科環空操證字第 - 號 下列申請人申請固定污染源 操作 許可，經核符合空氣污染防制法核發許可證規定，准予依許可證記載內容進行操作。 一、公私場所名稱： (管制編號： ) 二、地址： 三、負責人姓名： 住址： 身分證統一字號： 四、許可固定污染源： 程序(M ) 五、許可證記載事項：共 頁(含首頁) 六、有效期限：自民國 年 月 日起 至民國 年 月 日止 七、倘逾許可證有效期間仍需繼續使用者，應依空氣污染防制法相關規定辦理展延。 中 華 民 國 年 月

備註：一、本證係許可申請人以許可證記載之事項作為，如有其他違反情事或新規定者，依相關法令辦理。 二、公私場所因遷移或變更產業類別，應重新申請核發設置及操作許可證；另倘中央主管機關公告實施總量管制或主管機關據以核發操作許可證之標準有修正，致其操作許可證內容不符規定者，應於中央主管機關公告之期限內，重新申請核發操作許可證。

(十五)操作許可證次頁內容

固定（空氣）污染源 操作 許可證  次頁

| 項目 | 內容 | 起始頁數 |
| --- | --- | --- |
| 壹、許可固定污染源 | 製程、主要設備及排放口 |  |
| 貳、許可條件 | 一、製程流程圖 |  |
|  | 二、原（物）料、燃料用量或產品產量及其操作條件、操作期程規定 |  |
|  | 三、空氣污染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集排放方式規定 |  |
|  | 四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、處理容量及操作條件規定 |  |
|  | 五、排放管道口徑及排放口位置規定 |  |
|  | 六、空氣污染物排放之監測規定 |  |
|  | 七、空氣污染物排放之定期檢測規定 |  |
|  | 八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定 |  |
|  | 九、空氣污染物排放之監測（檢）測結果申報規定 |  |
|  | 十、空氣污染防制設施檢查及保養規定 |  |
| 參、其他規定事項 | 其他經主管機關許可事項 |  |

頁次： ／

壹、許可固定污染源   中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 製程、主要設備及排放口 | 製 程 | 主 要 設 備 | 排 放 口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 名稱 | 污染源 | 防制設備 | 編號 | 是否應設 監測設施 | 監測項目 |
|  |  |  | 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |  |  |  |

所屬公告許可批次：第    批

應設置專責單位或人員等級：□專責單位 □甲級專責人員 □乙級專責人員 □免設置

頁次： ／

貳、許可條件         中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 一、製程流程圖 | 製程流程（M ） |
| --- | --- |

頁次：  ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 二 、 原 (物)料 、 燃 料 用 量 或 產 品 產 量 及 其 操 作 條 件 、 操 作 期 程 規 定 | 1. 原 (物) 料 使 用 規 定 | 污染源 | 主要原(物)料 | 許可最大日使用量 | 其他特殊規定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 編號 | 名稱 |  |  |  |
|  | 2. 燃 料 用 量 規 定 | 污染源 | 主要燃料名稱 | 許可最大 日使用量 | 混燒比例（％） | 含硫量（％） | 其他特殊規定 |
|  |  | 編號 | 名稱 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 產 品 產 量 規 定 | 主要產品名稱 | 許可最大日產量 | 其他特殊規定 |
|  |  | 註：若以產能變化快速申請者，請於其他特殊規定欄位內註明試車時初始產品產量。 |
|  | 4. 製程許可操作期程：操作時間 小時／日， 日／年 |
|  | 5.依「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」(96.11.21公告)第22條規定：許可證記載之各項許可條件、數值，得有百分之十之容許差值。但仍應符合相關管制及排放標準之規定。 |

頁次：  ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 三、空氣污染物之排放種類、年許可排放量及其推估依據、收集方式規定 | 編號 | 污染源 | 污染物 種類 | 收集方式 | 處理方式 | 排放形態 | 排放限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 濃度及其他規定 | 許可排放量 （公噸/年） | 估算依據 |

頁次：  ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定 | 1. | 項目 | 操作條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 袋 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 式 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 集 | 影響效率項目 |  |
|  | 塵 | *氣布比 | m3/m2-min |
|  | 器 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | ︵ | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  | 編 | *濾袋清灰方式 |  |
|  | 號 | *濾袋清灰頻率 |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |
|  | 2. | 項目 | 操作條件 |
|  | 靜 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 電 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 集 | 影響效率項目 |  |
|  | 塵 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | 器 | *電量 | KW |
|  | ︵ | *電壓 | KV |
|  | 編 | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  | 號 | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  | ： | *使用藥劑名稱（濕式適用） |  |
|  |  | *藥劑使用量（濕式適用） |  |
|  | ︶ |  |  |
|  | 3. | 項目 | 操作條件 |
|  | 旋 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 風 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 集 | 影響效率項目 |  |
|  | 塵 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | 器 |  |  |
|  | ︵ |  |  |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定︵續一︶ | 4. | 項目 | 操作條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洗 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  |  | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 滌 | 影響效率項目 |  |
|  |  | *循環洗滌水流率 | L/min |
|  | 塔 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | ︵ | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  | 編 | *氣液比 | L/m3 |
|  | 號 | *藥品名稱（化學吸收法適用） |  |
|  | ： | *藥品用量（化學吸收法適用） | kg/day |
|  |  | *洗滌液pH值 | 應大於 |
|  | ︶ | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  | 5. | 項目 | 操作條件 |
|  | 吸 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  |  | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 附 | 影響效率項目 |  |
|  |  | *吸附劑名稱 |  |
|  | 器 | *吸附劑使用量 | Kg/月 |
|  | ︵ | *吸附週期（適用再生系統） | Hr |
|  | 編 | *吸附劑更換頻率 | 次/年 |
|  | 號 | *入口氣體溫度 | 最小： ～最大： ℃ |
|  | ： | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  |  | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | ︶ |  |  |
|  | 6. | 項目 | 操作條件 |
|  | 冷 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  |  | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 凝 | 影響效率項目 |  |
|  |  | *冷凝器出口溫度 | ℃以下 |
|  | 器 | *冷凝劑種類名稱 |  |
|  | ︵ | *冷凝劑流量 | L/min |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定︵續二︶ | 7. | 項目 | 操作條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 廢 | 輔助燃燒型式 |  |
|  | 氣 | 廢氣排放速度（V） | 應小於 m3/sec |
|  | 燃 | 廢氣處理總淨熱值（HT） | 應大於 MJ/Nm3 |
|  | 燒 | *處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 塔 |  |  |
|  | ︵ |  |  |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |
|  | 8. | 項目 | 操作條件 |
|  | 觸反 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 媒應 | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 還設 | 影響效率項目 |  |
|  | 原備 | *使用觸媒名稱 |  | 觸媒填充量 | Kg |
|  |  | *觸媒更換頻率 |  |
|  | ︵ | *還原劑名稱 |  | 還原劑注入量 | mL/min |
|  | 編 | *操作溫度範圍 | ℃～ ℃ |
|  | 號 | *設備壓降 | 最小： ～最大： mmH2O |
|  | ： | *設備停留時間 | Sec以上 |
|  | ︶ |  |  |
|  | 9. | 項目 | 操作條件 |
|  | 後槽 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 燃︵ | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 燒編 | 影響效率項目 |  |
|  | 器號 | *燃燒溫度 | 應大於 ℃ |
|  | │： | *設備停留時間 | 應大於 Sec以上 |
|  | 一 |  |  |
|  | 氧 |  |  |
|  | 化︶ |  |  |
|  | 碳 |  |  |
|  | 轉 |  |  |
|  | 化 |  |  |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 四、空氣污染物防制方法及設備之名稱、型式、設計處理容量及處理效率規定︵續三︶ | 10. | 項目 | 操作條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 後 | 廢氣排放速度 | 應小於 m3/sec |
|  | 燃︵ | 廢氣處理總淨熱值 | 應大於 MJ/Nm3 |
|  | 燒編 | 影響效率項目 |  |
|  | 器號 | *使用觸媒名稱 |  |
|  | │： | *爐內燃燒溫度 | 應大於 ℃ |
|  | 觸 | *設備停留時間 | 應大於 Sec |
|  | 媒 |  |  |
|  | 焚︶ |  |  |
|  | 化 |  |  |
|  | 爐 |  |  |
|  | 11. | 項目 | 操作條件 |
|  | 後 | 廢氣處理量 | 應大於 Nm3/min |
|  | 燃︵ | 處理效率 | 應大於 ％ |
|  | 燒編 | 影響效率項目 |  |
|  | 器號 | *爐內燃燒溫度 | 應大於 ℃ |
|  | │： | *設備停留時間 | 應大於 sec |
|  | 熱 |  |  |
|  | 焚 |  |  |
|  | 化︶ |  |  |
|  | 爐 |  |  |
|  | 12. | 項目 | 操作條件 |
|  | 其 |  |  |
|  | 他 |  |  |
|  | ︵ |  |  |
|  | 編 |  |  |
|  | 號 |  |  |
|  | ： |  |  |
|  | ︶ |  |  |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 五 、 | 排放口 編號 | 高度 (公尺) | 口徑 (公尺) | 排放口位置 （TM2座標） | 其他條件限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放管道口徑及排放口位置規定 | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |
|  | P |  |  | 北向： 東向： | 設置 個採樣孔，其採樣口位置須符合8D/2D，且其設置需符合採樣設施規範 |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 六、空氣污染物排放之監測規定 | 1. | 污 染 源 | 排放口 編 號 | 監 測 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源監測項目 | 編 號 | 名 稱 |  |  |
|  | 2. 監 測 設 施 設 置 、 規 格 、 操 作 、 校 正 、 檢 查 、 保 養 及 紀 錄 |  |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 七、空氣污染物排放之定期檢測規定 | 1. | 污 染 源 | 排放口 | 檢 測 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 檢測項目及頻率 | 編 號 | 名 稱 | 編 號 | Par. | SOx | NOx | VOCs | 氣體組成 | 排放流率 |
|  | 2. 檢 測 操 作 條 件 | (1)污染物檢測方法應依中央主管機關指定公告或認可之測定方法進行檢測。 (2)應依據「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」之規定進行操作、檢測及申報。 (3)執行定期檢測作業當日之各項操作條件應符合「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」第4條規定。 (以下空白) |
|  | 3 採 樣 檢 測 方 式 | 簡繪採樣口（8D/2D圖）及採樣點位置（含採樣點數） |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定 | 1. 原 (物) 料 、 燃 料 或 產 品 產 量 之 操 作 產 製 紀 錄 | 原（物）料、燃料或產品 | 紀錄項目 | 紀錄週期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定︵續一︶ | 2. | 污 染 源 設 備 | 紀錄項目 | 紀錄週期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源設備操作紀錄規定 | 編 號 | 名 稱 |  |  |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 八、固定污染源及空氣污染防制設備操作紀錄規定︵續二︶ | 3 | 污染防制設備 | 紀錄項目 | 紀錄週期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防制設施操作紀錄規定 | 編號 | 名稱 |  |  |
|  |  | （1）檢測數據紀錄 有關所有定期或不定期檢測所填寫之資料，皆應做成紀錄保存備查。 （2）設備操作記錄 各設備操作記錄完成後，應至少保存5年，以備中央或地方主管機關不定期之查閱。 |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 九 、 空 氣 污 染 物 排 放 之 監 測 (檢) 測 結 果 申 報 規 定 | 污染源編號 | 污染源名稱 | 定期申報項目 | 申報頻率 | 申報內容及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

頁次：   ／

中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

| 十、空氣污染防制設施檢查及保養規定 | 1. 製程設備檢查、保養及維護 |
| --- | --- |
|  |  | 製程設備 | 檢查、保養情形 | 維護計畫 |  |
|  | 2. 防制設備檢查保養及維護 |
|  |  | 設備種類 | 檢查、保養情形 | 維護計畫 |  |

頁次：   ／

參、其他規定事項    中科環空操證字第     -00號（管制編號：        ）

公私場所因遷移或變更產業類別，應重新申請核發設置及操作許可證；另倘中央主管機關公告實施總量管制或主管機關據以核發操作許可證之標準有修正，致其操作許可證內容不符規定者，應於中央主管機關公告之期限內，重新申請核發操作許可證。 應依許可內容及申請文件進行操作。 許可內容有變更時，應依設置許可證之申請及核發程序，重新申請。 依「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第22條規定：固定污染源設置及操作許可證記載之各項許可條件、數值，得有百分之十之容許差值。但仍應符合相關管制及排放標準之規定。 依「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第29條規定取得操作許可證者，其操作應符合第29條及第30條規定，且不受第22條所定百分之十容許差值之限制。 若對許可證核發內容有疑問，請於收到許可證及其次頁文件後30日內，檢具相關文件並行文向主管機關提出修訂之申請，逾期未申請者，視為對許可證核發內容無異議。 相關法規或排放標準有變更或新公告時，應依新法規定辦理並符合新排放標準之要求，操作許可證期滿仍繼續使用者，應依空氣污染防制法第29條第1項規定於屆滿前3至6個月內，向縣(市)主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關提出許可證展延之申請。 依空氣污染防制費收費辦法第二十條第一項規定，公私場所固定污染源依第三條規定申報空氣污染防制費者，應每日計量及記錄其須依第九條規定提報之相關紀錄報表。但以質量平衡計量方式推估揮發性有機物排放量者，得每批計量及記錄第九條第一項第四款之原（物）料回收量、廢溶劑量、廢棄物量與產品產量等項目及數量，且每季至少計量及記錄一次。 依公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法第十條第一項規定，經中央主管機關指定公告應申報年排放量之公私場所固定污染源，應每日計量及記錄其須依第九條規定提報之相關紀錄報表。但以質量平衡計量方式推估揮發性有機物排放量者，得每批計量及記錄第九條第一項第三款之原(物)料回收量、廢溶劑量、廢棄物量與產品產量等項目及數量，且每季至少計量及記錄一次。 (以下空白)

頁次：   ／

## (十六)固定污染源許可申請文件表單

| 公私場所名稱： |
| --- |
| 地 址： |
| 所屬行業名稱： 電話： |
| 管 制 編 號 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 日 期 ： 年 月 日 |

固定污染源設置許可證

申   請   資   料

固定污染源設置許可證申請檢核表                                 表ＡＰ－Ｚ

| 1.公私場所名稱 |  | 2.管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.申請或公告類別 (1)許可申請項目：□新增(設) □變更 □許可證毀損滅失或基本資料異動換補發 (2)公告類別：□第一類 □第二類(乾洗作業製程) □第二類(非乾洗作業製程) (3)是否應實施環境影響評估或符合空氣污染防制法第六條相關規範： □屬應實施環境影評估 □屬應進行空氣品質模式模擬 □屬應採行最佳可行控制技術 |
| 4.申請文件(請勾選)： 一、應檢附之申請文件：(※屬許可證毀損滅失或基本資料異動換補發者僅檢附表C) □1.公私場所基本資料表(表C) □2.公私場所製程摘要表(表C-A1) □3.技師簽證事項保證書(表AP-B) □4.空氣污染防制計畫，請參見申請文件資料列表(一) 二、依公私場所固定污染源應符合法規規範之檢附文件： □1.公私場所差異對照表(表AP-D) (許可申請項目屬變更/換發許可證首頁者，應檢附) □2.環境影響評估核准文件有關空氣污染相關承諾部份 (應實施「環境影響評估法」者，應檢附) □3.符合空氣品質模式模擬規範證明文件，請參見申請文件資料列表(二) (達「新(增)設或變更固定污染源空氣污染物排放量規模」者，應檢附) □4.未採用公告最佳可行控制技術附表所列技術應檢具之文件，請參見申請文件資料列表(三) (符合法規「固定污染源最佳可行控制技術」規範，但未採行公告最佳可行控制技術者，應檢附) □5.監測設施設置計畫書 (符合「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」且未設置或未符合規定者，應檢附) □6.生煤、石油焦或其他易致空氣污染物質使用許可證 (已取得生煤、石油焦或其他易致空氣污染物質使用許可證者，應檢附) □(1)已取得許可證並檢附，許可證書字號 ( ) 字 號 □(2)本次一併提出申請 □7.改善排放空氣污染物總量及濃度申請或核准證明文件 □(1)檢附核准證明文件 □(2)本次一併提出申請 □8.許可證毀損或滅失之證明文件 (許可證毀損、滅失換補發許可證者，應檢附) □9.目的事業主管機關核准設立之相關證明文件影本，請參見申請文件資料列表(四) | 頁次 |
| 5.本次申請製程排放之空氣污染物名稱及總排放量 |
| 製程編號及名稱 | SOx | NOx | TSP | VOCs | CO |  |  |  |  |
| M______，______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M______，______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M______，______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放總量(公噸/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.保證書 申請人 今代表 (公私場所名稱)在法律之約束下，保證本申請表及所附申請文件，係在本人指導及監督下，經由本人確認合適之人員，妥善收集、整理及評估所得。據本人對此申請文件之作業要求及本人最佳之認知與信心，本人保證本申請書件相關資料全屬真實、精確及完整，本人深知申報不實資料將受最嚴重之法律處分，如有故意申報不實並可判處刑事罰金及坐監之規定。本人並保證一定遵守該許可之規定。日後如經主管機關查核證實有功能不足、未正常操作或未依許可內容排放等情形，本人承認知悉且同意主管機關之認定，並自主管機關認定之始日起，依行政罰法規定，按違反義務所得利益加重裁罰。 此 致 縣(市)政府(環境保護局) /中央主管機關委託之政府其他機關 申請人(負責人)簽名： 職稱： 蓋章： 公私場所名稱(加蓋公司印章)： 申請日期：中華民國 年 月 日 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |
| ※申請許可證之污染源應填具申請檢核表，連同相關檢附文件一式三份送交直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關為之。 |

固定污染源設置許可證申請文件資料列表

| 項次 | 資 料 名 稱 | 檢 附 資 料 內 容 | 頁次 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 空氣污染防制計畫 | □公私場所申請製程資料表 (表ＡＰ－Ｍ) □公私場所污染防制／計畫目標 (表ＡＰ－Ｇ) □公私場所環境座落圖說 (表ＡＰ－Ｙ０１) □公私場所平面配置圖說 (表ＡＰ－Ｙ０２) 以下資料表依申請之固定污染源污染排放特性檢附 □公私場所製程設備資料表 (表ＡＰ－Ｅ) □公私場所製程粉粒狀物料輸送設施接駁點摘要表 (表ＡＰ－Ｃ) □公私場所粉粒狀物料堆置場資料表 (表ＡＰ－Ｘ) □公私場所有機溶劑全廠(場)使用資料表 (表ＡＰ－ＯＳ) □公私場所廢氣燃燒塔資料表 (表ＡＰ－F) □公私場所設備元件資料表 (表ＡＰ－Ｏ) □公私場所揮發性有機液體儲槽資料表 (表ＡＰ－Ｔ) □公私場所揮發性有機液體裝載場資料表 (表ＡＰ－Ｌ) □公私場所廢水處理場資料表 (表ＡＰ－Ｗ) □公私場所油水分離池資料表 (表ＡＰ－Ｉ) □公私場所防制設備資料表 (表ＡＰ－Ａ) □公私場所排放口資料表 (表ＡＰ－Ｐ) □公私場所設置工程進度及設置施工期間污染防制措施說明表 (表ＡＰ－S) |  |
| (二) | 進行模式模擬證明符合容許增量限值者，應提報之相關文件 | □符合空氣品質模式模擬規範證明文件 □模擬範圍之地形圖影印本 □排放設施及排氣基本資料(模式所需) □模式輸入(出)參數說明文件及電腦檔 □其它經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定之文件 (名稱： ) |  |
| (三) | 應採用最佳可行控制技術，而未採行公告最佳可行控制技術附表所列可行控制技術者 | □污染減量說明資料 □減量措施或防制設施之相關操作參數、紀錄方式及頻率 □質能平衡或其他計算說明資料 □其它經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定之文件 (名稱： ) |  |
| (四) | 目的事業主管機關核准文件影本 | □工廠登記證影本 □公司設立(變更)登記表影本 □公司登記證明文件(或商業登記證明文件)影本 □其他目的事業主管機關核准文件影本 (名稱：__________________________________________________) □其它經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定文件影本 (名稱：__________________________________________________) |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

- 請依據應檢附之申請表附件資料表於"資料內容”勾選，並就該表格右下方之頁次編碼填寫頁次欄位

公私場所基本資料表                                                            表 Ｃ

| 1.名稱 |  | 2.管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.地址 | 縣 鄉 鎮 村 鄰 路 段 巷 弄 號 樓 (市) 區(市) (里) |
| (地號) | 縣 鄉 鎮 段 小段 號 (市) 區(市) |
| 3a.鄉鎮代碼 |  |  |  |  |  | 3b.郵遞區號前三碼 |  |  |  | 4.傳真號碼 | ( ) |
| 4a.電話 | ( ) ，( ) | 5.聯絡人姓名 |  | 5a.職 稱 |  |
| 5b.聯絡人電話 | ( ) | 5c.聯絡人電子信箱 |  |
| 5d.聯絡人手機 |  | 6.代理人姓名 |  | 6a.職 稱 |  |
| 7.負責人姓名 |  | 7a.職 稱 |  | 7b.身份證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7c.負責人地址 | 縣 鄉 鎮 村 鄰 路 段 巷 弄 號 樓 (市) 區(市) (里) |
| 8.統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.資本額 | 元 | 10.員工人數 人 |
| 11.工廠登記證編號 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 12.其他證書字號 |  |
| 13.核准設立登記日期 | 民國 年 月 日 | 14.開始營運日期 | 民國 年 月 日 |
| 15.大門位置之經緯座標 | 東向TM2座標 北向TM2座標 | 16.母公司或上級機關(構)名稱 |  |
| 17.用地類別 |  | 17a.代碼 |  |  | 18.所在工業區名稱 |  | 18a.代碼 |  |  |
| 19.行業別代碼 |  |  |  |  | 及 |  |  |  |  | 20.用地總面積 | □坪 □平方公尺 |
| 20a.作業用地總面積 | □坪 □平方公尺 | 20b.作業總樓板面積 | □坪 □平方公尺 |
| 21.所有權分類 | □民營事業 □公用事業 □縣(市)營事業 □省(市)營事業 □國營事業 |
| 22.行業分類 | □發電業 □行政機關、學校、研究機構 □農林漁牧一次產業 □商業及服務業 □工業、營造業 |
| 23.防制區級數 | SOx：________級 | PM10：________級 | NOx：________級 | O3：________級 |
| 24.專責人員應設置 | a.等級：□專責單位 □甲級人員 □乙級人員 □不需設置 | b.應設批次：__________批 |
| 25.須適用之污染防制法規 | □水污染防治 □空氣污染防制 □廢棄物清理 □環境影響評估 □毒性化學物質管理 □噪音管制 |
| 26.符合之空氣污染防制相關法規(請填寫法規名稱，不足時影印另紙填寫檢附) |
| a.法規名稱 |  | b.法規名稱 |  |
| c.法規名稱 |  | d.法規名稱 |  |
| e.法規名稱 |  | f.法規名稱 |  |
| 27.場所平面配置圖 | 檢附於附圖ＡＰ－Ｙ02 | 28公私場所附近相關位置圖 | 檢附於附圖ＡＰ－Ｙ01 |
| 29證明文件 | □檢附負責人身份證正反面影本 □依25.項適用之污染防制法規檢附環保機關核發之證明文件 ※水污染防治/空氣污染防制/廢棄物清理/毒性化學物質管理：請檢附環保機關核發具許可證號之許可證首頁或證明文件影本 ※環境影響評估：請檢附環境影響說明書、評估書及審查結論 |
| *本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表C

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 名稱 : 與工廠登記證、公司執照、營利事業登記證上所登記之廠名、公司名稱、營利事業名稱相同，如為地方廠，需為公私場所全名並含廠名，不可簡寫。 管制編號 : 請依當地主管機關給予之管制編號填寫，如不知所屬管制編號請詢問當地環保機關。 地址/地號:與工廠登記證上所登記之廠址、公司所在地、營業所在地相同。倘尚無地址者可填寫地號。 a.鄉鎮代碼 : 請參閱代碼表一、「鄉鎮代碼表」填寫。 b.郵遞區號前三碼:請參閱代碼表二、「郵遞區號代碼表」填寫。 傳真號碼 : 公私場所所在地之傳真號碼，應包含區域號碼。a.電話:事業所在地之電話號碼，並應包含區域號碼。 聯絡人姓名 : 負責與環保單位聯絡協調的人員姓名。 a.職稱:聯絡人之職務名稱。b.聯絡人電話: 填寫負責與環保單位聯絡協調人員之電話號碼，並應含區域號碼。 c.聯絡人電子信箱：請填寫該聯絡人之電子信箱。D.聯絡人手機：請填寫該聯絡人之號碼。 代理人姓名 : 聯絡人不在時的職務代理人姓名。a.職稱:代理人之職務名稱。 負責人姓名 : 應與工廠登記證、公司執照、或營利事業登記證上所登記之代表人、負責人姓名相同，或貴公私場所之廠長亦可代表負責人。a.職稱:負責人的職務名稱。b.身分證字號:負責人的身分證字號。c.住址:負責人身分證上所登記之戶籍地址。 統一編號 : 應與公司登記證明文件(或商業登記證明文件)上所登記之統一編號相同。 資本額 : 應與公司執照、營利事業登記證上所登記之資本額相同。 員工人數 : 請填寫公私場所現有全職員工人數，包含採人力仲介方式之員工，不包含兼職人員。 工廠登記證編號 : 應與經濟部工廠登記證之編號相同，公私場所如非屬工廠，則本欄可免填。 其他證書字號 : 請填寫目的事業主管機關所核發之證書字號，如醫院需填寫衛生單位許可證件字號。 核准設立登記日期 : 請填寫公私場所核准設立登記日期。若為新設立公私場所，本欄可不須填寫。 開始營運日期 : 請填寫公私場所開始營運生產日期。若為新設立公私場所，本欄可不須填寫。 大門位置之經緯座標 : 請參考二萬伍仟分之一地形圖、伍仟分之一航照圖、或具有GPS定位功能之電子設備，針對公私場所大門正中央所在位置進行座標定位，並以TM2(二度分帶投影坐標)-TWD97(1997台灣大地基準)格式填寫。倘公私場所以TM2-TWD67格式進行定位，應以下列公式轉換為TM2-TWD97格式填寫。 倘TWD67座標為(X67，Y67)，則TWD97座標依下列公式計算 TWD97座標:(X97＝X67+ 828，Y97＝Y67- 207) 母公司或上級機關(構)名稱 : 如上級機關為公營企業，則填上級機關(構)名稱;如有母公司則填寫母公司名稱，如無則本欄免填。 用地類別 : 請填寫公私場所用地類別。代碼請參閱代碼表三、「用地類別代碼表」填寫。 所在工業區名稱及代碼 : 請參閱代碼表四、「工業區名稱代碼表」填寫。 行業別代碼 : 請參閱代碼表五、「行業別代碼表」填寫，如公私場所同時屬兩種以上行業，則請分別填寫。 用地總面積 : 填寫公私場所周界範圍內之所有土地面積。a.作業用地總面積:公私場所用地面積內實際作業 (包含堆置場、廠房、處理場、辦公大樓‥‥等) 所使用之土地面積。b.作業總樓板面積:公私場所作業用地包含樓層樓板之總面積。 所有權分類 : 請依適合公私場所所屬之所有權分類勾選之。 行業分類 : 請依適合公私場所所屬之行業分類勾選之。 防制區級數：請依序填寫公私場所所在地之SOx、PM10、NOx、O3防制區級數。 a.請勾選專責人員應設置之等級。 b.請填寫專責人員設置之批次。 須適用之污染防制法規 : 請依目前公私場所產生之污染狀況，及現行環保相關法規規定，填寫須適用之污染防治法規。 應符合之空氣污染防制相關法規: 請填寫公私場所應符合空氣污染防制相關之法規名稱。 公私場所平面配置圖 : 請繪圖於AP-YO2，公私場所內部相關作業區、污染防制設施區，並標明固定空氣污染源、空氣污染防制設備、排放囗及有害廢棄物儲存、處理設施，以及主要道路、大門口等重要設施。謂參考AP-YO2「公私場所平面配置圖說」之範例。 公私場所附近相關位置圖 : 請繪圖於AP-YOl，說明以公私場所為中心2公里範圍內之、地形、方位、主要道路、建築物名稱，及鄰近工廠、學校、醫院等。請參考AP-YOI「公私場所環境座落圖說」之範例。 證明文件 : 請依表內所要求之事項檢附各項證明文件。其中環保機關核發之許可證首頁影本係指依據25勾選結果檢附目前公私場所已取得環保機關所核發之許可證首頁影本。 |

公私場所製程摘要表                                                         表Ｃ－Ａ１

| (請先詳閱背面填表說明，欄中有虛線者請參考相關代碼將代碼填入空欄中) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.編號 | 2.製程名稱 (代碼) | 3.固定污染源許可申請情形 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| *本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表C－A1

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 | 請將公私場所內所有製程予以編號，並填入本欄中。 請填寫該製程實際名稱及製程代碼 ; 代碼請參閱代碼表六、「製程分類及代碼表」填寫，並講參考以下範例說明。 請勾選各製程之申請情形，若該製程已申領許可證，請一併填報其許可證號。 範例 (填表前請先詳閱背面填表說明，欄中有虛線者請參考相關代碼將代碼或設備編號填入空欄中) |
|  |  | 1.編號 | 2.製程名稱及代碼 | 3.固定污染源許可證申請情形 |  |
|  |  | M01 | 煉鋼程序(1-03-017) | ˇ本次申請 |  |
|  |  | M02 | 鍋爐蒸氣產生程序(2-02-000) | ˇ未提出申請 |  |

空氣污染防制計畫技師簽證及保證書                                          表ＡＰ－Ｂ

|  | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.簽證申請別 | □a.設置 □b.變更 |
| 2.簽證對象 公私場所名稱： 縣 鄉 鎮 村 地址： (市) 區(市) (里) 鄰 路 段 巷 弄 號 樓 |
| 3.保證書 本技師依「技師法」規定之執業範圍簽證本案，係以本技師最佳之專業知能，對公私場所申請許可範圍之申報資料依「環境工程技師簽證規則」之相關規定確實查核結果，無保留意見，在所有相關文件上簽名保證，並加蓋執業圖記，以保證資料係在本技師監督下，按照法令之規定，進行資料蒐集及評估。基於本技師之調查，本申請書件相關資料全屬正確完整。本技師知悉，提交虛偽資料應受法律制裁及負相關法律責任，並應依法受懲處。 技師姓名(簽證人)： 簽章： 技師執業執照核准字號： 有效期限： 年 月 日 技師公會名稱： 技師公會會員證會籍編號： 執業機構名稱： (加蓋執業圖記) 縣 鄉 鎮 村 執業機構地址： (市) 區(市) (里) 鄰 路 段 巷 弄 號 樓 執業機構電話： 傳真： 簽證日期： 年 月 日 |
|  | 頁 次 |  |

公私場所  差異對照表                                                          表AP-D

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、變更或異動內容 | 二、原許可證內容 | 三、本次變更/異動後說明 | 四、檢附表格 |
| □基本資料 | 項目：_______________________________ 內容：_______________________________ | 項目：_______________________________ 內容：_______________________________ | 表C |
| 許 可 證 內 容 | □原(物)料 | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □產品 | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □燃料 | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □製程或污染源設備 | E____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ | E____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □空氣污染防制設備 | A____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ | A____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □排放管道 | P_____， 內容：_______________________________ | P_____， 內容：_______________________________ |  |
|  | □其他______ |  |  |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-D

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 | 請勾選涉及變更或異動之內容。 請依勾選選項目依序詳細填寫原許可證內容與本次變更或異動後之名稱或用量之差異對照。 請依據變更或異動項目填寫所檢附之表格名稱。 (屬基本資料異動者，請檢附表C。屬許可證內容變更或異動者，請依據變更或異動項目檢附空氣污染防制計畫書內之相關表格。 |

| 公私場所名稱： |
| --- |
| 地 址： |
| 所屬行業名稱： 電話： |
| 管 制 編 號 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 日 期 ： 年 月 日 |

固定污染源操作許可證

申   請   資   料

固定污染源操作許可證申請檢核表                                表ＡＰ－Ｚ

| 1.公私場所名稱 |  | 2.管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.申請或公告類別： (1)許可申請項目：□a..設置(變更)完成 □b.許可證內容異動重新申請 □c.許可證內容異動換發許可證內容 □d.公告前已設立 □e.三個月完成設備安裝或建造同時申請設置及操作 □f.產能或產品快速變動 □g許可證毀損滅失或基本資料異動換補發 ※許可申請項目屬a.~c.及g.者，請填寫：(原)許可證書字號( ) __________ 字 __________ 號 (2)公告類別：□第一類 □第二類(乾洗作業製程) □第二類(非乾洗作業製程) |
| 4.申請文件(請勾選)： 一、應檢附之申請文件： (※本項資料屬異動換發許可證內容者得不檢附 / 屬許可證毀損滅失或基本資料異動換補發者僅檢附表C) □1.公私場所基本資料表(表C) □2.公私場所製程摘要表(表C-A1) □3.空氣污染防制計畫書/空氣污染防制計畫差異說明書/空氣污染防制措施說明書/空氣污染防制措施說明書，請參見申請文件資料列表(一) □4.試車計畫書 □5.空氣污染排放檢測計畫書 二、依公私場所符合之法規規範之檢附文件： □1.公私場所差異對照表(表AP-D) (設置後操作申請內容與設置許可差異、操作許可證內容異動重新申請或換發許可證內容、換發許可證首頁者，應檢附) □2.環境影響說明書、評估書所載內容及審查結論 (應實施「環境影響評估法」者，應檢附) □3.產品或產能快速變動資料表(表AP-Q) (產品或產能快速變動者，應檢附) □4.監測措施說明書及連線計畫書 (屬公告「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」且未設置者，應檢附) □5.生煤、石油焦或其他易致空氣污染物質使用許可證 (已取得生煤、石油焦或其他易致空氣污染物質使用許可證者，應檢附) □(1)已取得許可證並檢附，許可證書字號 ( ) 字 號 □(2)本次一併提出申請 □6.改善排放空氣污染物總量及濃度申請或核准證明文件 □(1)檢附核准證明文件 □(2)本次一併提出申請 □7.專責單位或人員設置 (屬公告應設置空氣污染防制專責單位或人員之公私場所者，應檢附) □(1)檢附設置核准證明文件 □(2)本次一併提出申請，請參見申請文件資料列表(二) □8.空氣污染減量措施或控制設備相關證明文件，請參見申請文件資料列表(三) (申請許可證內容異動換發許可證內容者，應檢附) □9.異動所需之工程期程相關文件 (許可證內容異動重新申請操作許可證者，應檢附) □10.許可證毀損或滅失之證明文件 (許可證毀損、滅失換補發許可證者，應檢附) □11.目的事業主管機關核准設立之相關證明文件影本，請參見申請文件資料列表(四) (惟目的事業主管機關之證明文件申請規定，須檢具環保機關核發之許可文件時，得於通知領證時檢具) □12.其他經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定之文件 | 頁次 |
| 5.本次申請製程排放之空氣污染物名稱及總排放量 |
| 製程編號及名稱 | SOx | NOx | TSP | VOCs | CO |  |  |  |  |
| M______，______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M______，______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M______，______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放總量(公噸/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.保證書 申請人 今代表 (公私場所名稱)在法律之約束下，保證本申請表及所附申請文件，係在本人指導及監督下，經由本人確認合適之人員，妥善收集、整理及評估所得。據本人對此申請文件之作業要求及本人最佳之認知與信心，本人保證本申請書件相關資料全屬真實、精確及完整，本人深知申報不實資料將受最嚴重之法律處分，如有故意申報不實並可判處刑事罰金及坐監之規定。本人並保證一定遵守該許可之規定。日後如經主管機關查核證實有功能不足、未正常操作或未依許可內容排放等情形，本人承認知悉且同意主管機關之認定，並自主管機關認定之始日起，依行政罰法規定，按違反義務所得利益加重裁罰。 此 致 縣(市)政府(環境保護局) / 中央主管機關委託之政府其他機關 申請人(負責人)簽名： 職稱： 蓋章： 公私場所名稱(加蓋公司印章)： 申請日期：中華民國 年 月 日 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |
| ※申請許可證之污染源應填具申請檢核表，連同相關檢附文件一式三份送交直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關為之。 |

固定污染源操作許可證申請文件資料列表

※請依據應檢附之申請檢核表附件資料表於"資料內容”勾選，並於"頁次”欄位註明文件之頁次編碼

| 項次 | 資 料 名 稱 | 應 檢 附 資 料 內 容 | 頁次 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 空氣污染防制計畫書 空氣污染防制計畫差異說明書 (僅需檢具差異部份即可) 空氣污染防制措施說明書 空氣污染防制措施差異說明書 (僅需檢具差異部份即可) | □公私場所申請製程資料表 (表ＡＰ－Ｍ) □公私場所污染防制／計畫目標 (表ＡＰ－Ｇ) □公私場所環境座落圖說 (表ＡＰ－Ｙ０１) □公私場所平面配置圖說 (表ＡＰ－Ｙ０２) 以下資料表依申請之固定污染源污染排放特性檢附 □公私場所製程設備資料表 (表ＡＰ－Ｅ) □公私場所製程粉粒狀物料輸送設施接駁點摘要表 (表ＡＰ－Ｃ) □公私場所粉粒狀物料堆置場資料表 (表ＡＰ－Ｘ) □公私場所有機溶劑全廠(場)使用資料表 (表ＡＰ－ＯＳ) □公私場所廢氣燃燒塔資料表 (表ＡＰ－F) □公私場所設備元件資料表 (表ＡＰ－Ｏ) □公私場所揮發性有機液體儲槽資料表 (表ＡＰ－Ｔ) □公私場所揮發性有機液體裝載場資料表 (表ＡＰ－Ｌ) □公私場所廢水處理場資料表 (表ＡＰ－Ｗ) □公私場所油水分離池資料表 (表ＡＰ－Ｉ) □公私場所防制設備資料表 (表ＡＰ－Ａ) □公私場所排放口資料表 (表ＡＰ－Ｐ) |  |
| (二) | 專責單位或人員設置申請 | □空氣污染專責人員合格證書 □設置申請書 □同意查詢勞、健保資料同意書 |  |
| (三) | 空氣污染減量措施或控制設備 相關證明文件 | □採用低污染性原(物)料、燃料、低污染製程或空氣污染控制設施之污染減量說明資料 □空氣污染減量措施或控制設施之相關操作參數、紀錄方式及頻率 □空氣污染物質能平衡或其他計算說明資料 □拆除或停止使用產生空氣污染設備之證明文件 □其他經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定之文件 (名稱： ) |  |
| (四) | 目的事業主管機關核准文件 影本 | □工廠登記證影本 □公司設立(變更)登記表影本 □公司登記證明文件(或商業登記證明文件)影本 □其他目的事業主管機關核准文件影本 (名稱： ) □其它經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定文件影本 (名稱： ) |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

公私場所基本資料表                                                            表 Ｃ

| 1.名稱 |  | 2.管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.地址 | 縣 鄉 鎮 村 鄰 路 段 巷 弄 號 樓 (市) 區(市) (里) |
| (地號) | 縣 鄉 鎮 段 小段 號 (市) 區(市) |
| 3a.鄉鎮代碼 |  |  |  |  |  | 3b.郵遞區號前三碼 |  |  |  | 4.傳真號碼 | ( ) |
| 4a.電話 | ( ) ，( ) | 5.聯絡人姓名 |  | 5a.職 稱 |  |
| 5b.聯絡人電話 | ( ) | 5c.聯絡人電子信箱 |  |
| 5d.聯絡人手機 |  | 6.代理人姓名 |  | 6a.職 稱 |  |
| 7.負責人姓名 |  | 7a.職 稱 |  | 7b.身份證號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7c.負責人地址 | 縣 鄉 鎮 村 鄰 路 段 巷 弄 號 樓 (市) 區(市) (里) |
| 8.統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.資本額 | 元 | 10.員工人數 人 |
| 11.工廠登記證編號 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 12.其他證書字號 |  |
| 13.核准設立登記日期 | 民國 年 月 日 | 14.開始營運日期 | 民國 年 月 日 |
| 15.大門位置之座標 | 東向TM2座標 北向TM2座標 | 16.母公司或上級機關(構)名稱 |  |
| 17.用地類別 |  | 17a.代碼 |  |  | 18.所在工業區名稱 |  | 18a.代碼 |  |  |
| 19.行業別代碼 |  |  |  |  | 及 |  |  |  |  | 20.用地總面積 | □坪 □平方公尺 |
| 20a.作業用地總面積 | □坪 □平方公尺 | 20b.作業總樓板面積 | □坪 □平方公尺 |
| 21.所有權分類 | □民營事業 □公用事業 □縣(市)營事業 □省(市)營事業 □國營事業 |
| 22.行業分類 | □發電業 □行政機關、學校、研究機構 □農林漁牧一次產業 □商業及服務業 □工業、營造業 |
| 23.防制區級數 | SOx：________級 | PM10：________級 | NOx：________級 | O3：________級 |
| 24.專責人員應設置 | a.等級：□專責單位 □甲級人員 □乙級人員 □不需設置 | b.應設批次：__________批 |
| 25.須適用之污染防制法規 | □水污染防治 □空氣污染防制 □廢棄物清理 □環境影響評估 □毒性化學物質管理 □噪音管制 |
| 26.符合之空氣污染防制相關法規(請填寫法規名稱，不足時影印另紙填寫檢附) |
| a.法規名稱 |  | b.法規名稱 |  |
| c.法規名稱 |  | d.法規名稱 |  |
| e.法規名稱 |  | f.法規名稱 |  |
| 27.場所平面配置圖 | 檢附於附圖ＡＰ－Ｙ02 | 28公私場所附近相關位置圖 | 檢附於附圖ＡＰ－Ｙ01 |
| 29證明文件 | □檢附負責人身份證正反面影本 □依25.項適用之污染防制法規檢附環保機關核發之證明文件影本 ※水污染防治/空氣污染防制/廢棄物清理/毒性化學物質管理：請檢附環保機關核發具許可證號之許可證首頁或證明文件影本 ※環境影響評估：請檢附環境影響說明書、評估書及審查結論 |
| *本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表C

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 名稱 : 與工廠登記證、公司執照、營利事業登記證上所登記之廠名、公司名稱、營利事業名稱相同，如為地方廠，需為公私場所全名並含廠名，不可簡寫。 管制編號 : 請依當地主管機關給予之管制編號填寫，如不知所屬管制編號請詢問當地環保機關。 地址/地號:與工廠登記證上所登記之廠址、公司所在地、營業所在地相同。倘尚無地址者可填寫地號。 a.鄉鎮代碼 : 請參閱代碼表一、「鄉鎮代碼表」填寫。 b.郵遞區號前三碼:請參閱代碼表二、「郵遞區號代碼表」填寫。 傳真號碼 : 公私場所所在地之傳真號碼，應包含區域號碼。a.電話:事業所在地之電話號碼，並應包含區域號碼。 聯絡人姓名 : 負責與環保單位聯絡協調的人員姓名。 a.職稱:聯絡人之職務名稱。b.聯絡人電話: 填寫負責與環保單位聯絡協調人員之電話號碼，並應含區域號碼。 c.聯絡人電子信箱：請填寫該聯絡人之電子信箱。D.聯絡人手機：請填寫該聯絡人之號碼。 代理人姓名 : 聯絡人不在時的職務代理人姓名。a.職稱:代理人之職務名稱。 負責人姓名 : 應與工廠登記證、公司執照、或營利事業登記證上所登記之代表人、負責人姓名相同，或貴公私場所之廠長亦可代表負責人。a.職稱:負責人的職務名稱。b.身分證字號:負責人的身分證字號。c.住址:負責人身分證上所登記之戶籍地址。 統一編號 : 應與公司登記證明文件(或商業登記證明文件)上所登記之統一編號相同。 資本額 : 應與公司執照、營利事業登記證上所登記之資本額相同。 員工人數 : 請填寫公私場所現有全職員工人數，包含採人力仲介方式之員工，不包含兼職人員。 工廠登記證編號 : 應與經濟部工廠登記證之編號相同，公私場所如非屬工廠，則本欄可免填。 其他證書字號 : 請填寫目的事業主管機關所核發之證書字號，如醫院需填寫衛生單位許可證件字號。 核准設立登記日期 : 請填寫公私場所核准設立登記日期。若為新設立公私場所，本欄可不須填寫。 開始營運日期 : 請填寫公私場所開始營運生產日期。若為新設立公私場所，本欄可不須填寫。 大門位置之經緯座標 : 請參考二萬伍仟分之一地形圖、伍仟分之一航照圖、或具有GPS定位功能之電子設備，針對公私場所大門正中央所在位置進行座標定位，並以TM2(二度分帶投影坐標)-TWD97(1997台灣大地基準)格式填寫。倘公私場所以TM2-TWD67格式進行定位，應以下列公式轉換為TM2-TWD97格式填寫。 倘TWD67座標為(X67，Y67)，則TWD97座標依下列公式計算 TWD97座標:(X97＝X67+ 828，Y97＝Y67- 207) 母公司或上級機關(構)名稱 : 如上級機關為公營企業，則填上級機關(構)名稱;如有母公司則填寫母公司名稱，如無則本欄免填。 用地類別 : 請填寫公私場所用地類別。代碼請參閱代碼表三、「用地類別代碼表」填寫。 所在工業區名稱及代碼 : 請參閱代碼表四、「工業區名稱代碼表」填寫。 行業別代碼 : 請參閱代碼表五、「行業別代碼表」填寫，如公私場所同時屬兩種以上行業，則請分別填寫。 用地總面積 : 填寫公私場所周界範圍內之所有土地面積。a.作業用地總面積:公私場所用地面積內實際作業 (包含堆置場、廠房、處理場、辦公大樓‥‥等) 所使用之土地面積。b.作業總樓板面積:公私場所作業用地包含樓層樓板之總面積。 所有權分類 : 請依適合公私場所所屬之所有權分類勾選之。 行業分類 : 請依適合公私場所所屬之行業分類勾選之。 防制區級數：請依序填寫公私場所所在地之SOx、PM10、NOx、O3防制區級數。 a.請勾選專責人員應設置之等級。 b.請填寫專責人員設置之批次。 須適用之污染防制法規 : 請依目前公私場所產生之污染狀況，及現行環保相關法規規定，填寫須適用之污染防治法規。 應符合之空氣污染防制相關法規: 請填寫公私場所應符合空氣污染防制相關之法規名稱。 公私場所平面配置圖 : 請繪圖於AP-YO2，公私場所內部相關作業區、污染防制設施區，並標明固定空氣污染源、空氣污染防制設備、排放囗及有害廢棄物儲存、處理設施，以及主要道路、大門口等重要設施。謂參考AP-YO2「公私場所平面配置圖說」之範例。 公私場所附近相關位置圖 : 請繪圖於AP-YOl，說明以公私場所為中心2公里範圍內之、地形、方位、主要道路、建築物名稱，及鄰近工廠、學校、醫院等。請參考AP-YOI「公私場所環境座落圖說」之範例。 證明文件 : 請依表內所要求之事項檢附各項證明文件。其中環保機關核發之證明文件影本係指依據25.勾選結果檢附目前公私場所已取得環保機關所核發具許可證號之許可證首頁或相關證明文件影本。 |

公私場所製程摘要表                                                         表Ｃ－Ａ１

| (請先詳閱背面填表說明，欄中有虛線者請參考相關代碼將代碼填入空欄中) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.編號 | 2.製程名稱 (代碼) | 3.固定污染源許可申請情形 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| Ｍ |  | □已取得許可證(證號: ) □本次申請 □未提出申請 |
| *本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表C－A1

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 | 請將公私場所內所有製程予以編號，並填入本欄中。 請填寫該製程實際名稱及製程代碼 ; 代碼請參閱代碼表六、「製程分類及代碼表」填寫，並講參考以下範例說明。 請勾選各製程之申請情形，若該製程已申領許可證，請一併填報其許可證號。 範例 (填表前請先詳閱背面填表說明，欄中有虛線者請參考相關代碼將代碼或設備編號填入空欄中) |
|  |  | 1.編號 | 2.製程名稱及代碼 | 3.固定污染源許可證申請情形 |  |
|  |  | M01 | 煉鋼程序(1-03-017) | ˇ本次申請 |  |
|  |  | M02 | 鍋爐蒸氣產生程序 (2-02-000) | ˇ未提出申請 |  |

公私場所  差異對照表                                                          表AP-D

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、變更或異動內容 | 二、原許可證內容 | 三、本次變更/異動後說明 | 四、檢附表格 |
| □基本資料 | 項目：_______________________________ 內容：_______________________________ | 項目：_______________________________ 內容：_______________________________ | 表C |
| 許 可 證 內 容 | □原(物)料 | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □產品 | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □燃料 | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ | 名稱：_______________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □製程或污染源設備 | E____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ | E____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □空氣污染防制設備 | A____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ | A____，名稱：________________________ 內容：_______________________________ |  |
|  | □排放管道 | P_____， 內容：_______________________________ | P_____， 內容：_______________________________ |  |
|  | □其他______ |  |  |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-D

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 四 | 請勾選涉及變更或異動之內容。 請依勾選選項目依序詳細填寫原許可證內容與本次變更或異動後之名稱或用量之差異對照。 請依據變更或異動項目填寫所檢附之表格名稱。 (屬基本資料異動者，請檢附表C。屬許可證內容變更或異動者，請依據變更或異動項目檢附空氣污染防制計畫書內之相關表格。 |

公私場所 產能或產品快速變動資料表                                              表AP-Q

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.快速變動之產能、原(物)料、燃料或產品代碼及名稱 | 2.預計變動之期程 | 3.產能或產品之使用(產)量 (單位) | 4. 產能或產品增加比例 (%) |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-Q

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | 請填寫.快速變動之產能、原(物)料、燃料或產品代碼及名稱。代碼請參閱代碼表七、「固定空氣污染源或設施標準分類及代碼表」或代碼表九、「物料名稱及代碼表」 請填寫產能或產品快速變動之期程。 請依據變動期程填寫屆時產能或產品變動後之使用(產)量及單位。其中使用(產)量兩者請劃去其一，以示區分。 請依據變動後之使用(產)量與前次使用量相比，計算產能或產品增加比例(%)。 |

| 公私場所名稱： |
| --- |
| 地 址： |
| 所屬行業名稱： 電話： |
| 管 制 編 號 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填 表 日 期 ： 年 月 日 |

固定污染源許可證展延

申   請   資   料

固定污染源設置或操作許可證展延申請檢核表                       表ＡＰ－Ｚ

| 1.公私場所名稱 |  | 2.管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 申請或公告類別： (1)許可申請項目： □設置 □操作 / 原許可證書字號 ( ) 字 號，有效日期：_____年____月____日 (2)公告類別：□第一類 □第二類(乾洗作業製程) □第二類(非乾洗作業製程) |
| 4.申請文件(請勾選)： 一、操作許可展延應檢附之申請文件： □1.申請展延之原操作許可證影本 (共_________頁) □2..近一年空氣污染物排放檢測報告 (共_________份)，檢測日期：_______年_______月_______日 □3.其他說明符合空氣污染防制法規相關規定之證明文件，名稱 □4.其他經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定之文件，名稱 |
| 二、設置許可展延應檢附之申請文件： □1.申請展延之原設置許可證影本 (共_________頁) □2.設置工程進度變更說明表(表AP-SD) □3.其他經主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關指定之文件，名稱 |
| 5..聯絡方式 聯絡人員姓名： 職稱： 電話：( ) 聯絡人電子信箱： 聯絡人手機： 代理人員姓名： 職稱： 電話：( ) |
| 6.保證書 申請人 今代表 (公私場所名稱)在法律之約束下，保證此次申請展延許可證，製程、污染源、污染防制設備現況及產品或產能操作條件與原許可證內容相同，本人深知申報不實資料將受最嚴重之法律處分，如有故意申報不實並可判處刑事罰金及坐監之規定。本人並保證一定遵守該許可之規定。日後如經主管機關查核證實有功能不足、未正常操作或未依許可內容排放等情形，本人承認知悉且同意主管機關之認定，並自主管機關認定之始日起，依行政罰法規定，按違反義務所得利益加重裁罰。 此 致 縣(市)政府(環境保護局) / 中央主管機關委託之政府其他機關 申請人(負責人)簽名： 職稱： 蓋章： 公私場所名稱(加蓋公司印章)： 申請日期：中華民國 年 月 日 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |
| ※申請許可證之污染源應填具申請檢核表，連同相關檢附文件一式三份送交直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關為之。 |

公私場所設置工程進度及設置施工期間污染防制措施說明表                       表ＡＰ－SD

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、a.原許可證設置工程預定完工日期：_______年_______月_______日 | b.變更完工日期：_______年_______月_______日 |
| c.設置工程進度變更原因： |
| 二、請說明公私場所主要設備之預定工程進度(簽約發包、工程設計、開工、設備安裝、電路配置、完工、試車、驗收等) |
| 三、請說明公私場所設置施工期間污染防制措施 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-SD

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 三 | a.請填寫原設置許可證之設置工程預定完工日期。 b.請填寫設置工程預定完工之變更日期。 c.請說明設置工程進度變更之原因。 公私場所主要設備之預定工程進度，應包括簽約發包、工程設計、開工、設備安裝、電路配置、完工、試車、驗收等項目之作業進度予以說明。 公私場所應提出設置施工期間污染防制措施內容，以供主管機關審查其具體執行方法。污染防制措施之內容應包含下列部份： （一）施工期間施工區域之管理，包括堆置、開挖等作業。 （二）施工期間運輸作業之管理。 （三）其他補充資料之說明。 |

- 空氣污染防制計畫書

- 空氣污染防制計畫差異說明書

- 空氣污染防制措施差異說明書

- 空氣污染防制措施說明書

公私場所  製程  資料表	表ＡＰ－Ｍ

(填表前請先詳閱背面填表說明)

※屬產能或產品快速變動申請者：本表資料請填寫五年內預計達成之最大產能或產品

|  | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | Ｍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.基本資料 | a.名 稱 |  | b.製程代碼 |  | － |  |  | － |  |  |  |
|  | c.設置日期 年 月 | d.開始(預計)運轉日期 年 月 |
| 2 | a.原 料 名 稱 | b.代 碼 | c.年用量 | d.單位 | 3 | a.產 品 名 稱 | b.代 碼 | c.年產量 | d.單位 |
| 原 料 資 料 |  |  |  |  | 產 品 資 料 |  |  |  |  |
| 4 | a.燃料名稱 | b.代 碼 | c.燃料平均含硫份(%) | d.年用量 | e.單位 | 5 操 作 期 程 | a.製程最大操作時間： |
| 燃 料 資 料 |  |  |  |  |  |  | 小時／天， 天／年 |
|  |  |  |  |  |  |  | b.製程每季操作佔全年操作時間百分比： 1至3月 %, 4至6月 %, 7至9月 %, 10至12月 % |
| *本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP－M

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 製程基本資料 a～b.製程名稱及代碼請參閱代碼表六、「製程分類及代碼表」填寫。 c～d.請依序填寫本製程設置日期和開始 (預計) 運轉日期，其中開始與預計請劃去一項，以示區分。 ●製程設備未變更者，請填寫設備初始設置及開始運轉之日期；製程設備變更者請依據變更設備之設置及預計運轉日期填寫。 請填寫本製程內使用之原料資料。 a.請填寫本製程內使用之原料名稱。 b.代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。 c.請配合原料種類順序填寫各申請項目之預計年使用量(應考慮未來五年內計畫擴充量)。 d.原料單位，原則：固體物料單位使用公噸;液體物料單位使用公秉;氣體物料單位使用立方公尺。若具監控儀表，可依其單位為單位。 ●若製程內污染源包含揮發性有機液體儲槽，該儲槽存放物質屬原料使用者，其儲存量填寫於原料資料。 請填寫製程內製造之產品資料。 a.請填寫製程內各產品之名稱。 b.代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。 c.請配合產品種類順序填寫各申請項目之年產量能(應考慮未來五年內計畫擴充量)。 d.產品單位，原則：固體物料單位使用公噸;液體物料單位使用公秉;氣體物料單位使用立方公尺。若具監控儀表，可依其單位。 ●若製程內污染源包含揮發性有機液體儲槽，該儲槽存放物質屬產品者，其儲存量填寫於產品資料。 請填寫製程內使用之燃料資料。 a.請填寫製程內使用之燃料名稱。 b.代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。 c.請配合燃料種類順序填寫各申請項目之燃料平均含硫份及預計年用量(應考慮未來五年內計畫擴充量)。 d.燃料單位，原則：固體物料單位便用公噸;液體物料單位使用公秉;氣體物料單位使用立方公尺。若具監控儀表，可依其單位。 操作期程 a.請填寫製程之最大操作時間。製程操作時間是以製程是否有進行半成品或產品之生產為界定範圍，即製程持續生產或處理半成品、產品，則此時段皆為製程操作時間。 b.請填寫製程每季操作時間佔全年操作時間之百分比。 |

公私場所   製程說明表                                              表ＡＰ－Ｍ（續一）

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP－M（續一）

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
|  | 1.請描述製程操作狀況，內容應包含燃、物料運送、儲存或堆置過程、生產過程 (即燃、物料之進、出料狀況)、操作過程、操作原理、操作參數及各設備於不同操作階段(開車、停車、維護、吹灰、清洗、反沖洗等作業時期)，同時應說明製程內各種設施之用途(若本製程污染源或防制設備有多種用途，則應將各種用途詳細說明）。 2.請以方塊圖型式繪製製程之物料及廢氣流向圖於本表中，並標示製程之設備(E)、空氣污染防制設施(A)、粉粒狀物料翰送設施接駁點(C)、堆置場(X)及儲槽(T)之中文名稱與編號，而一般操作設施及物、燃料僅需標示中文名稱，排放口(P)則僅需標示編號。物質流程請以實線表示，廢氣流向則以虛線表示。 水泥熟料研磨流程圖 範例 |

公私場所污染防制/計畫目標                                             　　 表ＡＰ－Ｇ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申請範圍內之製程設備及污染防制現況說明 ※屬產能或產品快速變動申請者：本表資料請填寫五年內預計達成之最大產能或產品 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. 污 染 源 排 放 資 料 | 6. 排 放 量 及 適 用 標 準 |
| 製程 編號 | 設備編號及名稱 | 廢氣收集方式 | 廢氣防制設備編號及名稱 | a.排放 方式 | b. 污染源排放貢獻量 | c.污染物名稱 | d.污染物總控制效率(%) | a.小時排放量(公噸) | b.年許可排放量(公噸) | c.估算 依據 | d.排放標準或限值(單位) |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP－G

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | ◎申請「非參與製程生產之有機溶劑作業程序」者，僅需填寫1.3.5a.5b.5c.6b.6c.欄位即可。 請將本次申請許可之固定空氣污染源其所屬製程編號填入本欄。若固定污染源不屬於任何製程，則本欄不需填寫。 請將本次申請許可之固定污染源[含製程設備(Exxx)、儲槽(Txxx)、粉粒狀物料堆置場（Xxxx）廢水處理場（Wxxx）、油水分離池(Ixxx)、揮發性有機液體裝載場(Lxxx)及製程設備元件(請累加AP-MB之設備元件排放量)等]之名稱及編號填入本欄。 (若有機溶劑液體儲槽容積大小達200公升(含)以上，屬於有機液體儲槽(Txxx)；若容積大小未達200公升之桶裝容器，視同污染源(Exxx)，其可合併核定為作業區或個別視為單一污染源，公私場所得視個別需求申請。 請說明各污染源廢氣之收集方式。採密閉收集方式者，請填寫”密閉”，未設置收集方式者，請填寫”逸散”。 請將本次申請污染源所對應之防制設施名稱及編號填入本欄。 a.屬管道排放者請填寫管道編號，屬逸散者請填”逸散”。 b.請依上述排放管道或逸散，個別填寫污染源排放至該管道或逸散處之污染量百分比例值，最大值為1。申請「非參與製程生產之有機溶劑作業程序」者，本欄免填。舉例說明：若E001污染源70%經由管道P001排放、30%係屬逸散，則該污染源之P001排放貢獻量請填寫0.7、逸散之貢獻量請填寫0.3。若屬100%逸散者，請於該污染源之逸散排放貢獻量填寫1。 c.請依排放型態分別填寫所排放之污染物名稱。 d.請依各污染物填寫防制設備對各污染物總控制效率(污染源未排放之污染物不須填寫)。舉例說明：若污染源E001係經過A001、A002兩個防制設備處理共減少80%之SOx污染物排放，則請依SOx對應填寫總控制效率80。(污染源E002僅粒狀污染物排放，同經A001、A002兩個防制設備處理共減少90%之粒狀污染物排放，則請依粒狀污染物對應填寫總控制效率90，不須填寫SOx控制效率) a.屬管道排放者請估算進入排放管道之”小時排放量”，其他則否。 b.請將本次申請設備廢氣之年排放量填入本欄。 c.請依據污染物排放量計算所採行之估算依據填寫，估算依據應符合「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第三十二條之規定。 (廢氣排出狀況若以煙道檢測數據為依據者，請檢附檢測結果摘要及檢測時相關污染源及防制設備之操作記錄，以及污染物排放量計算過程填寫於 表AP-G(續一)。若以排放係數或質量平衡估算者，請將引用數據及計算公式來源註明出處，並檢附出處資料。 d.請填寫本次申請設備廢氣之排放標準值。 排放量之推估請依「固定污染源空氣污染物排放標準」或已發布之行業排放標準，推估本次申請設備應符合之排放標準。符合之行業別法規屬以削減率為管制標準者，請將削減率值一併填寫於本欄位。 |

公私場所   廢氣排放量   估算資料表                        表ＡＰ－G（續一）

|  | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請完整填寫下列表格內之欄位資料： □ 本次申請製程，皆為逸散排放 (免填本項之表格) 廢氣特性資料表 1. 排 放 管 道 a.排放管道編號 P__________ P__________ b.排放期程 _________小時/天，__________天/年 _________小時/天，__________天/年 c. 廢 氣 特 性 廢氣流速 標準狀態流量 (Nm3/min) 濕基 ；乾基 __________ 濕基 ；乾基 __________ 氧氣及水份含量 氧氣 ％；水份 ％ 氧氣 ％；水份 ％ 煙道溫度(℃) 採樣點溫度 ；出口溫度 採樣點溫度 ；出口溫度 d.排出污染物性質 污染物名稱 濃度或不透光率 規定之含氧量基準 濃度或不透光率 規定之含氧量基準 二、請依序填寫本製程所有廢氣排放(含管道排放及逸散排放)各種污染物之排放量、濃度值之計算過程。 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用。填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁次 |  |

表AP－G（續一）

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 | 請依據排放方式欄位資料為排放管道者，於廢氣特性資料表內完整填寫所有排放管道之廢氣特性資料。 ◎本次申請製程之污染物皆為逸散排放者，請勾選” 本次申請製程，皆為逸散排放 (免填本表格)”，可不需填寫廢氣特性資料表 a.請填寫排放管道之名稱及代碼。 b.請填寫管道之排放期程。 c.請填寫經由本排放管道排放廢氣之特性:請依推估或實際檢測結果填入各欄位中。其中採樣點溫度指採樣孔處之廢氣溫度，出口溫度指排放管道出口之廢氣溫度。 d.請填寫經由本排放管道排出之污染物名稱，請參閱代碼表十四、「污染物名稱及代碼表」。有關污染物濃度計算以０℃ latm下之含氧校正值為基準。燃燒污染源廢氣排放濃度計算方式如下(一般污染源則不需含氧校正，並於含氧量基準處填"一"表示):燃燒污染源排氣中之氧氣百分率如無特別規定則以6%氧氣為參考基準，非燃燒過程則以未經乾燥排氣體積為計算基準，但對特定行業標準另有規定者，則採該項規定中之排氣含氧百分率為參考基準，並填入含氧量基準欄位中。 各種污染物濃度依下列計算式計算出校正後之污染物排放濃度或不透光率百分比欄位中。 21 — On Ｃ＝ ．Ｃs 21 — Os C : 經校正或不需校正之污染物排放濃度，單位為ppm 或 mg/Nm3。 C s : 依照測定方測得之污染物排放濃度，單位為ppm 或 mgfNm3。 On : 排氣中含氧百分率之參考基準值，單位為%。 Os : 排氣中含氧百分率之實測值，單位為%如超過20%，則以20%計算之。 請依序填寫本製程所有廢氣排放(含管道排放與逸散排放)各種污染物之排放量、濃度值之計算過程。 1.排放管道之廢氣排出狀況:填寫本排放管道可能產生之污染物名稱，並計算排放量、百分組成(重量或體積)及污染物濃度，其計算方式可依下列為之: (1)自行延請檢測機構檢驗測定，並依檢測結果計算，但未在環保機關之監督下進行者。(請附檢測機構之檢測結果摘要及檢測時相關污染源及防制設備之操作紀錄) (2)依廠方自行檢測結果計算，但未在環保機關之監督下進行者。(請附自行檢測之檢測結果摘要及檢測時相關污染源及防制設備之操作紀錄) (3)延請檢測機構檢驗測定或廠方自行檢測之結果計算，並在環保機關之監督下進行者。 (請附檢測結果摘要及檢測時相關污染源及防制設備之操作紀錄) (4)依縣市環保機關稽查檢測結果計算者。(請附檢測結果摘要及檢測時相關污染源及防制設備之操作紀錄) (5)依相關文獻提供之排放係數估算者。(請附完整之計算過程資料) (6)廠方使用工程專家意見和操作知識之質量平衡方法估算者。(請附引用之估算式來源及完整之計算過程資料) 2.公私場所本次申請許可範圍內，其固定空氣污染源〔含製程設備(Exxx)、儲槽口(Txxx)、粉粒狀物料堆置場(Xxxx)、廢水處理場(Wxxx)、油水分離池(lxxx)及揮發性有機液體裝載場(Lxxx)及化工製程設備元件等〕於燃物料之輸送、進料、出料及正常操作過程，會產生粒狀物、氣體蒸氣、碳氫化合物及惡臭等各種污染物，無有效收集致排放至大氣中造成逸散性污染者，則應於本表說明其各別之污染排放狀況，其內容應包含以下之說明: (1)請註明造成逸散污染之設備或場所之名稱、編號。 (2)請說明設備或場所產生逸散性污染之各作業階段其污染物種類。 (3)請說明設備或場所產生逸散性污染之污染物濃度及排放量，並請與排放標準值比較。而其濃度或排放量之計算，請選擇下列方式計算，同時列出計算過程並註明計算方法。 ●依相關文獻提供之排放係數估算。(請依欲申請之年最大操作狀況為計算基準推估之，並檢附相關推估依據文獻)。(相關文獻如美國之 AP-42 或 SCCs 等) ●廠方使用質量平衡方法估算者。(請依欲申請之操作狀況為計算基準，並說明引用之估算式來源和其詳細之來源證明資料)。 (4)其他補充資料之說明。 |

公私場所污染防制／計畫目標                                           表ＡＰ－Ｇ（續二）

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公私場所製程廢氣異常排放狀況說明表 1.異常排放位置 2.異常排放原因 3.採行處理方式及狀況說明 4.排放污染物名稱 設備名稱 設備編號或既有編號 二、請描述公私場所預計採取之措施，以保證固定空氣污染源及防制設備之操作能符合許可要求之內容 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP－G（續二）

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 | 公私場所異常排放狀況：製程內因斷電、斷水、故障等狀況而產生異常排放空氣污染物之情形。 1.異常排放廢氣之位置：請填寫發生異常排放狀況時所在位置之設備名稱及編號。(可能為污染源或控制設備) 2.異常排放原因 :請簡述造成異常排放狀況之原因。 3.異常排放狀況時採行之廢氣處理方式：請簡要說明異常排放時廢氣之處理方式。 4.排放物之名稱：請將此異常位置所排放之污染物名稱填入此欄。 公私場所預計採取保證之措施內容應包含下列項目： (一)煙道連續自動監測設施、製程設備監測儀表及防制設備監測儀表之項目、設置位置、數量及紀錄申報方式。 (二)固定污染源或排放管道之檢測頻率及檢測紀錄申報方式。 (三)製程設備、防制設備、監測設施之檢查、保養及維護情形。 |

公私場所環境座落圖說                                                   表ＡＰ－Ｙ０１

| (填表前請先詳閱背面填表說明及範例) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

公私場所平面配置圖說                                                   表ＡＰ－Ｙ０２

| (填表前請先詳閱背面填表說明及範例) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

公私場所  製程設備  資料表                                                 表ＡＰ－Ｅ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基 本 資 料 | a.設備或作業區編號及名稱 | Ｅ ， | Ｅ ， | Ｅ ， | Ｅ ， |
|  | b.設備或作業區代碼 |  |  |  |  |
|  | c.作業區內設備名稱及個數 | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ |
|  |  | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ |
|  | d.開始(預計)運轉日期 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 |
|  | e.規格資料 | 規格數值 |  |  |  |  |
|  |  | 規格及單位 |  |  |  |  |
|  | f.燃燒器名稱及數量 |  |  |  |  |
|  | g.鍋爐排氣量(Nm3/min) | □<500 □500~2500 □>2500 | □<500 □500~2500 □>2500 | □<500 □500~2500 □>2500 | □<500 □500~2500 □>2500 |
| 2 作 業 期程 | a.操 作 型 式 | □連續 □批次 小時/批 | □連續 □批次 小時/批 | □連續 □批次 小時/批 | □連續 □批次 小時/批 |
|  | b.最 大 操 作 期 程 | 小時／天 天／年 | 小時／天 天／年 | 小時／天 天／年 | 小時／天 天／年 |
| 3 | 物 | a.物料種類、名稱及代碼 | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |
| 使 | 料 | b.小時設計進(出)料量 |  |  |  |  |
| 用 | 一 | c.小時最大操作量及單位 |  |  |  |  |
| 物 | 物 | a.物料種類、名稱及代碼 | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |
| 料 | 料 | b.小時設計進(出)料量 |  |  |  |  |
| 資 | 二 | c.小時最大操作量及單位 |  |  |  |  |
| 料 | 物 | a.物料種類、名稱及代碼 | ˍ | ˍ | ˍ | ˍ |
|  | 料 | b.小時設計進(出)料量 |  |  |  |  |
|  | 三 | c小時最大操作量及單位 |  |  |  |  |
| 4 燃 料 | 燃 料 一 | a.名稱(代碼)、使用時機(代碼) |  |  |  |  |
|  |  | b.平均含硫及含灰份 | S: %，A: % | S: %，A: % | S: %，A: % | S: %，A: % |
|  |  | c.單位發熱量 | 百萬千卡 | 百萬千卡 | 百萬千卡 | 百萬千卡 |
| 用 |  | d.小時最大用量及單位 |  |  |  |  |
| 資 | 燃 料 二 | a.名稱(代碼)、使用時機(代碼) |  |  |  |  |
| 料 |  | b.平均含硫及含灰份 | S: %，A: % | S: %，A: % | S: %，A: % | S: %，A: % |
|  |  | c.單位發熱量 | 百萬千卡 | 百萬千卡 | 百萬千卡 | 百萬千卡 |
|  |  | d.小時最大用量及單位 |  |  |  |  |
| 5 | 條 | a.條件名稱及代碼 |  |  |  |  |
| 操 | 件 | b.最大設計值及單位 |  |  |  |  |
|  | 一 | c.最大操作值及單位 |  |  |  |  |
| 作 | 條 | a.條件名稱及代碼 |  |  |  |  |
|  | 件 | b.最大設計值及單位 |  |  |  |  |
| 條 | 二 | c.最大操作值及單位 |  |  |  |  |
|  | 條 | a.條件名稱及代碼 |  |  |  |  |
|  | 件 | b.最大設計值及單位 |  |  |  |  |
| 件 | 三 | c.最大操作值及單位 |  |  |  |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

AP－E

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ◎容積大小未達200公升之有機溶劑(桶)儲槽，視為製程設備，公私場所得視需求合併核定為作業區或個別視為單一污染源申請。 基本資料 a.請填寫本設備或作業區之設備編號及名稱，設備編號應與製程說明表之設備編號一致。 (作業區：同一作業區域中且具相同之收集系統或排放狀況之數個污染源，即合併核定為作業區;但其若其中數個具另一獨立之廢氣收集系統，則應區分為不同作業區填報。 b.請填寫本設備或作業區之代碼，請參閱代碼表七、「固定空氣污染源或設施標準分類及代碼 表」填寫。 c.屬於作業區者請於本欄位填寫作業區之設備名稱及個數。非屬作業區者則不需填寫。 d.請填寫本設備開始(預計)運轉日期，其中開始(預計)，請劃去一項，以示區分。 ●若辦理變更者，針對新增加之製程設備填寫預計運轉之日期，既有之製程設備請填寫初始開始運轉之日期。 e.規格資料：請填寫本設備之規格資料(包含數值、規格及單衛)，其中規格及單位應依下列項目及單位填列。若屬作業區者，本欄位不需填寫。單一污染源僅填寫一份規格資料。 1.動力(hp) 2.動力(kw) 3.引擎(c.c) 4．燃燒室容積(立方公尺) 5.設計容積(立方公尺) 6.設計容量(公噸) 7.蒸氣蒸發量(公噸/小時) 8.輸入熱值(百萬仟卡/小時) ●若設備為蒸氣鍋爐填蒸氣蒸發量：裂解爐、加熱設施及焚化爐填燃燒室容積;乾燥設施及窯填設計容積;熔解設施填設計容量;氣渦輪機填馬力;發電引擎填其C.C數;發電鍋爐填仟瓦數。 f.請填寫本設備使用之燃燒器種類及數量，並依下列分類填寫其中文名稱、代碼。若屬作業區者，本欄位不需填寫。 01-油壓式 O2-高壓氣流噴霧式 03-混氣噴霧式 04-低壓噴散式 05-迴轉式 06-油槍式 07-低氮氧化物 08-部份進氣式 09-多囗式 I0-其他 如： 01 油壓式 3。 g.製程設備為鍋爐者，請依據三種排氣量範圍分類擇一勾選，非屬鍋爐者，本欄位不需填寫。 操作型式及期程 : a.若設備或作業區附有連續輸送設備或其他設備，不需中斷操作即可進行進料或出料者，則請勾選連續；反之，請勾選批次並輸入每批操作小時數。 b.請將本設備或作業區每日最大操作時數及每年最大操作日數填入本欄中。 使用物料資料 a.填寫本設備或作業區使用原料或產製產品之種類、名稱及代碼，種類1.表原料 2.表產品，其代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。如：2,瓷磚(100506)。 b.請填寫本設備或作業區設計小時之進(出)量。原則：固體物料請以公噸/小時為單位;液體物 料請以公秉/小時為單位，氣體物料以立方公尺/小時為單位。本欄位之上限值應與檢測時之操作條件相符。 c.請填寫本設備或作業區最大操作之進(出)料量，其單位應與上欄單位相同。 使用燃料資料：設備於操作過程中，有使用燃料者應填列本欄 a.請將使用燃料名稱代碼及使用時機填入空欄中。其代碼請參閱代碼表八、「燃料名稱及代碼表」填寫。使用時機請依下列代碼填列 0l-為開車時輔助燃料 02-正常操作時燃料 03-異常狀況時備用燃料 04-其他(請註明使用時機) b.平均含硫及含灰份：請將使用燃料所含之硫及灰份百分比填入本攔。(使用電力為燃料者本欄免填) c.單位發熱量：將使用燃料單位發熱量填入本攔。單位發熱量以公噸或公秉或立方公尺為計量單位，以電力為燃料者本欄位免填。 d.請填寫本設備或作業區每小時最大使用之燃料量及單位。原則：固體物料請以公噸/小時為單位；液體物料請以公秉/小時為單位，氣體物料以立方公尺/小時為單位。本欄位之上限值應與檢測時之操作條件相符。 操作條件:指本設備生產運轉時會造成各種污染物產生之直接、間接因素。 a.請填寫本設備操作條件名稱及代碼，其代碼請參閱申請指引中污染源操作條件表，或參閱代碼表十三、「操作條件代碼表」填寫。 b.請填寫各操作條件之設計值及其單位。 c.請填寫操作條件之最大操作值，其單位應與上欄單位相同。 |

公私場所  設備元件資料表                                         　       表ＡＰ－Ｏ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.製程資料 | a.製程名稱 |  | b.製程代碼 |  | － |  |  | － |  |  |  |
|  | c.製程類別 | □非煉油製程 □煉油製程 |
| 2. 設 備 元 件 資 料 | 元件型式 | 數量 | 排放量計算因子 | 無洩漏型數量 |
|  | a. 泵 浦 | 輕質液 |  |  |  |
|  |  | 重質液 |  |  |  |
|  | b. 閥 | 輕質液 |  |  |  |
|  |  | 重質液 |  |  |  |
|  |  | 氣體 |  |  |  |
|  |  | 釋壓 (安全) |  |  |  |
|  |  | 氫氣 |  |  |  |
|  | c. 縮 壓 機 | 氣體 |  |  |  |
|  |  | 氫氣 |  |  |  |
|  | d.法蘭 |  |  |  |
|  | e.開口管線 |  |  |  |
|  | g.取樣連 接裝置 |  |  |  |
|  | f.其他連 接裝置 |  |  |  |
| 3.揮發性有機物 生成量(公噸/年) |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP－Ｏ

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2. 3. | ◎具有適用「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」之設備元件者，除填寫表AP-M外，應加填本表格。 製程基本資料 a～b.請填寫製程名稱及代碼。代碼請參閱代碼表六、「製程分類及代碼表」填寫。 c. 請依照本次申請之製程類別係屬於非煉油製程或煉油製程，兩者擇一勾選。 (煉油製程：指以石油為原料，經蒸餾、精煉及摻配從事石油製品之製造程序。 請填寫製程所屬之設備元件數量及相對之排放因子。 (1)不須計算於申報數量內之設備元件： 流經該製程設備元件之製程流體中，其所含揮發性有機物之重量百分比小於10%者，不須計算在內。 該製程單元中屬於真空設備元件者，則不在管制範圍內，而不須計算在此申報數量內。 備用之元件不須計數在內。 (2)請依據元件型式對應填寫元件數量及排放量計算因子，排放量計算因子採平均係數法填寫。倘採其他排放量計算方式者，應於表AP-G（續一）詳述計算依據、過程內容及結果。 (3)元件流體種類中之輕質液與重質液定義為：流體物質（純物質或混合物）在20℃時含蒸氣壓2.25mmHg以上之揮發性有機物成分佔其重量百分比20以上者為輕質液；輕質液以外之揮發性有機液體為重質液。 (4)壓縮機及閥之流體種類為氫氣之元件數量，只有氫氣工廠才須填寫。 (5)若元件屬於兩個以上製程所公用，只需在其中一個製程資料表中填寫，避免重複計數申報。 (6)無洩漏型之設備元件係指屬於真空設備元件者。 請填寫設備元件所生成之揮發性有機物總生成量。 |

公私場所製程粉粒狀物料輸送設施接駁點摘要表                                                                     表ＡＰ－Ｃ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製程編號 | M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.輸送設施接駁點編號Ｃˍˍˍ |
| 2.上、下游輸送設施資料 | 3.輸送物料資料 | 4.最大年操作量 (公噸/年) | 5.上游污染源設備資料 |
| 上游 | 下游 | 名 稱 | 代 碼 |  | 名 稱 | 編 號 |
| 名 稱 | 代 碼 | 名 稱 | 代 碼 |  |  |  |  |  |
| 1.輸送設施接駁點編號Ｃˍˍˍ |
| 2.上、下游輸送設施資料 | 3.輸送物料資料 | 4.最大年操作量 (公噸/年) | 5.上游污染源設備資料 |
| 上游 | 下游 | 名 稱 | 代 碼 |  | 名 稱 | 編 號 |
| 名 稱 | 代 碼 | 名 稱 | 代 碼 |  |  |  |  |  |
| 註：接駁點定義：兩段輸送帶間之交接點 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP－C

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 請將公私場所製程內之具有粉粒狀物料輸送設施接駁點者，將其接駁點分別賦予編號後依序填入。依COOl，COO2，……順序填入。 請依粉粒狀物料輸送設施型式，填寫經由該接駁點所聯結之上□下游輸送設施之中文名稱及代碼。 01--無覆蓋之帶式輸送帶 02--具覆蓋之帶式輸送帶 03--具覆蓋之螺旋運送機 04--無覆蓋之螺旋運送機 05--具覆蓋之鏈條輸送機 06--無覆蓋之鏈條輸送機 07--斗室升降機（提運機） 08--氣流運送機 09--振動式輸送機 10--堆高機 11--人工進料 請填寫經過該接駁點之粉粒狀物料名稱及代碼，代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。本欄位資料與2.之資料不具相對應之關係。 請依據3.之物料資料填寫最大年操作量，單位為公噸/年。 請填寫輸送粉粒狀物料至該接駁點之上游污染源設備之名稱及編號。(輸送帶不列入此處之污染源)。 |

公私場所  粉粒狀物料堆置場  摘要表                                                                             表ＡＰ－Ｘ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.堆置場編號：X__________ |
| 2.堆 置 物 料 | 3.物料堆置面積 | 4.物料堆置高度 | 5.物料年堆置量 | 6.防 塵 方 式 | 7.總 效 率％ |
| 物 料 名 稱 | 代 碼 | (平方公尺) | (公尺) | (公噸) | 名 稱 | 代 碼 |  |
| 1.堆置場編號：X__________ |
| 2.堆 置 物 料 | 3.物料堆置面積 | 4.物料堆置高度 | 5.物料年堆置量 | 6.防 塵 方 式 | 7.總 效 率％ |
| 物 料 名 稱 | 代 碼 | (平方公尺) | (公尺) | (公噸) | 名 稱 | 代 碼 |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP－X

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7. | 請將公私場所內放置非袋裝之粉粒狀物料堆置場分別斌予編號後，依XOOl，XOO2，．．．．順序填入。 請填寫堆置物料名稱及代碼，其代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。 請填寫本堆置場物料可能堆置之最大面積，單位平方公尺。 請填寫本堆置場物料可能堆置之最大高度，單位公尺。 請填寫本堆置場物料每年可能堆置之最大量，單位公噸。 請填寫物料於本堆置場堆置時之防塵方式名稱與代碼。其相關名稱與代碼如下所示: [1]人工灑水,[2]自動灑化學藥劑,[3]人工灑化學藥劑,[4]覆蓋方式,[5]防風牆,[6]防風林,[7]露天裝置, [8]室內堆置, [9]自動灑水,[0]其他 ●如具有多種措施者，可選擇主要措施 (顯著影響粉塵逸散者)加以填寫即可。 請填寫本堆置場防塵之總效率(%) |

公私場所  全廠(場)有機溶劑使用 資料表                                                                   表AP-OS

| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、非參與製程生產之全廠(場)揮發性有機溶劑使用資料 (M ，1-01-999) |
| 1.有機溶劑代 碼及名稱 | 2.使用用途 | 3.集氣資料 | 4.VOC成分重量百分比 (%) | 5有機溶劑密度 (g/cm3) | 6.最大年使用量 (公秉) | 7.最小年回收量 (公秉) | 8.最大月使用量 (公秉) | 9..最小月回收量 (公秉) | 10.揮發性有機物 年排放量(公噸) |
|  |  | a.集氣方式 | b.集氣效率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □清洗 □稀釋 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □清洗 □稀釋 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □清洗 □稀釋 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □清洗 □稀釋 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □清洗 □稀釋 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □清洗 □稀釋 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、參與製程生產之全廠(場)揮發性有機溶劑使用資料 |
| 1.參與製程生產之有機溶劑許可申請情形 | 2.所屬製程編號及名稱 | 3.原(物)料最大年用量 |
|  |  | (公秉) | (公噸) |
| □已取得許可證( 證號： ) □本次申請 | M______ ，___________________________ M_______，___________________________ |  |  |
| □已取得許可證( 證號： ) □本次申請 | M______ ，___________________________ M_______，___________________________ |  |  |
| □已取得許可證( 證號： ) □本次申請 | M______ ，___________________________ M_______，___________________________ |  |  |
| 三、全場(廠)有機溶劑使用總量：_____________________________________________公噸/年 |
| *本表格之適用對象係指符合第八批許可公告「有機溶劑作業程序」對象之公私場所。非屬申請該程序者，本表格免填。 ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填管制編號，右下角填寫頁次 |  |  | 頁 次 |  |

表AP-OS

| 項次 | 填 表 說 明 |
| --- | --- |
| 一 二 | ◎本表格之適用對象係指符合第八批許可公告「有機溶劑作業程序」對象之公私場所。非屬申請該程序者，本表格免填。 ◎本表之填寫對象為公私場所全廠(場)所使用之所有揮發性有機溶劑，含參與及不參與製程生產之有機溶劑皆應填寫本表格。 (非參與製程生產者之全廠(場)有機溶劑使用資料，(例如：僅用於機具之清洗、擦拭者)。其中有機溶劑稀釋後非屬於生產製程使用者，請勾選”稀釋”，且依序填寫欄位資料。反之稀釋後使用於製程生產者請填雪於本表格第二項次。 (全廠(場)非參與製程生產之有機溶劑請合併以製程名稱：「非參與製程生產之有機溶劑作業程序」申請之。 1.請填寫含揮發性化學物質之物料名稱及代碼，如塗料、接著劑、稀釋溶劑、顯影劑等。代碼請參閱代碼表九「物料名稱及代碼表」。 2.請依有機溶劑之用途勾選，勾選其他者請加註說明。 3.有機溶劑使用之集氣資料。 a.請填寫集氣方式，例如氣罩形式名稱。若無集氣設備者，請填”無”。 b.請提寫廢氣收集之效率(％)。若無集氣設備者，請填”0”。 (百分率之基準代碼為:01重量百分率，02體積百分率。 4.請填寫第一欄所填之化學物質在物料中所佔百分率，若該物料為純物質則填寫100﹪。 5.請填寫有機溶劑密度，單位：g/cm3。 6.請填寫有機溶劑之最大年使用量，單位：公秉。 7.請填寫有機溶劑之最小年回收量，單位：公秉。 8.請填寫有機溶劑之最大月使用量，單位：公秉。 9.請填寫有機溶劑之最小月回收量，單位：公秉。 10.請填寫揮發性有機物之最大年排放量，單位：公噸，且應檢附相關文件並詳列計算過程於表AP-G(續一)。 (參與製程生產之全廠(場)揮發性有機溶劑使用資料。有機溶劑經稀釋後用於製程生產者，視同原(物)料，請填寫本欄位資料。 1.請勾選參與製程生產之有機溶劑許可申請情形。 2.請填寫有機溶劑使用所屬製程編碼及名稱。 3.請填寫該許可證或本次申請之有機溶劑總量。 請加總全廠(場)使用參與或不參與製程生產之有機溶劑年使用總量(單位：公噸/年) |

公私場所　揮發性有機液體儲槽　設備資料表                          表AP-T

| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 儲槽設備編號 | T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.基本資料 | a.運轉資料 | 製造商(者) | 設置日期 年 月 | 開始(預計) 使用日期 年 月 |
|  | b.形狀規格 | □圓柱形 □球形 □長方形 □其他形狀______________________ 等效直徑 公尺，長 公尺，寬 公尺；高 公尺，容量 立方公尺 |
|  | c.槽頂顏色 | □白色 □鋁色(反射) □鋁(散佈) □淡灰色 □灰色 □中灰色 □深色(棕/黑色等) □其他 |
|  | d.側面顏色 | □白色 □鋁色(反射) □鋁(散佈) □淡灰色 □灰色 □中灰色 □深色(棕/黑色等) □其他 |
|  | e.材質 | □鋼製 □水泥製 □木製 □玻璃製 □纖維製 □鐵製 □塑鋼製 □其他 |
| 2.儲槽型式 | a.儲槽型式 | □固定蓋式 □內浮頂式 □外浮頂式 □開放頂式 □壓力式 □絕熱保溫式 □可變蒸氣式 □地下槽式 |
|  | b.槽頂型式 | □錐 □圓 □平 □其他 錐頂高度： 公尺 槽殼狀況：□佳 □差 |
| 3.儲槽物料表 | a.物料資料(請註明為重量百分組成或體積百分組成 | 物料代碼 | 物料名稱 | 分子量 | 重量百分比 | 密度(g/cm3) | 蒸氣壓 (25℃,psia) | 平均日蒸氣壓差(psia) | 最大年儲存量 (m3) |
|  | b.儲存溫度 ℃ | c.平均儲存液面高度 公尺 | d.最大年總儲存量 立方公尺 |
| 4.底泥清除 | □無 □有 | 清除頻率 | 次/年 | 年清除量 | 公噸/年 |
| 5.排氣閥廢氣流向 | 逕排大氣 □是 □否 |
| 6.卸載資料 | a.卸載作業 | □無 □有 □底部卸載式 □沉浸式□濺灑式 □其他 | b.最大年卸載量 | 立方公尺 |
|  | c. 蒸氣平衡系統 | □無 □有 | d. 蒸氣收集系統 | □無 □有 |
| 7.排氣資料 | 排氣型式 | 壓力閥 | 真空閥 | 呼吸閥 | 緊急排氣閥 | 其他 |
|  | 數量(個) |  |  |  |  |  |
|  | 設定排氣壓力(kg/cm2) |  |  |  |  |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁次 |  |

表AP－T

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ◎揮發性有機液體儲槽之適用對象為容積大小(含)200公升以上之揮發性有機液體儲槽。容積大小未達200公升之有機溶劑(桶)儲槽可核定為作業區或視同單一污染源個別申請，其排放量計算方式得採儲槽排放量計算公式計算。 ◎請將公私場所內儲槽分別賦予編號後，依T001、T002個別填寫資料表。 ◎存放重油之儲槽資料亦屬本表格之適用對象。 基本資料： a.請填寫本儲槽之製造商、設置日期及開始(預計)使用日期。其中開始(預計)使用日期，請劃去一項，以示區分。 b.請填寫本儲槽之形狀規格。形狀：請依1.圓柱型、2.球型、3.其他形狀(請加註名稱)擇一勾選。規格：若為圓柱型及球型請填內(外)徑，並劃去一項，以示區分，若為長方型請填長及寬。單位皆為公尺。高度：單位為公尺。容量：單位為立方公尺。 c~d.請填寫本儲槽之頂部及側面之顏色。請依1.白色2.鋁色(反射) 3. 鋁色(散佈) 4.淺灰色5.灰色6.中灰色7.深色(棕/黑色等) 8.其他顏色(請加註名稱)填寫。 e.請填寫本儲槽之材質。請依l.鋼製、2.水泥製、3.木製、4.玻璃製、5.纖維製6.鐵製7.塑鋼製8.其他材質(請加註名稱)填寫。 (鋁色(反射)係指鋁色之儲槽，採行光面效果處理；鋁色(散佈)係指鋁色之儲槽，採行霧面效果處理。 儲槽型式 a.儲槽型式：請依下列型式勾選之 1.固定蓋式 2.內浮頂式 3.外浮頂式 4.開放頂式 5.壓力式 (1~5項僅可單一勾選) 6.絕熱保溫式 7.可變蒸氣式 8.地下槽式 (6~8項可重複勾選) b.槽頂型式：請分別勾選或填寫槽頂型式、錐頂高度及槽殼狀況 儲存物質資料 a.請填寫儲存於本儲槽物料之代碼、名稱、分子量、重量百分比、密度、蒸氣壓、平均日蒸氣壓差及最大年儲存物量。其代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。蒸氣壓：單位為25℃下之psia值。 (”重量百分比”：僅存放單一物質時，重量百分比為100%，平均存放兩種物質時，重量百分比請各填寫50%。 b.請填寫儲存物質所控制之溫度，新設置或變更者請填寫設計值。 c.請填寫儲存於本儲槽物質之平均儲存液面高度，新設置或變更者請填寫設計值。 d.請填寫儲存於本儲槽之最大總年儲存量，新設置或變更者請填寫設計值。 底泥清除資料 a.請勾選有無進行底泥清除作業。 b.請填寫本儲槽每年清除底泥之頻率，新設置或變更者請填寫設計值。 c.請填寫本儲槽每年清除底泥之總量，新設置或變更者請填寫設計值。 排氣閥廢氣流向：請依照本儲槽之廢氣是否徑排大氣，擇一勾選。 卸載方式：【卸載：將承裝容器(如罐裝車、罐裝火車、罐裝桶等)之物料，經傳輸裝置導入儲槽之作業。若以密閉管線輸送者則無卸載作業。】 a.請勾選本儲槽有無進行物料卸入之作業，若有則請勾選其卸載方式。 註：●濺灑式(物料由儲槽之頂部直接濺灑卸入) ●底部卸載(物料由儲槽底部卸入) ●沉浸式卸載(物料由儲槽之頂部以沉浸管延伸至槽體底部卸入) b.請填寫本儲槽最大年卸載量，新設置或變更者請填寫設計值。 c.請勾選於卸載時有無具蒸氣平衡系統。 d.請勾選有無收集揮發性有機物(自儲槽揮發)之蒸氣收集系統。 排氣資料 a.請依據排氣閥型式：壓力閥(壓力設定大於常壓者)、真空閥(壓力設定小於常壓者)、呼吸閥、緊急排氣閥及其他型式之排氣閥(若為其他型式之排氣閥請填寫其名稱)，填寫排氣閥之數量及排氣壓力(單位為kg/cm2)。 |

公私場所  揮發性有機液體裝載場  資料表                                                                              表ＡＰ－Ｌ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.裝 載 場 編 號：Ｌ | 2.開始(預計)使用日期 年 月 | 3.灌裝管數量： 個 |
| 4.裝載操作設施下游連通設備：□無 □鍋爐或加熱爐之爐膛火焰區 □符合規定之儲槽 □能使揮發性有機物排放削減率達90%或排放濃度200ppm以下之污染防制設備 |
| 5.裝 載 資 料 | a.裝 載 物 料 | b.裝載物分子量 g/g-mole | c.最大年裝載量 (公秉／年) | d.裝載時物 料溫度(℃) | e裝載時物料 蒸氣壓(psia) | f.裝 載 方 式 | g.控制效率 (%) |
|  | 名 稱 | 代 碼 |  |  |  |  | 沉水式具蒸氣平衡系統 | 沉水式不具蒸氣平衡系統 | 濺水式具蒸氣平衡系統 | 濺水式不具蒸氣平衡系統 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |

| (填表前請先詳閱背面填表說明) |  |
| --- | --- |
| 1.裝 載 場 編 號：Ｌ | 2.開始(預計)使用日期 年 月 | 3.灌裝管數量： 個 |
| 4.裝載操作設施下游連通設備：□無 □鍋爐或加熱爐之爐膛火焰區 □符合規定之儲槽 □能使揮發性有機物排放削減率達90%或排放濃度200ppm以下之污染防制設備 |
| 5. 裝 載 資 料 | a.裝 載 物 料 | b.裝載物分子量 (g/g-mole) | c.最大年裝載量 (公秉／年) | d.裝載時物 料溫度(℃) | e裝載時物料 蒸氣壓(psia) | f.裝 載 方 式 | g.控制效率(%) |
|  | 名 稱 | 代 碼 |  |  |  |  | 沉水式具蒸氣平衡系統 | 沉水式不具蒸氣平衡系統 | 濺水式具蒸氣平衡系統 | 濺水式不具蒸氣平衡系統 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

|  | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ◎揮發性有機液體裝載場適用公私場所具有揮發性有機液體裝載操作設施。 請將公私場所內揮發性有機液體裝載場分別賦予編號後，依LOOI，LOO2，．．．．順序填入。 請填寫本設備之開始使用日期或預計使用日期。 請填寫灌裝管數量。 請勾選一項裝載操作設施下游之連通設備。 (裝載操作設施之排氣係採非破壞性物料回收處理方式，其揮發性有機物排放削減率達85%或排放濃度300ppm以下者，得不配備蒸氣收集系統連通至其他設備處理。 (儲槽：揮發性有機液體儲存物料之實際蒸氣壓570mmHg以上者，儲槽應符合下列規定之一(1)採用壓力槽(2)非採用壓力槽者，應裝設密閉排氣系統連通至鍋爐或加熱爐之爐膛火焰區，或其他使揮發性有機物排放削減率達95%或排放濃度100ppm以下之污染防制設備。揮發性有機液體儲存物料之實際蒸氣壓小於570mmHg者，儲槽應符合下列規定之一(1)採用浮頂槽(2)採用固定頂槽者，應裝設密閉排氣系統連通至鍋爐或加熱爐之爐膛火焰區，或其他使揮發性有機物排放削減率達95%或排放濃度150ppm以下之污染防制設備。 裝載資料： a.請填寫裝載之物料名稱及代碼，其代碼請參閱代碼表九、「物料名稱及代碼表」填寫。 b.請填寫裝載物料之分子量。 c.請填寫該物料最大年裝載量，單位：公秉/年，新設置或變更者請填寫設計值。 d.請填寫裝載時物料之溫度，單位:℃，新設置或變更者請填寫設計值。 e.請填寫裝載時物料之蒸氣壓，以psia為單位。 f.請勾選物料裝載方式，包括：沉水式具蒸氣平衡裝載(將物料輸送至裝載容器之頂部經沉浸管廷申至裝載容器底部進行裝載)、沉水式不具蒸氣平衡裝載、濺水式具蒸氣平衡裝載(將物料輸送至裝載容器之頂部直接潑灑裝載)、濺水式不具蒸氣平衡裝載。 g.請依裝載物料填寫控制效率。 |

公私場所  廢水處理廠  資料表                                                                                   表ＡＰ－Ｗ

| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(填表前請先詳閱背面填表說明)

| 1.設備 編號 | 2.設備容量(m3) | 3.池面面積(m2) | 4.設計最大處 理量 (m3/日) | 5.申請最大處理量 (m3/日) | 6. 頂 蓋 密 封 型 式 | 7.進流廢水之揮發性有機物濃度 (mg/L) | 8.採用密閉排氣系統連通至污染防制設備 | 9.年操作日數 (日/年) | 10.開始(預計) 使用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固定式 | 浮動式 | 無 |  |  |  |  |
| Ｗˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｗˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｗˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｗˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｗˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｗˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 |  | 頁次 |  |

公私場所  油水分離池  資料表                                                                                     表ＡＰ－Ｉ

| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(填表前請先詳閱背面填表說明)

| 1.設備 編號 | 2.設備容量(m3) | 3.池面面積(m2) | 4.設計最大處 理量 (m3/日) | 5.申請最大處理量 (m3/日) | 6. 頂 蓋 密 封 型 式 | 7.進流廢水之揮發性有機物濃度 (mg/L) | 8.採用密閉排氣系統連通至污染防制設備 | 9.年操作日數 (日/年) | 10開始(預計) 使用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固定式 | 浮動式 | 無 |  |  |  |  |
| Ｉˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｉˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｉˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| Ｉˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 年 月 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 |  | 頁次 |  |

AP－W

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 請將公私場所內廢水處理廠分別賦予編號後，依Ｗ001，Ｗ002，．．．．順序填入。 請填寫廢水處理廠設備之總容量，單位為立方公尺。 請填寫廢水處理廠池面與空氣接觸之面積，單位為平方公尺。 請填寫廢水處理廠之設計最大日處理量，單位為立方公尺/日。 請填寫廢水處理廠之申請最大日處理量範圍，單位為立方公尺/日。 請勾選頂蓋密封型式 ： 固定式或浮動式或無。 請填寫廢水處理廠進流廢水之揮發性有機物濃度，單位為mg/L。 請勾選該廢水處理廠之廢氣是否採用密閉排氣系統連通至污染防制設備。 請填寫該廢水處理廠之年操作日數。 請填寫該廢水處理廠之開始使用日期或預計開始使用日期。 |
| 表AP－I |
| 項次 | 填表說明 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 請將公私場所內油水分離池分別賦予編號後，依I00I，I002，．．．．順序填入。 請填寫油水分離池設備之總容量，單位為立方公尺。 請填寫油水分離池池面與空氣接觸之面積，單位為平方公尺。 請填寫油水分離池之設計最大日處理量，單位為立方公尺/日。 請填寫油水分離池之實際日處理量範圍，單位為立方公尺/日。 請勾選頂蓋密封型式 ： 固定式或浮動式或無。 請填寫油水分離池進流廢水之揮發性有機物濃度，單位為mg/L。 請勾選該油水分離池之廢氣是否採用密閉排氣系統連通至污染防制設備。 請填寫該油水分離池之年操作日數。 請填寫該油水分離池之開始使用日期或預計開始使用日期。 |

公私場所  廢氣燃燒塔  資料表                                      表AP-F

| 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 基 本 資 料 | a.設備編號 |  |
|  | b.設備名稱及代碼 |  |
|  | c..設計總淨熱值(MJ/Nm3) |  |
|  | d.高度(m) |  |
|  | e.塔頂截面積(m2) |  |
|  | f.最大排放流量(Nm3/sec) |  |
|  | g.排放口直徑(m) |  |
|  | h.最大排放速度(m/sec) |  |
|  | i.最大操作期程 | __________________小時/天 ， __________________天/年 |
| 2.揮發性有機物設計削減率(%) |  |
| 3. 操 作 資 料 | a.輔助燃燒型式 | □蒸氣輔助燃燒(請續填4) □空氣輔助燃燒(請續填4) □無輔助燃燒 |
|  | b.母火監視型式 | □監視器 □溫度感知器 |
|  | c.流量監視型式 | □流量計 □壓力計 |
| 4. 輔 助 燃料 | a.小時(批)設計用量 |  |
|  | b.小時(批)最大用量 (單位：m3/hr) |  |
| 5.導入處理之製程編號 |  |
| 6.導入廢氣主要代表成分 |  |
| 7. 污 染 物 資 料 | a.污染物代碼及名稱 | b.最大排放量(公噸/年) | c.計算說明 |

| *本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號及製程編號，右下角填寫頁次 | 頁次 |  |
| --- | --- | --- |

表AP-F

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2. 3 4. 5. 6. 7. | 基本資料 a.請填寫本廢氣燃燒塔之設備編號。 b.請填寫本廢氣燃燒塔之名稱及代碼，請參閱代碼表八、「防制設備名稱及代碼表」填寫。 c.請填寫本廢氣燃燒塔之設計總淨熱值，單位為MJ/Nm3。 d.請填寫本廢氣燃燒塔之高度，單位為公尺。 e.請填寫本廢氣燃燒塔之塔頂截面積，單位為平方公尺 f.請填寫本廢氣燃燒塔進氣之最大排放流量，單位為Nm3/sec。 g.請填寫本廢氣燃燒塔之排放口直徑，單位為公尺。 h.請填寫本廢氣燃燒塔廢氣排出之最大排放速度，單位為公尺/秒。 g.請填寫本廢氣燃燒塔之最大操作期程。 請填寫本廢氣燃燒塔之揮發性有機物設計削減率(%)。 操作資料 a.請勾選本廢氣燃燒塔之輔助燃燒型式。屬蒸氣輔助燃燒型式或空氣輔助燃燒型式者，請續填4.輔助燃料資料 b.請勾選本廢氣燃燒塔之母火監視型式。 c.請勾選本廢氣燃燒塔之流量監視型式。 輔助燃料 a.請填寫本廢氣燃燒塔設計用量，單位為m3/hr。其小時(批)，請劃去一項，以示區分。 b.請填寫本廢氣燃燒塔最大用量，單位為m3/hr。其小時(批)，請劃去一項，以示區分。 請填寫導入廢氣燃燒塔處理之所有製程編號。 請填寫本廢氣燃燒塔導入廢氣之主要代表成分。 污染物資料 a.請填寫本廢氣燃燒塔所排放之污染物名稱及代碼，請參閱代碼表十二、「污染物名稱及代碼表」。 b.請依污染物名稱填寫本廢氣燃燒塔排放污染物之最大年排放量。 c.請簡述排放量之計算依據或其他備註說明，其計算過程，請檢附資料於附件之表AP-G(續一)中詳細說明。 |

公私場所  防制設備  資料表                                               表ＡＰ－Ａ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a.設 備 或 集 合 區 編 號 | Ａˍˍˍˍˍ | Ａˍˍˍˍˍ | Ａˍˍˍˍˍ |
| 基 | b.工 廠 既 有 編 號 |  |  |  |
| 本 | c.設備名稱及代碼 |  |  |  |
| 資 | d.製 造 廠 商 |  |  |  |
| 料 | e.開始(預計)運轉日期 | 年 月 | 年 月 | 年 月 |
|  | f.規 格 單 位 及 數 量 |  |  |  |
|  | g.是否屬最佳可行控制技術 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
|  | h.集合區內控制設備 | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ | 名稱 ________ 個數 ________ |
|  | i.設 備 構 造 圖 | 請檢附防制設備構造圖於本表後並折成Ａ4尺寸，圖中應註明項目請參考本表背面之填表說明。 |
| 2設 備成本 | a.設備工程初設費用(萬元) |  |  |  |
|  | b.操作維護費用(萬元／年) |  |  |  |
|  | c.防制設備折舊年限(年) |  |  |  |
| 3. 儀 表 及 集 氣 設 備 | a.上游集氣之氣罩型式 |  |  |  |
|  | b.集氣設備之控制風速 | m/s | m/s | m/s |
|  | c.集氣效率(%) |  |  |  |
|  | d.專用水表(度/小時) |  |  |  |
|  | e.專用電表(度/小時) |  |  |  |
|  | 條 | a.條件名稱及代碼 | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 件 | b.設計處理量及單位 |  |  |  |
| 4 | 一 | c.申請最大操作範圍 | ～ | ～ | ～ |
| 操 |  | d.監測儀錶設置情形 | □有 ，□無 | □有 ，□無 | □有 ，□無 |
|  | 條 | a..條件名稱及代碼 | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 件 | b.設計處理量及單位 |  |  |  |
| 作 | 二 | c.申請最大操作範圍 | ～ | ～ | ～ |
|  |  | d.監測儀錶設置情形 | □有 ，□無 | □有 ，□無 | □有 ，□無 |
|  | 條 | a.條件名稱及代碼 | （ ） | （ ） | （ ） |
| 條 | 件 | b.設計處理量及單位 |  |  |  |
|  | 三 | c.申請最大操作範圍 | ～ | ～ | ～ |
| 件 |  | d.監測儀錶設置情形 | □有 ，□無 | □有 ，□無 | □有 ，□無 |
|  | 條 | a..物(燃)料名稱及代碼 | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 件 | b.設計處理量及單位 |  |  |  |
|  | 四 | c.申請最大操作範圍 | ～ | ～ | ～ |
| 5 | 成份一 | 污染物名稱及代碼 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 廢及 |  | 處理效率﹪ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ |
| 氣其 | 成份二 | 污染物名稱及代碼 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 所處 |  | 處理效率﹪ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ |
| 含理 | 成份三 | 污染物名稱及代碼 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 污效 |  | 處理效率﹪ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ |
| 染率 | 成份四 | 污染物名稱及代碼 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 物 |  | 處理效率﹪ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ | 設計： ，實際：_____ |
| 6 | a.廢液、廢棄物質排出情形 | □有 (□廢棄物 □廢液)，□無 | □有 (□廢棄物 □廢液)，□無 | □有 (□廢棄物 □廢液)，□無 |
| 廢物 | b.廢棄物質最終處置方式 | □再利用 □再處理 □掩埋 □焚化 □其他 | □再利用 □再處理 □掩埋 □焚化 □其他 | □再利用 □再處理 □掩埋 □焚化 □其他 |
| 棄質 | c.廢棄物質排出量 | _______________公噸/月 | _______________公噸/月 | _______________公噸/月 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-A

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5. 6. | ◎防制設備採用廢氣燃燒塔者，請填寫表AP-F 公私場所廢氣燃燒塔資料表，其他型式之防制設備請填寫本表格。 基本資料 (具相同之廢氣來源且型式,規模及操作條件一致之數個防制設備，可給予單一編號以集合區方式填報,並於h項填具集合區內之設備名稱及個數;但若其中數個防制設備具另一獨立之廢氣來源，則應區分為不同集合區填報) a.請填寫本設備或集合區之設備編號 b.請填寫本設備原有編號，如無者，本欄免填。 c.請填寫本設備之名稱及代碼，請參閱代碼表八、「防制設備名稱及代碼表」填寫。 d.請填寫本設備之製造商(者)。 e.請填寫本設備開始運轉日期或預計運轉日期，請劃去一項，以示區分，如84年7月。 f.規格單位及數量: 各防制設備規格應依下列防制設備應記錄之項目填寫並填寫相對之數量。 ●廢氣焚化爐:燃燒器數量。 ●袋式集塵器:濾袋過濾面積(m2)及濾袋材質。 ●吸附器:吸附劑填充量(公斤)。 ●洗滌、吸收器、氮氧化物還原設備:(免填) g.請依據防制設備之設置是否屬最佳可行控制技術勾選之。 h.如防制設備以集合區方式填報,請註明集合區內之設備名稱及個數 i.圖中應明顯標出外觀尺寸，並繪出本設備監控儀表偵測位置，且標示每股廢氣及其他氣體進入、排出位及方向其他氣體需註明氣體名稱及用途。若防制設備附有旁通管、擋板及安全閥等，應一併在圖上註明位置。 設備成本 a.請填寫本防制設備之工程設置經費，其中涵蓋工程費用、設備費用、安裝費用及其它費用，但不包括土地費用。 b.請填寫本防制設備之操作維護費用，其中涵蓋水費、電費、藥品費、人事費、維修費及其它費用。 c.折舊年限指本防制設備可供使用之最大年限。 儀表及集氣設備 a.請填寫上游集氣氣罩型式或名稱，若無集氣設備者請填”無”，屬密閉收集者請填”密閉收集”。 b.控制風速之定義係指開放全部氣罩時之控制風速，單位：公尺/秒。屬密閉收集者可不須填寫。 c.請填寫集氣設備之裝置所能收集廢氣之效率，密閉收集者收集效率為100%。 d.防制設備設置有專用水表者，請填寫防制設備運作時之每小時用水度數(度/小時) e.防制設備設置有專用電表者，請填寫防制設備運作時之每小時用電度數(度/小時) 操作條件 a.請填寫會影響本設備操作效率之操作項目及參數，其項目內容請參閱代碼表十三、「操作條件代碼表」填寫。 b.請填寫本防制設備操作條件之設計值及單位。 c.請填寫本防制設備操作條件之實際操作範圍，其單位應與上欄相同。 d.請勾選該項操作條件是否有儀表予以顯示其數值，若有儀表請填寫觀測位置代碼是位於l-控制室儀表板、2-設備旁、3-設備本體上或4-其他位置。此欄位可複選。 (條件一：請填寫濕基廢氣處理量之操作條件(單位：Nm3/min) (條件二：請填寫物(燃)料之操作條件。物燃料計量單位如下:固體物燃料以公噸/小時，液體物燃料以公秉/小時，氣體物燃料以立方米/小時為單位。其中物燃料名稱及代碼，包含化學藥品、觸媒、吸附劑等物質。 (防制設備建議具備之基礎操作條件參照表： 設備名稱 操 作 項 目 設備名稱 操 作 項 目 袋式集塵器 電表、入口氣體溫度、設備壓降、濾袋清灰頻率 洗滌器 電表、水表、洗滌液pH值、停留時間 靜電集塵器 電表、水表(濕式)、設備壓降、入口氣體溫度、藥劑使用名稱及劑量(濕式適用) 吸附器 電表、吸附劑名稱及用量、入口氣體溫度 慣性集塵器 電表、設備壓降 冷凝器 電表、操作溫度、冷凝劑名稱與流量 熱焚化爐 電表、操作溫度 觸媒還原反應設備 電表、觸媒名稱與用量、操作溫度 廢氣所含污染物及其處理效率 請依導入廢氣中所含污染物種類分別填寫污染物名稱及代碼，並將本設備對不同污染物之設計及實際處理效率依序填入欄位中。污染物種類及代碼請參閱代碼表十四、「污染物名稱及代碼表」。若申請為設置或變更許可時僅需填寫設計處理效率而不須填寫實際處理效率。 廢氣物質 廢棄物質包括粉塵、灰渣、廢水沈降池污泥及其他廢液，若已回收供廠內再利用，則不需填報。 a.請勾選本防制設備是否排出廢棄物質及廢棄物值之類型。 b.廢棄物質最終處理方式請依下列選項勾選之。 1.再利用 2.再處理 3.掩埋 4.焚化 5.其他(請加註說明) c.請填寫廢棄物質排出量，廢棄物質計量單位如下:固體物質以公噸/月，液體物質以立方公尺/月。 |

公私場所  排放管道  資料表                                                 表ＡＰ－Ｐ

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 排 | a.排放管道編號 | Ｐˍˍˍˍˍˍ | Ｐˍˍˍˍˍˍ |
| 放 管 | b.管道出口形狀 | □圓形；□矩形；□其他形狀 | □圓形；□矩形；□其他形狀 |
| 道 基 | c.管道出口內徑 | 長___________公尺× 寬___________公尺 | 長___________公尺× 寬___________公尺 |
| 本資 | d.管道出口等效直徑 | 公尺 | 公尺 |
| 料 | e.管道出口位置 | 東向TM2(TWD97)座標 北向TM2(TWD97)座標 | 東向TM2(TWD97)座標 北向TM2(TWD97)座標 |
|  | f.管道出口離地高度 | 公尺 | 公尺 |
| 2.廢 氣 排 放 期 程 | 小時／天， 天／年 | 小時／天， 天／年 |
| 3. | a.採 樣 孔 數 | 個(採樣孔為0時請勾選下列選項) □提送書面資料，合併本次許可申請認可 已取得審核機關認可 | 個(採樣孔為0時請勾選下列選項) □提送書面資料，合併本次許可申請認可 □已取得審核機關認可 |
| 採 樣 孔 及 設 施 資 料 | b.採樣孔位置描述(請對照下圖，將相關欄位填入右欄中) | ◎採樣孔之數量及位置應符合環保署公告之排放管道粒狀污染物標準檢測方法之規定 上游擾流處之管道內徑 (D1)= 公尺 下游擾流處之管道內徑 (D2)= 公尺 排放管道厚度 (D3)= 公尺 採樣孔處之管道內徑 (D4)= 公尺 採樣孔處凸緣高 (D5)= 公尺 採樣點距上游擾流區距 (H1)= 公尺 採樣點距下游擾流區距 (H2)= 公尺 採樣孔內徑________________(公尺) 採樣孔離地面高度：________(公尺) | ◎採樣孔之數量及位置應符合環保署公告之排放管道粒狀污染物標準檢測方法之規定 上游擾流處之管道內徑 (D1)= 公尺 下游擾流處之管道內徑 (D2)= 公尺 排放管道厚度 (D3)= 公尺 採樣孔處之管道內徑 (D4)= 公尺 採樣孔處凸緣高 (D5)= 公尺 採樣點距上游擾流區距 (H1)= 公尺 採樣點距下游擾流區距 (H2)= 公尺 採樣孔內徑________________(公尺) 採樣孔離地面高度：________(公尺) |
|  | c.採樣平台及設施規範符合情形 (採樣孔、安全採樣平台、扶梯及足供使用之水電設施及其他必要器材應符合採樣設施規範之歸定) | ◎不須設置(請勾選下列選項) □提送書面資料，合併本次許可申請認可 已取得審核機關認可 ◎須設置 □設置足以供安全攀爬之扶梯 採樣平台位置大小：(擇一填寫) 矩形：長___________寬_________(公尺) 圓弧形：內徑________外徑______(公尺) 採樣平台可承載之重量：____________ (公斤) 採樣平台安全護欄高度：____________(公尺) 採樣孔高於護欄高度：______________(公尺) 採樣平台電源設置：______伏特_______安培 採樣點地面電源設置：_____伏特______安培 採樣平台及設施檢修頻率(單位)___________ | ◎不須設置(請勾選下列選項) □提送書面資料，合併本次許可申請認可 已取得審核機關認可 須設置 □設置足以供安全攀爬之扶梯 採樣平台位置大小：(擇一填寫) 矩形：長___________寬_________(公尺) 圓弧形：內徑________外徑______(公尺) 採樣平台可承載之重量：____________ (公斤) 採樣平台安全護欄高度：____________(公尺) 採樣孔高於護欄高度：______________(公尺) 採樣平台電源設置：______伏特_______安培 採樣點地面電源設置：_____伏特______安培 採樣平台及設施檢修頻率(單位)__________ |
| 4 | a.監測設施設置情形 | □依規定設置 □自行設置 □未設置 | □依規定設置 □自行設置 □未設置 |
| 連續監測 | b.監 測 項 目 | □不透光率 □氮氧化物 □二氧化硫 □氧氣 □一氧化碳 □二氧化碳 □總還原硫 □流率 □HCL □VOC □其他，名稱 | □不透光率 □氮氧化物 □二氧化硫 □氧氣 □一氧化碳 □二氧化碳 □總還原硫 □流率 □HCL □VOC □其他，名稱 |
|  | c.已完成確認 | □是 □否 | □是 □否 |
|  | d.已完成連線 | □是 □否 | □是 □否 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-P

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | 基本資料 a.請填寫本排放管道編號。 b.請勾選本排放管道出口之形狀。 c.請填寫本排放管道出口之內徑。為矩形者請填寫長及寬。圓形者請於"長”欄位內填寫內 徑長。 d.請填寫本排放管道出口之等效直徑。等效直徑為將不規則形狀之截面積換算成圓形面積時 之內徑。 e.排放管道出口位置請參考二萬伍仟分之一地形圖、伍仟分之一航照圖、或具有GPS定位功能之電子設備，針對公私場所排放管道出口位置進行座標定位，並以TM2(二度分帶投影坐標)-TWD97(1997台灣大地基準)格式填寫。 (a)公私場所排放管道出口倘因故無法進行實際定位，應以排放管道出口相對於大門位置，依下列公式進行換算: 大門位置TM2-TWD97座標:(X，Y)； 排放管道出口相對於大門位置：向東Xe公尺(向西為負值)；向北Yn公尺(向南為負值) 排放管道出口位置座標:(X+Xe，Y+Yn) (b)如以TM2-TWD67格式進行定位，應以下列公式換算轉換為TM2-TWD97格式填寫。 倘TWD67座標為(X67，Y67)，則TWD97座標依下列公式計算 TWD97座標:(X97＝X67+ 828，Y97＝Y67- 207) f.請填寫本排放管道出口距離地面高度。 廢氣排放期程：請填寫每天及每年最大排放時間。 採樣孔及設施資料 a.請填寫本排放管道採樣孔個數。 採樣孔個數為0者,必須勾選認可狀態 ◎採樣孔之數量及位置應符合環保署公告之排放管道粒狀污染物標準檢測方法之規定，該規定內容係指依據環保署公告之排放管道粒狀污染物標準檢測方法規定(1)圓型截面管道之採樣孔位置應決定於二個垂直相交的直徑線上、採樣孔相互間隔九十度(2)方形截面管道之採樣孔位置應於每一區分邊長之中心。 b.請填寫採樣煙道上之各項資料，長度或寬度單位請以公尺(m)表示。其中擾流區定義如下:(1)與管銜接之位置(2)與支管銜接之位置 (3)管徑突擴或漸縮之最終位置 (4)管道中有擋板等障礙物位置 (5)管道之出口位置。另採樣孔離地面高度係指採樣孔離可供採樣人員安全站立之樓地板地面高度。 ◎採樣孔、安全採平台、扶梯及足供使用之水電設施及其他必要器材應符合採樣設施規範之規定 C.設置採樣孔之排放管道均應設置採樣平台，經主管機關認可者可不須設置； 不須設置採樣平台者，必須勾選認可狀態。 應設置足以供安全攀爬之扶梯，完成設置者請勾選。此外，請填寫採樣平台及設施之各項資料及檢修頻率。長度或寬度單位請以公尺(m)表示，重量單位請以公斤(kg)表示，電源請以伏特及安培表示，檢修頻率請加註單位。 連續監測 a.請勾選本排放管道是否設有煙道連續自動監測設施。判斷排放管道是否需設連續自動監測設施，請參考環保署公告之各批次應設置連續自動監測設施之固定污染源，若符合條件者則應設置。 b.請勾選連續自動監測設施之監測項目。 c.請勾選連續監測設施確認程序及報告書是否已向地方主管機關完成辦理。 d.請勾選連續自動監測之連線程序及連線確認報告書是否已向地方主管機關完成辦理。 |

公私場所   排放管道設置狀況   資料表                                 表ＡＰ－Ｐ（續一）

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-P（續一）

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
|  | 若公私場所本次申請為含有八十一年四月十二日後設置之污染源，則應依「固定污染源空氣污染物排放標準」第七條、第八條之規定，依欲設置之排放管道出口狀況參考以下說明計算排放管道高度，並依其第九條規定選擇較高者為其排放管道高度。除填寫詳細計算過程外，請依本排放口位置與該污染源周界及他人建築物之相關位置，繪出如下列說明中之附圖。 l．排放標準中末列排放管道排放標準之氣體污染物，應依下列方法計算其排放管道之排放標準。 計算法之相關圖示 一、低排放管道，即h≦6m(公尺)時 q＝a2．B2 b：污染源之排放管道口至該污染周界之最短水平距離，其單位為 m (公尺)。 二、較高排放管道，即h＞6m時 1.b≧5（h-6） q＝a2．B，2 b，：污染源之排放管道口至該污染周界線上垂直高度6m(公尺)處之最短距離，其單位為 m (公尺)。 2.b＜5（h-6） q＝a2．B"2 b"：以污染源之排放管道口中心為頂點向下l2度俯角所形成之圓錐與他人建築物(無人留守之倉庫除外)相安時，自該排放管道口中心至該建築物之最短距離，其單位為 m (公尺)。 3.b＜5（h-6）且無前述2.之狀況，即污染源距離建築物甚遠或建築物低於6m (公尺)，致以污染源之排放管道中心點為頂點向下12度俯角所形成之圓錐與他人建築物並相交時。 2.排放標準中列有排放管道排放標準之空氣污染物，新污染源之排放管道應依下列公式計算。 q＝a1．K．he2.2 區域 K 值 適 用 縣 （市） 一 2.6×10-3 臺北市、臺北縣、基隆市、宜蘭縣 二 4.2×10-3 桃園縣、新竹縣、新竹市 三 1.8×10-3 苗栗縣、臺中縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣 四 2.2×10-3 雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南縣、臺南市 五 1.6×10-3 高雄市、高雄縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣 he＝h＋△h △h＝1.8（1.5Vs×ds＋4×10-5 Qh）/u Qh＝ρ．Cp．π．ds2．Vs．（Ts－T）．1000 專有名詞定義如下： 一、周界係指公私場所所使用或管理之界線。 二、q：任一污染源所屬各獨立排放管道單元，各污染物之「單位時間最高許可排放量」，其單位為公克秒 (g/s) 三、a1 ,a2：各污染物之換算常數。 四、k：污染物排放之擴散係數，單位為公克/秒．平方公R (g/s．m2）。 五、h：排放管道出口之實際高度，單位為公尺 (m)。 六、△h：排放管道出口之煙流上升高度，單位為公尺 (m）。 七、he：排放管道出口之有效高度he＝h＋△h，單位為公尺(m）。 八、Qh：排放管道排氣之熱排放速率，單位為卡/秒 (cal/s）。 九、Vs：排放管道出口速度，單位為公尺/秒 (m/s）。 十、ds：排放管道出口處之內徑，單位為公尺 (m)。 十一、ρ：排氣密度，單位為公克/公升 (g/l）。 十二、Cp：排氣之恆壓比熱，單位為卡/公克．凱氏絕對溫度 (cal/g．°K）。 十三、Ts：排放管道出口之排氣溫度，單位為凱氏絕對溫度 (°K)。 十四、T：排放管道出口周圍之大氣溫度，單位為凱氏絕對溫度(°K)。 十五、u：排放管道出口高度之年平均風速，單位為公尺/秒 (m/s)。 u＝u。（h ）0.2 十六、u。：地面十公尺高度之平均風速，單位為公尺/秒 (m/s）。 本標準以年平均風速3.5公尺/秒 (m/s)為計算之參考基準。 |

公私場所設置工程進度及設置施工期間污染防制措施說明表                       表ＡＰ－S

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、請說明公私場所主要設備之預定工程進度(簽約發包、工程設計、開工、設備安裝、電路配置、完工、試車、驗收等) |
| 二、請說明公私場所設置施工期間污染防制措施 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-S

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 一 二 | 公私場所主要設備之預定工程進度，應包括簽約發包、工程設計、開工、設備安裝、電路配置、完工、試車、驗收等項目之作業進度予以說明。 公私場所應提出設置施工期間污染防制措施內容，以供主管機關審查其具體執行方法。污染防制措施之內容應包含下列部份： （一）施工期間施工區域之管理，包括堆置、開挖等作業。 （二）施工期間運輸作業之管理。 （三）其他補充資料之說明。 |

□試車計畫書

(含「空氣污染物排放檢測計畫」)

□空氣污染物排放檢測計畫

一、公私場所試車資料表                                                    表ＡＰ－AT1

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、試車期程：自 年 月 日起至 年 月 日止共 日，達到申請最大產能操作條件需 日 |
| 二、試車作業內容說明： |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT1

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 | 試車期程與達到申請最大產能操作條件所需之日數計算，均為包含星期例假日之日曆天。 請說明試車步驟與程序中，各設備所使用之燃(物)料、操作條件、廢氣流向、污染防制設施、污染物最大排放量、緊急或異常排放時之應變措施等六項資料與申請設置許可時所提報之r空氣污染防制計畫」內容是否相符;如不相符，則請分別說明各項資料運作情形。 ●請參考以下範例: 範例一、「試車作業時，本廠各設備所使用之燃(物)料、操作條件、廢氣流向、污染防制 、污染物最大排放量、緊急或異常排放時之應變措施等六項資料與申請設置許可時所提報之 "空氣污染防制計畫" 內容完全相符。」 範例二、「試車作業時，除P O O 1前之E O O l與E O O 2二鍋爐下操作，由E O 0 3 輪值操作外，其他本廠各設備所使用之燃(物)料、操作條件、廢氣流向、污染防制、污染物最大排放量、緊急或異常排放時之應變措施等六項資料與申請設置許可時所提報之 "空氣污染防制計畫" 內容完全相符。」 |

二、檢測計畫摘要表                                                        表ＡＰ－AT2

| (填表前請先詳閱背面填表說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一.)預定執行檢測資料 |  | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.周界檢測：檢測污染物為□粒狀物□硫氧化物□氮氧化物□總氟物□氯化氫□揮發性有機物□ 採樣位置共 點(另加填表AT4、AT7) |
| 2. 排 放 管 道 檢 測 ︵ 另 加 填 表 A T 5 、 A T 7 ︶ | a.排 放 管 道 編 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b.污染排放情形 | 共 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | 粒狀污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預 | 硫氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢 | 總氟量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測 | 氯化氫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 之 | 揮發性有機物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污 | 戴奧辛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 物 | a.排放管道或逸散污染源編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料 檢 | b. | 燃料之硫份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 ︵ | 預 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 另 加 | 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填 表 | 檢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A T | 測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 、 | 之 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A T | 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ︶ | 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (二.)預定不檢測之資料 |  |
| --- | --- |
| a.排放管道或逸散污染源編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 原 | a.無適當檢測方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因 勾 | b.經常排放但排放量低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選 ︵ | c.緊急或異常排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 另 加 填 表 | d.「相同污染源」 (請填代表檢測之其他排放 管道或逸散污染源之編號) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A T 7 | e.依規定可免設採樣設施 (請另說明於表AT8中) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ︶ | f.其他原因(另加填表AT8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT2

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| (一) 1 2 3 (二) 1 2 | 凡預定執行周界檢測者，請勾選或填寫預定檢測之所有污染物名稱與採樣位置數量;並請加填表AP一AT4及表AP一AT7。無此資料者，請於採樣位置點數欄填寫〝0〞。 凡預定執行排放管道檢測者，請填寫受測之排放管道編號、污染物排放情形種類與勾選預定檢測之所有污染物名稱; 並請加填表AP一AT5及表AP一AT7。無此資料者，請於排放管道編號欄填寫〝0〞。 ●名詞說明 污染排放情形:乃指污染源所有操作情形中，可致使排放污染物個別濃度最高或種類不同之操作情形種類數量。如以下範例說明: ◎—排放管道 (POO1)前之設備於A操作情形下粒狀物濃度最高，B操作情形下氮氧化物濃度最高，則該排放管道將進行A、B兩操作情形共2次之檢測;所以其污染排放情形共2種，A為第1種、B為第2種。 ◎—排放管道(POO2)前之設備於C操作情形下排出之粒狀物、氮氧化物與硫氧化物之濃度均最高，但D操作情形下雖三種污染物濃度較低，卻另增加排出氟化物時，則該單元將進行C、D兩操作共2次之檢測;所以其污染排放情形共2種，C為第1種、D為第2種。 |
|  | 請參考以下範例： | 2. 排 放 管 道 檢 測 ︵ 另 加 填 表 AT 5 、 7 ︶ | a.排放管道編號 | P001 | P002 |  |
|  |  |  | b.污染排放情形 | 共╴種 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | c. 檢測污染物 | 粒狀污染物 | — | ˇ |  |
|  |  |  |  | 硫氧化物 | ˇ | — |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | ˇ | — |  |
|  |  |  |  | 總氟量 | — | — |  |
|  |  |  |  | 氯化氫 | — | — |  |
|  |  |  |  | 揮發性有機物 | — | ˇ |  |
|  | 凡預定執行燃(物)料檢測者，請填寫受測之排放管道或逸散污染源之編號與勾選預定檢測之所有項目名稱;並請加填表AP一AT6及表AP一AT7。無此資料者，請於排放管道或逸散污染源編號欄填寫〝0〞。 凡預定不執行任何檢測作業者，請填寫不測之排放管道或逸散污染源編號與勾選不檢測原因;並請加填表AP一AT7。無此資料者，請於排放管道或逸散污染源編號欄填寫〝0〞。 凡不檢測原因勾選〝e.依規定可免設採樣設施〞或〝f.其他原因〞者，請將詳細說明記錄於表AP一AT8中;如有證明文件者，請一併檢附於該表後。 ●名詞說明 相同污染源:若公私場所有數個固定空氣污染源，其型式、規模、操作條件及污染防制設備均相同者，經主管機關核准後，得擇一污染源進行檢測作業者稱之。 |

三、檢驗測定機構基本資料表                                                表ＡＰ－AT3

| (填表前請先詳閱背面填表說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗測定機構之一 |  | 認可證字號：環署環檢字第 號 |
| 1.名稱： | 2.認可期限：民國 年 月 日 |
| 3.連絡人： 職稱： | 4.電話號碼：( ) |
| 5. | ａ.污染物名稱 | b. 環保署公告之檢測方法NIEA編號 |
| 預 |  |  |
| 定 檢 |  |  |
| 測 污 |  |  |
| 染 物 |  |  |
| 項 目 |  |  |
| 之 資 |  |  |
| 料 說 |  |  |
| 明 |  |  |

| 檢驗測定機構之二 |  | 認可證字號：環署環檢字第 號 |
| --- | --- | --- |
| 1.名稱： | 2.認可期限：民國 年 月 日 |
| 3.連絡人： 職稱： | 4.電話號碼：( ) |
| 5. | ａ.污染物名稱 | b. 環保署公告之檢測方法NIEA編號 |
| 預 |  |  |
| 定 檢 |  |  |
| 測 污 |  |  |
| 染 物 |  |  |
| 項 目 |  |  |
| 之 資 |  |  |
| 料 說 |  |  |
| 明 |  |  |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT3

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 請填檢驗測定機構之名稱。 請填檢驗測定機構經環保署認可之污染物檢測分析有效期限。 請填檢驗測定機構之連絡人姓名興職稱。 請填檢驗測定機構之連絡電話碼，該電話號碼應得以與連絡人聯繫，故如有分機號碼請一併填寫。 a.請填該檢測機構在本次申請範圍內，負責檢測之所有污染物項目名稱。 b.請填寫該檢測方法環保署公告之NIEA編號。 請參考以下範例： |
|  |  | 5. 預定檢測污染物項目之資料說明 | a.污染物名稱 | b.環保署公告之檢測方法NIEA編號 |  |
|  |  |  | 氨氣 （排放管道） | N I E A A 4 0 8．7 0 A |  |

四、周界檢測資料表                                                        表ＡＰ－AT4

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.採 樣 點 編 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.預定檢測之污染物名稱 |  |  |  |  |  |
| 3.執 行 檢 測 之 機 構 |  |  |  |  |  |
| 4.採樣時間 | 第一次 |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| (記錄至 | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 月日時分) | 第四次 |  |  |  |  |  |
| 5.每次採樣時間 (分) |  |  |  |  |  |
| 6.採 樣 體 積（L） |  |  |  |  |  |
| 7.廢氣味道與顏色之說明 |  |  |  |  |  |
| 8.設備運作情形： |
| 9.採樣點位置標示圖(另檢附採樣點位置之照片於表AT7) |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT4

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 請依流水碼順序編列採樣點編號。 請填寫每一採樣點預定檢測之污染物項目名稱。 請填寫預定執行檢測之機構名稱。 請填寫預定每次採樣之開始時刻，其記錄內容須為月、日、時、分之資料。 請填寫預定每次採樣之時間長度，其計量單位為 "分" 。 請填寫預定每次採樣之樣品體積，其計量單位為 "公升" 。 請填寫預定採樣氣體所具有之特殊味道與顏色資料。味道包含有花香味、糖焦味、汗臭味、 成熟果實味、糞臭味或其他味道 (請具體描述) ; 顏色則請填寫煙塵與廢氣所構成之顏色。 請說明周界採樣時，全廠污染源與防制設備是否全部同時操作;如否，則請說明各設備運作 運作情形。 請參考以下範例 : 範例一、「周界採樣時，除P O O 1前之E O O l與E O O 2二裁切機不操作，由E O 0 3 輪值操作，E O 0 3檢測當日實際操作量0.25ton/hr。 範例二、檢測日E001產能操作情形：A原料進料量0.25ton/hr、B原料進料量0.15ton/hr、操作溫度150℃。 請於廠 (場) 區平面配置圖中，以符號 "◎" 標示各採樣點位置並註明其採樣點編號。另一併於表AP一AT7中，檢附各採樣點之照片說明。 |

五、排放管道檢測資料表                                    表ＡＰ－ＡＴ５

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.排放管道編號： | 2.污染排放情形：共 種 | 1.排放管道編號： | 2.污染排放情形：共 種 |
| 3.檢測日期： | 4.檢測機構： | 3.檢測日期： | 4.檢測機構： |
| 5.檢測之污染物：□粒狀物□硫氧化物□氮氧化物□總氟量 □氯化氫□揮發性有機物□其他 | 5.檢測之污染物：□粒狀物□硫氧化物□氮氧化物□總氟量 □氯化氫□揮發性有機物□其他 |
| 6.各 測 定 點 與 採 樣 孔 凸 緣 外 緣 之 距 離 (mm) | 6.各 測 定 點 與 採 樣 孔 凸 緣 外 緣 之 距 離 (mm) |
| a.編 號 | b.距離 | a.編 號 | b.距離 | a.編 號 | b.距離 | a.編 號 | b.距離 | a.編 號 | b.距離 | a.編 號 | b.距離 |
| 7.設備運作情形：(另請將相關設施之照片檢附於表AT7) | 7.設備運作情形：(另請將相關設施之照片檢附於表AT7) |
| 8.預 定 採 樣 程 序 之 說 明 | 8.預 定 採 樣 程 序 之 說 明 |
| a.起迄 時間 | b.採 樣 項 目 說 明 | c.製程、污染源或 防制設備操作說明 | a.起迄 時間 | b.採 樣 項 目 說 明 | c.製程、污染源或 防制設備操作說明 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT5

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 請填寫預定執行排放管道檢測之排放管道編號。 請填寫本次檢測作業之污染物總數。 請填寫預定執行檢測之日期。 請填寫預定執行檢測之機構名稱。 請勾選或填寫預定執行檢測之污染物項目名稱。 a‧請填寫為符合各類污染物檢測方法規範所設定不同位置之測定點編號(含"中心點") b．請填寫各測定點距採樣孔凸緣外緣處之距離 (含管壁厚度);其計量單位為 "公釐"。 如測定點編號不同，但其與測定孔凸緣外緣處之距離相同者，其測定點編號可填寫在同一a.欄中，以對應b.欄中相同之距離值。 請說明與排放管道廢氣相關之污染源與防制設備是否全部同時操作;如否，則請說明各設備 運作情形;另請將各相關設施之照片檢附於表AP一AT7中。 請參考以下範例 : 範例一、「排放管道採樣時，本排放管道前廢氣相關設備之之操作條件：(1)操作溫度： 500℃(2)A原料進料量0.5ton/hr(3)B產品產量0.5ton/hr(4)C燃料使用量 0.1ton/hr。」 範例二、「排放管道採樣時，本排放管道前廢氣相關之設備中E O O l與E O O 2二鍋 爐不操作，僅由E 0 0 3輪值操作;其操作條件：(1)原料：水進料量0.5ton/hr(3) 產品：水蒸氣產量0.5ton/hr(4)燃料：重油使用量0.1ton/hr。」 a．請填寫採樣過程中，預定採樣作業項目或可能影響廢氣排放性質之各設備操作起迄時間。 起迄時間記錄之分段原則有二: ●如污染源與污染防制設備均為連續性且依操作說明之內容正常操作時，起迄時間將以 各採樣作業項目預定使用之時間為分段記錄依據。 ●如污染源或污染防制設備為批次操作，或在正常連續操作過程中，具有顯著影響廢氣性質之操作者，起迄時間之分段記錄將依預定採樣作業項目與該特殊操作之時間記錄。 b．請填寫該起迄時間中，預定執行之採樣作業項目名稱與該項目之作業次數。 c．請填寫該起迄時間中，各個主要污染源與污染防制設備預定進行之操作狀況。 |
|  | 請參考以下範例： | 起訖 時間 | b.採樣項目說明 | c.製程、污染源或防制設備操作說明 |  |
|  |  | 09：30 ∫ 09：40 ∫ 09：50 ∫ 10：25 ∫ 10：30 ∫ 10：50 ∫ ： | 第一次Orsat採樣分析 第二次Orsat採樣分析 水份分析 | 1.燒成窯溫度：1000℃ 2.A原(物)料進料量：0.4ton/hr 3.B產量：0.4ton/hr |  |
|  |  |  | 停止採樣 | 燒成窯進台車。 |  |
|  |  |  | 流速分析 第一次Dast採樣 | 1.燒成窯溫度：1000℃ 2.A原(物)料進料量：0.4ton/hr 3.B產量：0.4ton/hr |  |

六、燃(物)料檢測資料表                                                    表ＡＰ－AT6

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.採樣物料名稱 | 2.採樣量 (含單位) | 3.分析項目說明 | 4.檢測機構 | 5.採樣日期 | 6.採樣地點 (另檢附採樣地點之 照片於表AT7) | 7.受測之排放管道或逸散污染源之編號 |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT6

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 請填寫預定採樣之燃 (物) 料名稱。 請填寫預定採樣之燃 (物) 料量; 其計量單位如右: 固禮一公斤、液體一公升、氣體-立方 公尺 (樣品保存之溫度與壓力應一併記錄)。 請填寫燃 (物) 料採樣後，預定執行之分析項目名稱。 請填寫預定執行檢測之機構名稱。 請填寫預定執行採樣之日期。 請填寫預定執行採樣之地點 ; 另請將採樣地點之照片檢附於表AP一AT7中。 請填寫燃 (物) 料採樣分析結果可適用之排放管道或逸散污染源之編號。 請參考以下範例 : 1.採樣物料名稱 2.採樣量 (含單位) 3.分析項目說明 4.檢測機構 5.採樣日期 6.採樣地點 (另檢附採樣地點之照片於表AT7) 7.受測之排放管道或逸散污染源之編號 6號鍋爐燃料油 0.5公升 含硫份 中華 841209 重油儲槽至E001~E003間之輸油管路 P001、P002、P003 |

七、照片說明表                                                            表ＡＰ－AT7

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.排放管道或設備編號 | 2.照片主題 與內容說明 | 3照片黏貼處(可浮貼) |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT7

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
| 1 2 3 | 請填寫照片所屬之排放管道或逸散污染源之編號。 請填寫照片所示之主題 (拍攝之對象名稱，如 "隧道窯儀控室"....等)與內容(如設備操作情形之介紹或污染防制措施之操作力式、目的等資料) 。 重點說明： 拍照之對象為本排放管道前所有廢氣相關之污染源、防制設備與排放管道等。 ◎如污染源或污染防制設備之操作記錄完備可查，則僅需拍攝各設備之監控儀錶位置與廢氣排放情形 (含採樣位置) 即可。 ◎如污染源或污染防制設備無任何可供查核之操作記錄或監看儀錶時，則應將污染源進出料情形、污染防制設備操作情形與廢氣排放情形 (含採樣位置) 加以拍攝，並須詳加說明。 照片之黏貼，可於確定牢固原則下，採用浮貼並重疊放置之方式為之。 請參考以下範例 : |
|  |  | 1.排放管道或設備編號 | 2.照片主題與內容說明 | 3.照片黏貼處（可浮貼） |  |
|  |  | P001 | 燒成窯—(E001) 本體與儀控台 | （燒成窯照片浮貼處） |  |
|  |  |  | 乾燥窯—(E002) 本體與儀控台 | （乾燥窯照片浮貼處） |  |
|  |  |  | 洗滌塔—(A001) 本體與儀控台 | （洗滌塔照片浮貼處） |  |
|  |  |  | 排放管道— 中為採樣位置、上為排放口 | （排放管道照片浮貼處） |  |
|  |  | E003 | 研磨機— 本體與儀控台 | （研磨機照片浮貼處） |  |

八、補充資料表                                                            表ＡＰ－AT8

| (填表前請先詳閱背面填表說明) | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，填妥後請在右上角填寫管制編號，右下角填寫頁次。 | 頁 次 |  |

表AP-AT8

| 項次 | 填表說明 |
| --- | --- |
|  | 凡有以下資料者，請應用本表記錄詳細之說明內容： 排放管道或逸散污染源預定不執行任何檢測作業者，其原因為 "依規定可免設採樣設施"或 "其他原因" 時;如有證明文件者，請一併檢附於本表後。 凡檢驗測定機構預定檢測之污染物未經環保署認可且預定使用之檢測方法為環保署未公告之檢測方法者，請將該檢測作業方法、步驟與品保、品管規範內容作一說明。 污染源、污染防制設備與污染防制措施之操作人員於檢驗測定作業時應注意之事項說明。 現場檢驗測定人員於作業過程中應注意之事項說明。 檢驗測定作業過程中，遇特殊狀況時之處理方式。如停水、停電、受測公私場所設備故障、檢測判定使用之器材故障、‥‥等狀況。 ●其他前列文件不及說明而具有影響本排放單元檢測判定作業結果之相關資料。 |

# Text boxes

船 運

24噸卡車

逸散

爐石堆置場

X  0  0  2

C 0 0 8

爐石

船 運

24噸卡車

石膏堆置場

X  0  0  1

石膏

C 0 0 7

稱量設施  E011

熟料漏斗

石膏漏斗

爐石漏斗

C 0 0 3

預碎機

E  0  0  2

水泥磨

E  0  0  3

還粉機

E  0  0  4

C 0 0 4

C 0 0 5

袋式收塵機

A  0  0  8

袋式收塵機

A  0  0  5

袋式收塵機

A  0  0  4

P 0 0 5

P 0 0 8

水泥倉庫

E  0  0  5

包裝設備100噸/hr

E   0   0   6

卡車裝車站500噸/hr

E   0   0   7

成品

袋式收塵機

A  0  0  7

袋式收塵機

A  0  0  6

P007

P004

袋式收塵機

A  0  0  3

P003

袋式收塵機

A  0  0  2

C 0 0 9

C 0 0 2

袋式收塵機

A  0  0  1

熟料倉庫

E  0  0  1

C 0 0 1

卡車裝卸站

熟料

P001

4

4

10