經濟部水利署 會議紀錄

1. 會議名稱：108年上半年第3次供水情勢檢討會議暨旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第一次工作會議
2. 會議時間：108年2月15日(星期五)上午10時
3. 會議地點：水利署台北辦公室第一會議室
4. 主持人：賴署長建信
5. 記錄人： 蕭士斌
6. 出席人員姓名：（詳如簽到簿）
7. 主持人致詞：（略）
8. 綜合報告：中央氣象局及水利署各區水資源局報告（略）
9. 綜合決議：
10. 目前長期氣象預報之不確定且得否提供更小尺度區域有效預報，請防災中心安排擇日拜會氣象局，並請本署王副署長邀集氣象局與中研院等相關單位研商討論。
11. 後續穩定供水將以農業部分不影響作物耕種收成損失、民生部分不影響民眾生活用水及工業部分維持生產不中斷方向持續努力。
12. 目前台水公司各大區域供水均屬正常，同時農業由南至北陸續供灌，惟後續氣象局長期預報降雨雖偏正常但預測仍有不確定性，未來仍需以最壞打算提前做最好準備。
13. 去年9月迄今仍能達成前述穩定供水，係各單位過去共同努力結果，包含跨區域調度、水庫總量管制、延後供灌、推動一期轉旱作、大區域輪灌、高地系統供水、工業主動節水等措施累積相當成果以能穩定供水迄今，期待各單位持續努力。
14. 為避免水情變化影響生活用水、作物收成及產業生產，自即日起成立水利署應變小組，亦請各區水資源局同步成立應變小組，至新竹地區水情燈號調整為水情稍緊綠燈。
15. 因應新竹水情燈號轉為綠燈，請本署黃主任秘書儘速邀集新竹縣、市政府及科學園區管理局等相關用水單位召開抗旱整備會議，期提前盤點降雨不如預期時各項應變作為。
16. 請王副署長指導防災中心及相關單位，以新科技隨時配合鋒面進行人工增雨作業。
17. 請相關農田水利會持續透過掌水工加強灌溉管理作業，並請本署鍾副署長於下週就農糧署水資源競用區一期稻作轉旱作試辦措施開會盤點可節省水量，同時請北區水資源局及防災中心於下週三前完成航拍作業掌握耕作面積，另請北區水資源局以農糧署申報地號檢核實際稻作面積以利比對轉作狀況，及後續核實調配供水確保節水成效。
18. 各區應變措施：
19. 北部地區：
	1. 板新及桃園地區：請北水處及台水公司維持板新地區支援量至65萬噸以上，石門水庫公共出水量控管每日126萬噸以下，農業用水請視天候狀況，在不影響作物生長情況下逐旬滾動檢討，以最節約方式供灌。
	2. 新竹地區：請新竹水利會與北水局協助配合掌水工調控水門取水，俾利台水公司自隆恩堰取水每日8萬噸以上，並由石門水庫持續支援每日8萬噸及永和山水庫每日6萬噸，寶山-寶二水庫管控出水量每日31萬噸以下，抗旱備援水井6口請於今(15)日即刻啟動，以合計出水每日1.2萬噸為目標。
20. 中部地區：
21. 苗栗地區：永和山水庫總量管制每日出水19萬噸以下，支援明德每日1.5萬噸及新竹每日6萬噸，明德水庫公共出水量每日2.4萬噸以下，配合一期作延後至3月上旬供灌或大面積輪灌，並採加強灌溉管理縮短供灌期程。
22. 臺中地區：鯉魚潭水庫出水量每日63萬噸以下，請台水公司優先由豐原淨水場滿載出水每日90萬噸以上，並維持備援水井妥善率並以最大量出水。
23. 雲林地區：請台水公司優先以集集攔河堰及湖山水庫地面水源供應，集集攔河堰配合下游春耕用水調放水量，減少地下水使用至每日6,000噸以下為目標。
24. 南部地區：
25. 嘉義地區：持續由雲林系統支援每日6萬噸以上，蘭潭-仁義潭水庫控管出水量每日13萬噸。
26. 臺南地區：請嘉南水利會持續加強灌溉管理，南化水庫管制出水量每日36萬噸以下，並視甲仙堰河川流量全力引水入南化水庫蓄存。
27. 高雄地區：請台水公司持續整備轄內地下與伏流備援水源，並於高屏溪流量尚有餘裕時，持續北送支援臺南地區每日5萬噸以上。
28. 澎湖地區：為預留水庫水量及穩定枯水期間供水，請台水公司確實控管水庫出水量每日5,000噸以下，不足部分由其他水源供應。
29. 近期偏遠地區或山區已傳出因持續降雨不足而有缺水情形，台水公司已採取相關因應作為（提供運水車或設置供水站等），請宣傳周知並持續辦理。
30. 相關供水調度請各單位持續審慎辦理，對外發言或發布新聞，請以本署或各區水資源局調度會議統一基調為依據，以避免各界誤解。
31. 散會(下午12時40分)