國家科學及技術委員會中部科學園區○○園區
進駐廠商名稱：○○○股份有限公司

用電計畫書

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日
○股份有限公司
中科廠房用電計劃書
公司簡介
用電地點:中部科學園區○○園區(詳附件一)
地址: ○○市○○區○○路○○號
1. 承租面積: ○○㎡。
2. 起租日期: 20○○/○○/○○。
3. 主要產品功能簡介:(1)○○(2)○○。
4. 產品種類及產量:(1) ○○(2) ○○。
5. 本次建廠計劃申請用電量: ○○KW。

用電時程
(一)開始量產用電時間及需求用電電壓、容量-電壓: ○○. ○KV；容量: ○○KW。
(二)開始試車時間及需求用電電壓、容量-20○○年○○月，電壓: ○○. ○KV；容量: ○○KW。
(三)未來五年用電時程表

年度 / 容量	20○○	20○○	20○○	20○○	20○○
預估用電量(KW)	○○	○○	○○	○○	○○

用電量推估之依據
受電站設置及面積(附件二)
1.配合園區整體規劃供電系統，採地下配電方式，本廠計劃從計劃道路引進台電供電。
        2.台電受電室位於1F，因本工程屬高壓供電，台電受電室面積提供(○○)㎡以上之淨面積，而自備高壓電氣室面積約為○○KV㎡，經自設變壓設備降壓為3ψ4W220V/380V供本廠區動力及照明用電。
(二).用戶單線系統圖(詳附件三)
        本件工程單線系統圖，其高壓幹線採單回迴路供應；供給廠區動力及電燈，電熱、空調等用電。

(三).用電量推估比例式

項目	用電設備名稱	裝置容量	稼動率	預估用電量
1	冰水主機
2	泵浦
3	冷卻水塔
4	廠房空調
5	空壓機
6	天車
7	照明設備
8	客貨電梯
合計

節約用電策略
   （一）目標
        功率因數設定為95%以上，一般場所之空調冷氣設定28℃為原則。
   （二）作法
        1.燈具均採用高效率型燈具。
        2.加裝自動功因調整裝置及電容器，自動補償無效功因，使線路損失降低。
        以達到減少電費支出且提高供電品質。
        3.電燈(含其他電器設備用品)劃定責任區，不用時隨手關燈以節省電力。
        4. 建設綠能(太陽能)發電計畫

預告限電及停電之應變措施
   （一）應變小組之組織(附件四)
        應變小組的成員定為三人。設組長一人，組員二人，以機電人員擔任，負責廠區台電預告限電及停電之應變事宜。
   （二）應變措施之擬定
        1.接獲預告限電或停電之執行程序
        （1）台電目前是以工廠饋線來排定限電組別，若遇電力不足限電時，以組別輪流分區限電。
        （2）通常台電分區輪流停電均會刊登於報紙或以電話連絡，若為重要用戶則停電時台電會以電話告知。
        （3）應變小組接獲預告限電或停電之處置程序，須將其預告限電及停電之時間確認後，呈報上級作緊急之應變措施。
        2.限電或停電實施時之執行程序
        限電或停電實施時，一些保護開關該切離電源系統則須先行切離，以免台電送電時對系統及機器設備造成損壞，若不能切離的系統，則須留置於線路，以便隨時受電。

提昇用電可告靠度之策略
電壓驟降之改善措施
        廠區一些較敏感之機器設備會受到電壓驟降影響，而無法正常運轉，例如變頻器、可程式控制器(PLC)等，會因電壓驟降影響在10msec內跳脫。
改善措施:
1. 將設定電壓調低，以免瞬間電驟降而跳脫。
2. 將正常電壓提升，若遇電壓驟降，尚未達跳脫範圍。
3. 縮短供電距離，加大供電線徑，以減低壓降所造成之線路損失。

事故停電之改善措施
1. 定期維修廠區供電設備及線路，以減少事故停電。
2. 加強人員專業訓練，以避免人員疏忽所造成之事故，並提高事故發生之搶救效能。

自用發電設備之設置計劃
1. (設置3Ø380V○○KW一部及3Ø220V○○KW一部)
2. 緊急發電機配置於1F發電機室，發電機設置之主要目的共有二點:
  1. 於一般停電時，提供緊急電源給非消防相關負載。如公共場所、辦公室、走廊之局部照明；電梯、污廢水泵、揚水泵等機械設備之緊急供電。
  2. 於火警停電時，提供緊急電源給消防相關設備，如消防泵浦、電捲門、緊急插座、排煙機等設備，使其能達到搶救避難等功能。
3. 緊急發電機裝置容量覆蓋率：
1. 161KV環路受電之規劃：
2. 由汽電共生廠受電之計劃：
3. 不斷電系統設置之規劃：
4. 設置儲能設備之計畫：

1. 請求協助事項：
2. 電力用戶應設置再生能源：

聯絡人資料
聯絡人: ○○
單位: ○○
職稱: ○○
地址：○○市○○區○○路○○號
電話：○○
傳真：○○
Mobile: ○○
E-mail：○○
應變措施小組之組織及執行程序 (附件 )

台電單位
限電及停電公告
上級單位
應變措施小組
專業技術人員維修小組
1. 通知廠區準備停電。
2. 廠區重要設備停車及斷路器切離並回報。
3. 自設變電站高壓斷路器切離並回報。
4. 用電設備切離就緒，自備發電機啟動運轉。
5. 人員待命。

1. 台電恢復供電，高壓盤斷路器送電投入。
2. 自備發電機停止運轉。
3. 廠區送電端來源確認，設備運轉正常。
組長1人
組員2人
通知

回報
回報
停電措施
回報
供電措施
台電限電及限電公告後二小時任務生效
……
台電恢復供電
…

基地位置
  (附件三)

自建廠房基地位置示意圖

        (附件 )

受電站位置