**科技部中部科學工業園區管理局**

**108年度旱災緊急應變小組園區抗旱緊急應變第1次會議紀錄**

一、時間：108年2月26日（星期二）下午2時

二、地點：中科管理局 行政大樓四樓402會議室

三、主持人：謝組長東進

四、出席單位及人員：詳如簽到冊

五、主席致詞：（略）

六、報告事項：

1、有鑒於本年度水情吃緊，本局業於2月20日成立旱災緊急應變小組，並於本局網頁設立抗旱應變專區，公告抗旱相關資訊。

2、為因應水情狀況不佳，請園區廠商在不影響生產之原則下，配合節約用水3%以上。

3、為瞭解廠商用水情形，請於每月3日及18日（遇假日遞延）回報廠內「每週用水量檢查表」（如附件1）。如經統計未達3%節水率之廠商，請敘明原因，俾利控管節水成效。

4、另預為因應後續階段限水措施，請廠商填報各階段緊急應變措施（如附件2）及回報業務聯絡窗口。

5、前開填報資料請於108年3月6日前回報本局楊技士傑理（[CLYang@ctsp.gov.tw](mailto:CLYang@ctsp.gov.tw)）。

6、本局於未來兩週內（至3月15日）將執行園區內各廠商接水點制水閥之功能測試，預為因應後續限水措施之執行。

七、討論事項：

1、有關要求廠商節水3%以上，比較之基準線為何？提請討論。

結論：本局與竹科、南科之標準統一，為實施節水措施前六個月之平均值（107年8月至108年1月）。

2、中科管理局是否能與水利署保持密切溝通，若後續有減壓、限水、水源調配，水量調整等措施施行之預估時間點，能預先告知廠商，以作因應。

結論：本局會配合參加水利署及經濟部等抗旱應變會議，相關水情資訊會儘速公告本局於網站並提供給園區工會，以利廠商瞭解。

3、雖中科管理局已於網頁設立抗旱應變專區之網頁，然此資訊傳達之方式在即時性上仍是不及E-mail告知，若後續有重要資訊是否能主動以E-mail告知。

結論：本局請同仁配合辦理。

4、後續抗旱會議能否事前提供會議資訊，以利廠商內部預為討論。

結論：本局配合辦理。

八、散會