高低壓電力設備定期檢測紀錄總表( 年 月)
用電場所名稱		用電地址
用電場所負責人		責任分界點
電號			契約容量
檢測（日期.氣候）	日期：，天氣：，氣溫：℃，濕度：％
電氣技術人員			執照號碼
通訊處
記錄人員		下次檢測月份
用電設備容量	供電電壓： / 電動力：hp，電熱：kW，照明：kW，其他：
附件及檢驗項目			序次數量	評判結果(註1)		說明
（一）A表：高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄
（二）B表： 高壓斷路器檢測紀錄
（三）C表： 高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器檢測紀錄
（四）D表：高壓保護電驛檢測紀錄
（五）E表： 低壓設備檢測紀錄
（六）F表： 高低壓設備熱顯影檢測紀錄
備 註
註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。 / 註2：停電檢驗應填A至E表，非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。 / 註3：總表應填一式3份，A至F附表一式1份，總表2份於檢驗後次月15日前分送原登記直轄市或縣（市）主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2年，主管機關得隨時查驗之。 / 用電場所負責人簽章 。專任電氣技術人員簽章 。 / 年 月 日 填表

高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄表			用電戶：				地點：					日期：			記錄員：		頁次：
序	盤面名稱	系統耐壓包含之設備明細		規 格	相別	加壓		洩漏電流(μA)			絕緣電阻 / (MΩ)	接觸電阻 / (μΩ)		20℃ / 絕緣校正	耐壓時間 / 狀況		絕緣測試		評判	備 註
				(kV)		10"	30"	60"
1				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
				S
				T
2				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
				S
				T
3				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
				S
				T
4				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
				S
				T
5				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
				S
				T
6				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
				S
				T
備 / 註

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。
  附件(一)A表
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。
專任電氣技術人員簽章
高壓斷路器檢測紀錄表 / 附件(二)B表				用電戶：		地點：					日期：			記錄員：				頁次：
序	盤面名稱	斷路器名稱	規 格		製造出廠		加壓	洩漏電流(μA)			相別	絕緣電阻 / (MΩ)		接觸電阻 / (μΩ)	跳脫時間 / (毫秒)		閉合時間 / (毫秒)	評判	備 註
				(kV)	10"	30"	60"
1			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A		日期： / 編號：					R
				S
				T
2			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A		日期： / 編號：					R
				S
				T
3			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A		日期： / 編號：					R
				S
				T
4			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A		日期： / 編號：					R
				S
				T
5			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A		日期： / 編號：					R
				S
				T
6			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A		日期： / 編號：					R
				S
				T
備 / 註

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。
專任電氣技術人員簽章
高壓變壓器、比壓器、比流器 / 、避雷器、電容器檢測紀錄表 / 附件(三)C表					用電戶：					地點：					日期：				記錄員：				頁次：
序	盤面名稱	測試名稱	規 格					製造出廠			電壓（流）規格					相別	加壓		洩漏電流(μA)					絕緣電阻 / (MΩ)	20℃ / 絕緣校正			絕緣油耐壓		評判	備 註
				kV			10"		30"		60"
1			廠牌： / 型式： / 容量： kVA					日期： / 編號：			一次側： / kV/A / 二次側： / V/A					R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ			kV / 酸價：
				S
				T
2			廠牌： / 型式： / 容量： kVA					日期： / 編號：			一次側： / kV/A / 二次側： / V/A					R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ			kV / 酸價：
				S
				T
3			廠牌： / 型式： / 容量： kVA					日期： / 編號：			一次側： / kV/A / 二次側： / V/A					R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ			kV / 酸價：
				S
				T
4			廠牌： / 型式： / 容量： kVA					日期： / 編號：			一次側： / kV/A / 二次側： / V/A					R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ			kV / 酸價：
				S
				T
5			廠牌： / 型式： / 容量： kVA					日期： / 編號：			一次側： / kV/A / 二次側： / V/A					R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ			kV / 酸價：
				S
				T
接地電阻		（1）系統接地電阻： Ω （2）避雷器專用接地電阻： Ω （3）設備接地電阻： Ω
備 / 註
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章
高壓保護電驛檢測紀錄表 / 附件(四)D表					用電戶：					地點：					日期：				記錄員：				頁次：
序	盤 名 規 範			相別	電電設 / 壓流定 / (V/A)	時設 / 間定 / (S.L.k)	始電電 / 動壓流 / (V/A)		A:200﹪ / OV:130﹪ / UV:70﹪ / (S)	A:300﹪ / OV:140﹪ / UV:50﹪ / (S)	A:500﹪ / OV:150﹪ / UV:30﹪ / (S)		瞬 時 元 件					電驛 / 編號			絕緣 / 電阻 / (MΩ)		閉 合 區 間					接 線 測 試				評判	備 註
				設定 / (A)	時間 / (S)		始動 / (A)					一次側			二次側
1	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：			R					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				S					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				T					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				N					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –					kV			kV
				差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –					A			A
2	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：			R					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				S					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				T					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				N					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –					kV			kV
				差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –					A			A
3	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：			R					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				S					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				T					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				N					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –					kV			kV
				差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –					A			A
4	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：			R					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				S					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				T					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				N					。_ 。_ 。_ 。					A 。			A 。
				動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –					kV			kV
				差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –					A			A
備 / 註
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章

低壓設備檢測紀錄表 / 附件(五)E表					用電戶：					地點：					日期：					記錄員：					頁次：
序		迴路名稱				保護開關			對地絕緣電阻(MΩ)				相間絕緣電阻(MΩ)					評判		接地電阻 / (Ω)		評判	備 註				序		迴路名稱		保護開關			對地絕緣電阻(MΩ)				相間絕緣電阻(MΩ)					評判	接地電阻 / (Ω)		評判		備 註
				R-E	S-E	T-E		R-S			R-T			S-T					R-E	S-E		T-E	R-S		R-T			S-T
1					P AT					16				P AT
2					P AT					17				P AT
3					P AT					18				P AT
4					P AT					19				P AT
5					P AT					20				P AT
6					P AT					21				P AT
7					P AT					22				P AT
8					P AT					23				P AT
9					P AT					24				P AT
10					P AT					25				P AT
11					P AT					26				P AT
12					P AT					27				P AT
13					P AT					28				P AT
14					P AT					29				P AT
15					P AT					30				P AT
備 / 註
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章
	高低壓設備熱顯影檢測紀錄 / 附件(六)F表					用電戶：					地點：					日期：					檢測員：					頁次：
	序		盤面名稱					設備名稱					區域					時間		檢測 / 溫度			異常 / 溫度		異常位置					熱像圖檢測分析說明					評判		備註
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	１					２					３					４

	５					６					７					８

	備註
	註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章