開發名稱：
地址或地號：
聯絡電話：
管制編號：
申請日期： 年 月 日

○○○○○工程
營建工地逕流廢水污染削減計畫

○○○○○股份有限公司
○○○○○工程股份有限公司
中 華 民 國 年 月
營建工地逕流廢水污染削減計畫
基本資料摘要
1.管制編號(本欄由主管機關填寫)
2.開發名稱	○○○○○工程					3.開發行為代碼					○○
4.開發地址或地號		南投縣南投市○○○○
5.大門位置之座標		東向TM2座標○○○○○○ 北向TM2座標○○○○○○
6.開發單位名稱		○○○○○股份有限公司
7.負責人姓名		○○○		8.職稱			○○○					9.身分證統一編號
10.負責人地址		○○○○○○○○○○					11.負責人聯絡電話					○○○○○○○
12.現場維護管理人員姓名			○○○			13.職稱					○○○					14.現場聯絡電話					○○○○○○○
15.工地開發範圍及 / 面積		開發範圍概述：南投縣南投市○○○○ / 總面積：○○○○平方公尺 實際開發面積：○○○○平方公尺
16.承受水體名稱		貓羅溪					17.承受水體代碼					1		4			3			0		3			0		1			0			2
18.施工期程		102 年○ 月 ○ 日至 ○ 年 ○ 月 ○ 日共 ○○○日曆天(實際開工日以核准日為主)
19.環保經費		壹 億 玖 仟 捌 佰 參 拾 玖 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元
20.相關證明文件		負責人身分證正反面影本 □其他證書 / □目的事業主管機關核發之證明文件影本 / 工程計畫書(與逕流廢水污染削減有關之工程) / 開發範圍圖(包含工地既有水流流況圖及遮雨、擋雨及導雨設施與沉砂池配置圖) / □逕流廢水排入私有水體或灌溉渠道之同意文件(未排入無需檢具) / □其他
21.開發單位戳章 / 開發單位 / 公司章					22.負責人簽名及蓋章 / 開發單位 / 負責人章 / 開發單位 / 負責人簽名
23.申請日期		中華民國 102 年○○ 月○○日

註：相關內容填寫請參閱填表說明、代碼填寫請參閱附錄
營建工地逕流廢水污染削減計畫
污染控制方法及污染控制措施摘要
				1.管制編號(本欄由主管機關填寫)
				2.污染削減措施相關說明及維護頻率
	項目		相關設施採取情形						維護頻率
	遮雨設施		□開挖面使用水泥和瀝青鋪設 / □以帆布遮蓋 / □設置擋雨棚 / □使用密閉容器或堆置於密閉場所 / 其他 以草蓆及噴植草種覆蓋						1 次/月 / 12 次/年
			□無須設置，原因
	擋雨設施		□設置擋雨堤 / □設置擋水牆 / □堆置砂包 / □墊高堆置場所 / 其他 於工區設置施工圍籬(含防溢座)						1 次/月 / 12 次/年
			□無須設置，原因
	導雨設施		□暫時性涵管 / □吊溝、吊管等坡地排水設施 / 排水溝 / □其他						1 次/月 / 12 次/年
	3.沉砂池材質、容積及清除頻率、方式與最終去處
編號		材質			長/直徑 / (公尺)	寬 / (公尺)	深 / (公尺)	容量 / (立方公尺)	清除頻率及方式				最終去處
Temp1		□鋼筋混凝土(RC) / □塑膠 / 其他不透水材質： / 混凝土噴漿			80	52.5	2.5	10,500	1 次/月 / 12 次/年 / □槽車 / □卡車 / 自行回收				回收工區使用(綠地植栽)
Temp2		□鋼筋混凝土(RC) / □塑膠 / 其他不透水材質： / 混凝土噴漿			50	44	2.5	5,500	1 次/月 / 12 次/年 / □槽車 / □卡車 / 自行回收				回收工區使用(綠地植栽)
Temp3		□鋼筋混凝土(RC) / □塑膠 / 其他不透水材質： / 混凝土噴漿			30	5.5	2.5	412.5	1 次/月 / 12 次/年 / □槽車 / □卡車 / 自行回收				回收工區使用(綠地植栽)
註：方形槽體需填寫長、寬、深及容量之尺寸，圓型槽體只需填寫直徑、深度及容量之尺寸 / 註：沉砂池欄位不足者，請自行增加欄位使用或自行影印使用。

目 錄

圖 表 目 錄

壹、工程概述
1-1、開發計畫之目的
	建立兼具優質產業研發及國家學術研究之特色園區。
	樹立兼顧產業發展及生態保育之理念，作為未來生態園區開發之範例。
	創造優良產業研發環境，吸引國內外專業機構及人才。
	建構台灣創新研發走廊，成功轉型國內科技產業。
1-2、開發計畫之位置與範圍
高等研究園區(以下稱高等園區)位處南投縣南投市中興新村(含南內轆地區)都市計畫區內，預定開發範圍東鄰虎山、西沿省道台14乙線、北至府西路，南至田園街，呈一〝西北―東南〞走向之長形區塊，範圍涵蓋南投市光輝里、光華里、光榮里、光明里、內興里、內新里及營北里，都市計畫面積約261.50公頃，其中大部分土地為公有土地，約233.75公頃，私有土地則僅佔27.75公頃，詳圖1-1。
1-3、開發計畫之工程內容
(一)整地工程
坵塊內整地坡度符合自然地形起伏，融入鄰近山巒地形背景，順應既有之排水走向，原則採平均3%整地坡度。
(二)道路工程
以中興新村既有道路系統為基礎，分主要道路、次要道路及服務道路，進行綠色運輸路網規劃。於南核心地區內佈設34公尺寬之南北向及25公尺寬之東西向園道各一條，另針對光明一路、3-5道路、3-7道路進行道路拓寬改善或新闢為15公尺寬，並增設結合自行車道路網。
(三)排水工程
北核心地區及中間其他地區因土地使用規劃與現況無顯著差異，排水系統以維持現狀為原則；南核心地區因街廓變動幅度大，故順應整地後地形，選擇適當位置設雨水調節池，調節池之放流量將配合中興路排水箱涵設計標準，控制至5年重現期距之排放量排入貓羅溪。
(四)給水工程
高等園區整體需水量約為4,200立方公尺/日，預計納入自來水公司既設供水系統及集集淨水場二期擴建工程新增水源量統籌調配。另為降低缺停水影響，增加備援容量，園區內將設置平均日需水量3天約6,500噸之蓄水設施。
(五)污水處理工程
高等園區平均日污水量預估約4,200立方公尺/日，未來將經由園區污水下水道系統收集後送至既有內轆及中正路二處污水處理廠處理，處理後之放流水將分別納入外轆排水幹線及牛路溝排水幹線。
(六)廢棄物處理工程
計畫委外處理。
(七)電力工程
高等園區用電量需求量約為59.2MW，已請台電公司同意提供用電需求。
(八)景觀綠化工程
加強既有公園綠地留設外，透過退縮管制，提供寬敞之公共空間留設與生態棲地延伸，增加與既有行道大樹與公園綠地等之串聯效益。

圖1-1 本工地之地理位置
貳、環境背景說明
本工地位於中部科學工業園區高等園區，下述針對高等園區之環境背景說明來敘述。
2-1、土壤
經查詢行政院環保署網站『全國已公告為土壤及地下水污染控制場址』資料庫，高等園區場址及其附近土地均非屬已公告受污染之土壤及地下水污染控制場址。
2-2、地形
高等園區主要位於「南投平原」，區內高程平均介於EL.85m至EL.90m間，坡度變化介於1%～3%，地勢尚稱平緩，多條〝東－西〞向溪流穿插其間；高等園區東側則緊鄰「南投丘陵」，其地勢陡峭，高程最低約EL.100m，最高約EL.170m，坡度變化於12%～15%間。而高等園區部份地區則涵蓋了南投丘陵，主要位於考試院及人事行政局中部辦公室東側環山路以東約14公頃土地，地勢高程由EL.167m降至EL.108m左右，平均坡度約16%至19%；以及光明路東側高爾夫研習會球場以東約11公頃土地，地勢高程由EL.170m降至EL.106m左右，平均坡度約16%至25%不等。
2-3、地質
高等園區所在之「南投平原」位於臺中盆地南端邊緣，由貓羅溪沖積而成，地層大部分屬現代沖積層，至於東側所鄰之「南投丘陵」，則以岩石地層為主，於園區右側附近之地層為上新世至更新世之「錦水頁岩」及「卓蘭層」之砂岩層。
根據地質鑽探成果及相關地質調資料顯示，本園區地表下約20公尺內主要為中等堅實至堅實之粉土質黏土層為主。
園區地表下20公尺內主要為粉土質黏土層，局部深度含粉土質砂層與粉土互層，偶夾少量礫石與岩塊，地表下深度約1公尺~7公尺，棕黃色至灰色粉土質黏土分佈，屬中等堅實，N值約2~13下(平均N值為6)，偶夾薄層粉土質細砂與粉土；地表下深度約6公尺~12公尺，有棕黃色至灰色粉土質細砂與粉土互層分佈，屬中等緊密程度，N值約13~24下(平均N值為18)，偶夾少量礫石；地表下深度約8公尺~20公尺，灰色粉土質黏土分佈，屬堅實程度，N值約6~25下(平均N值為13)，偶夾薄層粉土質細砂與粉土；園區東側坡地，其地表下約3.5公尺~6公尺即遇岩層，岩層以粉砂岩為主，局部深度偶夾卵礫石層；園區西北側坡地之地層，其地表下約9公尺~15公尺即遇卵礫石層夾粉土質砂與岩塊，最大卵礫石粒徑約16cm。
另高等園區根據鑽探期間及鑽孔水位觀測井觀測資料顯示，本園區地下水位約在地表下1~4公尺附近，惟若考慮季節性之水位變化或暴雨之影響，考量其地下水位上升至地表。
2-4、水土保持狀況
高等園區開發前主要以住宅、機關用地、高爾夫球場以及公園用地為主，綠地規劃主要以栽培管理之植栽居多，另有部分自然演替的草生荒地，主要分布於外轆排水幹道的兩岸。區外部分，園區範圍以東具有大面積森林，主要係先驅樹種以及竹類為主之次生林，園區範圍以西至貓羅溪間主要為農業用地，將設置滯洪沉砂池，以截留地表逕流。
2-5、施工前後的排水系統
(一)施工前排水現況
高等園區位於貓羅溪東側，地勢大致由東向西傾斜，現況地表逕流經由路邊側溝、箱管涵等雨水下水道系統收集後再排入牛路溝排水幹線及外轆排水幹線等主要排水路，由東向西通過園區後，最終匯入貓羅溪主流。
(二)施工後之排水系統
北核心地區及中間其他地區排水系統以維持現狀為原則，南核心地區雨水下水道系統依規劃報告採用5年一次降雨強度之暴雨逕流量為規劃標準，因考量南核心地區開發後街廓變動幅度較大，故順應整地後地形，選擇適當位置設雨水調節池，以調節開發後增加之雨水逕流量，最終再導至下游排水路排放。

參、預防及管理措施
3-1、污染控制目標
(一)工地管理：工地管理污染控制目標為減少逕流污染排放，並做好工地管理及人員訓練。
(二)廢棄物貯存：目標為做好廢棄物管理，避免廢棄物污染地表逕流。
(三)減少擾動區面積：做好工地規劃，目標為減少擾動區面積，減少逕流污染量。
(四)擾動區穩定：減少逕流沖刷污染量。
(五)渠道及坡地保護：目標在減少渠道及坡地因暴雨沖刷所造成之污染量。
(六)工地周界控制措施：目標在做好工地周界污染控制，減少因人員及車輛進出，所造成砂石塵煙污染擴散及逕流沖刷污染量。
(七)內部沖蝕控制：目標在管制開發地區內因暴雨沖刷造成內部沖蝕之污染收集及控制。
3-2、污染控制方法及污染控制設施
(一)非結構性預防管理措施
1.排水作業之污染控制
• 高等園區之排水系統多為順應地形，由道路側溝或截流系統收集排入排水幹線，經滯洪沉砂池調節後排放，主要外排水路係經滯洪池調節後，排入牛路溝及外轆排水幹線(貓羅溪)。
2.舖面工程之污染控制
• 每週巡查道路舖面，遇有損壞隨即修補。
3.結構物施工與油漆時之污染控制
• 妥善規劃施工進度與施工項目，要求承包商分批運進建材以避免建材堆置過久。
• 要求承包商應負責一般事業廢棄物之處理，並由清安小組負監督之責。
• 工地規劃建材堆置區與廢物貯存區並定期派員檢查堆置情形，視狀況要求承包商逐次清除建築廢棄物。
• 妥善管理結構物施工及油漆時之原料（木材、水泥、骨材、油漆），未用完之油漆加以集中回收或委託合格廢棄物清運商清理。
4.物料運送及貯存時之污染控制
• 於施工現場規劃物料貯存場所供大件物料及建築裝修材料貯存。
• 物料貯存遠離排水路，並加以覆蓋，定期清掃路面砂土，減少逕流污染量。
• 加強工程進度管制，要求承包商分批進料，定期清點與清潔貯存區物料。
• 加強施工人員教育訓練，以防危險物料及化學藥品拆卸、使用時造成人員物料之傷害。
• 降雨季節將物料貯存於有遮蓋之場所，化學物、圓筒及袋狀物並略墊高。
5.物料使用時之污染控制
• 物料使用之使用方法、保護設備、通風及物料混合時將確實遵照廠商指示說明，以降低危害。
• 要求承包商在適當時間、適當地點使用物料。
6.洩漏及溢流時之防止及控制
• 廢棄物貯存於有覆蓋之容器，少量洩漏時使用碎布清除，大量洩漏時使用吸收性材料。
• 施工車輛及機械之維修，應於特定地點進行，並做好污染防治措施，現場施作之機械需定期檢查維修，若有洩漏應立即處理，若需現場添加燃料，應設立特定地點，並遠離排水溝。
7.一般營建廢棄物管理
• 一般性營建廢棄物依據「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」規定辦理，
•	於地面層外圍劃設廢棄物貯存區，定期派員檢視堆置情形。
• 要求承包商儘可能回收利用有用物品。
•	於合約要求承包商應負責一般事業廢棄物之處理，並由清安小組負監督之責。
• 清運承包商之垃圾清運車應為密封，廢棄物容器應加蓋，現場垃圾應定期清除。
8.有害事業廢棄物管理
• 有害事業廢棄物依據環保署公佈之「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」中有關有害事業廢棄物之規定辦理，施工現場應劃定適當地點作為有害事業廢棄物暫存貯存場，並以有蓋密閉容器貯存。
• 不同種類之有害事業廢棄物應分開貯存。其收集、輸送、處理均需依法辦理。
9.污染土壤之管理
• 整地期間隨時要求作業員檢視土壤特性和顏色、味道等，遇有可疑現象應立即通報清安小組。
10.廢水泥之管理
• 乾、濕水泥材料之貯存應選擇有遮蓋之場所，並遠離排水系統，施工過程對混凝土廢棄物進行適當管理，並對相關工作人員宣導，應選定適當地點收集貯存，如需進行現場沖洗時，所形成之水流應挖掘窪坑或於下游處築堤阻絕其流出，收集後應做適當處理。
• 詳細估算每次灌漿所需之混凝土數量，避免過量以降低廢水泥數量。
• 混凝土預拌車應於洗車台進行清洗，清洗液經收集後，於沉砂池進行沉砂後納入工區排水系統。
11.衛生污水之管理
• 本產業專區於污水收集系統及污水處理廠尚未完成前，其施工生活污水均直接排入工區臨時房舍污水收集系統及簡易處理系統，定期委託合格之水肥清運公司清除、處理。污水收集系統及污水處理廠完成後，則納入污水收集系統，集中至處理廠處理後放流。
12.車輛及機具清理
• 於工區設置洗車台，嚴格要求駛離工區之施工車輛均應清洗後始得放行。
• 洗車台設置沉砂池，洗車廢水經沉砂後納入工區排水系統。
• 定期清除洗車台及沉砂池污泥。
13.燃料管理
• 不得於工區內加油及設置燃料貯存桶。
14.車輛與機具保養時之污染控制
• 儘量於工地外進行，若必須於區內進行，使用後之物料應加以適當回收及依據相關管理規定處理。
• 要求承包商車輛機具臨時故障維修應於PC舖面進行，並妥善收集處理置換之油品。
15.員工訓練
• 定期對施工及相關承包人員宣導正確之作業方式，相關緊急應變措施及廢棄物處理方法應張貼於現場。
(二)控制施工工地侵蝕及泥砂之預防管理措施
1.工地規劃
• 工地內力求挖填平衡方式規劃，無法平衡之剩餘土石方則採資源化利用規劃。
• 各大區塊之坡降採與原地形一致之方向規劃，減少挖、填土方量，並維持原有之逕流方向及集水區域。
• 主、次要及服務道路順應工地原有地形、地貌規劃，以減低開發強度及外力之擾動，降低地表裸露、土方鬆動及邊坡不穩等不利因素。
• 坵塊與相鄰道路及原地面銜接，採挖方邊坡1：1.5(直：橫)，填方1：2(直：橫)之自然邊坡處理。
• 坵塊與鄰接次要及出入道路進出位置，高差控制在3 %以內，以方便日後進駐廠商規劃進出道路。
• 坵塊內採3 %整地坡度，局部坵塊原地形坡度較大者採4 %整地坡度。
• 須改變原有排水路時優先考量上、下游既有排水路與施工中臨時及永久排水路之銜接工程，於新排水系統功能未完成前，設置臨時排水路替代整地分區內之排水功能。
2.植生穩定
• 為減少整地時逕流水中濾出物及泥砂沖蝕量，故於本工地之道路、沉砂池等施以綠化植生，可防止下雨時裸露地表沖蝕，並抑制濾出物及泥砂之產生。
3.物理穩定法
• 車輛進出工區時，均須灑水降低飛塵污染。
• 設置洗車台，駛離工區之施工車輛均應清洗後始得放行。
• 每週定期派員檢視工區內車輛動線，遇有損壞狀況隨即修補或加舖碎石級配。
4.雨水導流法
• 施工期間設置臨時排水路，並配合取土工程開挖沉砂池，以降低逕流污染，日後部分永久性排水系統完成，將更可降低後續工程之逕流污染。
5.泥砂控制
• 設置沉砂池，以去除工區逕流所挾帶之泥砂。
3-3、人員訓練計畫
擬定簡要之教材，對施工員工加以講習及訓練，教材以淺顯易懂為原則，說明最佳管理作業方法，並將相關緊急應變措施及廢棄物處理方法張貼於現場，並由工地主任及監工共同負起督導之責任。
3-4、污染控制監測
摘錄中逕流廢水有關之監測項目詳表3-1。
(一)	執行單位
本工程環境監測作業委請專業機構辦理。
(二)	環境監測作業程序
1.	施工前會同監測單位，現場勘查監測地點。
2.	核對監測項目、地點、頻率。
3.	執行監測計畫並每月將預定監測時程（含項目、地點、頻率）報告業主。
4.	檢測公司依照監測時程以及環保署規定之品保／品管作業程序進行監測。
5.	將檢測結果資料整理及分析並比對施工前監測結果。
6.	檢討進度與分析監測資料，當在異常情形發生時，分析異常原因研擬改善對策。

表3-1 施工階段環境監測計畫(摘錄)
監測項目	監測地點	監測頻率	監測參數
地面水質	‧內轆橋 / ‧內轆污水廠放流口 / ‧營豐橋 / ‧中正二橋 / ‧中正路污水廠放流口 / ‧內明橋 / ‧軍功橋 / ‧南崗大橋	每月1次	‧溫度 / ‧溶氧量 / ‧懸浮固體 / ‧硝酸鹽氮 / ‧總磷 / ‧總氮 / ‧磷酸鹽	‧pH值 / ‧生化需氧量 / ‧導電度 / ‧氨氮 / ‧大腸桿菌群 / ‧氟化物 / ‧流量
放流水水質	‧工區放流口	每月1次	‧溫度 / ‧生化需氧量 / ‧pH值 / ‧懸浮固體	‧化學需氧量 / ‧油脂 / ‧真色色度

3-5、污染控制效果概估
本工程為達到工地逕流廢水污染削減的目的，將設置沉砂池，可有效的防止泥砂產生，達到污染控制之目的，並期望因暴雨所導致之污染量藉由各項措施將污染去除率達到80%以上。
3-6、環境維護管理計畫
(一)計畫執行
各項承諾設施皆於現場施工前完成設置，維護、管理工作則由清安小組統籌辦理，每日指派稽查員稽查各項環境維護工作及各分包操作表填報之查核，並填報「檢查日誌」，執行項目未確實執行者即記點要求改善，改善不佳則處以罰款，並即刻由清安小組另委專人處理。維護工作則由清安小組稽查員回報待修事件，再由清安小組統一派員修繕。清安小組負責人每月彙整各式操作報表，提報「清安會議」列為檢討內容，以徹底了解各項承諾事項執行成效，並據以改善。
本開發計畫各項預防管理措施之操作維護管理單位、人員及維護時機與方法綜合整理如表3-2。
(二)預防管理作業檢查清單
列如表3-3～表3-5。
表3-2 預防管理措施一覽表(1/2)
預防管理措施	操作維護單位、人員	維護時機	維護方法
1. 排水作業時的污染控制	清安負責人	每日不定時檢查	由清安小組統一彙辦，並填報檢查日誌及執行管制表
2. 舖面作業時的污染控制	清安負責人	每日派員清掃且每週巡查舖面有無破壞	由清安小組統一彙辦，並填報檢查日誌及執行管制表
3. 結構物施工與油漆時的污染控制	清安負責人	每日派員檢查是否依規定進行	填報檢查日誌，提報清安小組統一彙辦
4. 物料運送與儲存時的污染控制	承包商工地負責人	每日派員檢查是否依規定進行	填報檢查日誌及相關表單，提報清安小組統一彙辦
5. 物料使用時的污染控制	承包商工地負責人	每日派員檢查是否依規定進行	填報檢查日誌及相關表單，提報清安小組統一彙辦
6. 洩漏與溢流時的防止與控制	承包商工地負責人	每日派員檢查是否依規定進行	填報檢查日誌及相關表單，提報清安小組統一彙辦
7. 一般性營建廢棄物管理	承包商工地負責人	每日派員檢查並不定期委託清運	由清安小組統一彙辦，填報相關表單並辦理委託清運事宜
8. 有害事業廢棄物管理	承包商工地負責人	每日派員檢查並不定期委託清運	由清安小組統一彙辦，填報相關表單並辦理委託清運事宜
9. 汙染土壤之管理	清安負責人	開挖期間派員現場檢視	由清安小組統一彙辦，一旦發現土壤疑似污染，將立即聯絡地方環保單位協助處理
10.廢水泥管理	承包商工地負責人	每次灌漿時均派員現場檢視	要求混凝土供應商妥善處理
11.衛生污水管理	清安負責人	每月定期清除水肥	委託合格之水肥清運 公司辦理

表 3-2 預防管理措施一覽表(2/2)
預防管理措施	操作維護單位、人員	維護時機	維護方法
12.車輛與機具之清洗	清安負責人 / 承包商工地負責人	施工車輛與機具駛離工區均應進行清洗作 業	定期檢視清洗設備並清除污泥，由清安小組監督執行
13.燃料管理	承包商工地負責人	每日派員檢查是否依規定進行	填報檢查日誌，提報清安小組統一彙辦
14.車輛與機具保養時的污染控制	承包商工地負責人	車輛臨時故障維修時	應於PC舖面進行車輛機具之維修工作
15.員工訓練	清安負責人承包商工地負責人	不定期辦理員工訓練	配合工程進度適時更新授課內容
16.工地規劃	清安負責人	配合工程進度辦理	依據設計成果分期設置
17.植生穩定	承包商工地負責人	每週派員檢視	配合設計成果栽植
18.飛塵控制	承包商工地負責人	不定期檢視各項設施，遇有損壞應即辦理修護	填報檢查日誌提報清安小組統一修繕
19.施工便道之穩定	清安負責人	每週派員檢視	填報檢查日誌，提報清安小組統一修繕
20.工地進出口道路與洗車台	清安負責人	每週派員檢視	填報檢查日誌，提報清安小組統一修繕
21.暫時性排水溝與淺溝	清安負責人	每週及颱風前派員檢視	遇有損壞隨即修護，並保持水流暢通
22.臨時性沉砂池	清安負責人	每週及颱風前派員檢視	沉砂池每週辦理泥砂清除作業

表3-3 環境維護檢查日誌
填表日期：　　年　　月　　日	天氣：上午□晴□陰□雨．下午□晴□陰□雨
工程名稱
工程地點
承包廠商
檢查結果：
建議事項：
提示：
辦理情形： / □持續追蹤□結案

複核：	初核：	編製：

*本表由清安小組自開工日起填報，併管制月報於次月5日前提送業主備查。
表3-4 清安小組環境維護作業執行管制月報表
填表日期：　　年　　月　　日	填報月報：　　年　　月
項次	作業項目	執行頻率	是否執行		備註
			是	否
1	安全圍籬、崗亭之設置、美化與維修	每週
2	園區內外道路環保美化及清潔打掃	每日
3	裸露地表定期灑水	每日
4	工地進出口洗車設施維護及沉泥清運	每週
5	交通維持人員	不定期
6	必要交通號誌及警示燈設置、維護	每週
7	路面舖面檢視維修	每週
8	教育宣導	每月
9	公共區域臨時排水設施之設置、維護及沉泥清運	每週及颱風前
10	園區外圍排水溝疏浚	每月
11	臨時廁所之設置、維護及水肥清運	每月
12	一般廢棄物分類定點依法清運	每日
13	包商空氣污染防制措施執行稽查	每日
14	包商噪音、振動防制措施執行稽查	每日
15	包商交通維護減輕對策執行稽查	每日
16	包商水污染防治措施執行稽查	每日
17	包商廢棄物處理辦法執行稽查	每日
18	包商物料使用是否依規定進行	每日
19	包商是否依規定進行洩漏及溢流時之防止與控制	每日
20	有害廢棄物是否依規定貯存、清運及處理	不定期
21	土壤特性和顏色、味道是否異常	不定期
22	燃料之貯存是否依規定辦理	每日
23	敦親睦鄰措施	不定期

複核：	初核：	編製：
*本表由清安小組自開工日起填報，併操作記錄於次月5日前提送業主備查。
表3-5 (水質、交通及其他)環境維護自動檢查表
填表日期：　　年　　月　　日	天氣：上午□晴□陰□雨．下午□晴□陰□雨

項目	稽查要項	現況說明		備註
		是	否
水質	1.工程車輛及施工機具是否妥善保養，不使發生漏油情形
	2.臨時堆置土材是否覆蓋
	3.工區廢水經沉砂後是否回收工區內使用

交通	1.物材運輸是否利用非上下班時段
	2.是否定期舉辦教育宣導
	3.是否利用非尖峰時間運送土方棄方
	4.運送土方、建材是否有超載情形
	5.是否設置必要之交通號誌或警示燈

其他	1.工程廢棄物是否有送至適當地點堆置
	2.工程廢棄物是否有適當清運及處置
	3.工程物料是否堆放整齊
	4.施工機具是否有定期維修與保養
	5.施工是否造成附近民眾抱怨
	6.妥善處理陳情事件與附近民眾溝通是否得到諒解

複核：	初核：	編製：
*本表由包商自開工日起填報，填報日次日下班前交清安小組召集人辦理稽查。
3-7、預防及管理措施補充說明
行政院環保署於民國99年7月7日修正公告「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，其中上述辦法第九條及第十條及規定如下：
第九條　 採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆（棄）置場及營建工地，應於開挖面或堆置場所，舖設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨及導雨設施。但遮雨、擋雨設施設置有困難，並經主管機關同意者，不在此限。
前項之水泥業指將水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用者。
第一項事業應設置沉砂池，收集及處理初期降雨及洗車平台產生之廢水，其沉砂池應符合下列規定：
一、總設計容量應為工地或作業場所範圍總面積乘以○．○二五公尺以上。
二、非下雨期間最高液面距池頂高度應大於池深之二分之一。
三、應採不透水材質。
擋雨、遮雨、導雨設施及沉砂池應定期維護、清理淤砂，並記錄清理維護時間及方法；其紀錄應保存三年，以備查閱。
第一項事業依核發機關核准之內容採行第一項、第三項規定者，其逕流廢水經沉砂池處理後，得自核准之逕流廢水放流口排放。
第十條　 營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫（以下簡稱削減計畫），報主管機關核准，並據以實施。
前項削減計畫應記載事項，規定如下：
一、基本資料。
二、前條規定之污染削減措施及其工程圖說。
三、目的事業主管機關核發之證明文件影本。
削減計畫有變更，或經主管機關查核發現削減計畫內容不足以維護水體水質，而有污染之虞，經限期改善者，應於變更前或改善期限內，提出修正之削減計畫，報請主管機關核准，並據以實施。
本計畫依上述規定之要求針對本工程進行「逕流廢水污染削減計畫」所採行各項預防及管理對策，茲分述如下：
(一)遮雨、擋雨及導雨設施
1.遮雨、擋雨設施
降雨期間停止整地施工作業，以避免地表逕流水加速土壤沖蝕外，於裸露之邊坡坡面選擇舖蓋不織布、草蓆，以利地表水滲透，增加水土資源之保護，並於坡面基腳設置截流溝，以防止坡地崩塌、沖蝕及穩定坡腳，以維持工區環境衛生及安全。
2.導雨設施
(1) 以開挖土溝為臨時截水設施。
(2) 設置泥砂流出防止柵、堆置砂袋、太空包等臨時設施。
(3) 利用施工機械修築臨時小土堤，以防坡面沖蝕並截導地表逕流。
(4) 開挖及填築坡面設置臨時排水系統，以防止土砂大量沖刷。
(二)沉砂設施
1.配置及容量
工區內沉砂池配置圖如開發範圍圖所示，依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第九條規定，沉砂池容積不得小於工地或作業場所範圍總面積乘以0.025公尺，依目前施工規劃，本工區沉砂池設計容量如表3-6所示。
表3-6 工區沉砂池設計容量計算表
序號	編 號	長/直徑 / (公尺)	寬 / (公尺)	深 / (公尺)	設計容量(立方公尺)
1	Temp1	80	52.5	2.5	10,500
2	Temp2	50	44	2.5	5,500
3	Temp3	30	5.5	2.5	412.5
檢核	所需容量	640,300(實際開發面積)×0.025=16,007.5
	總設計容量(1+2+3)	16,412.5(>16,007.5)----OK
註：沉砂池之長、寬尺寸為概估值，將視現場實際狀況調整，惟容量仍維持不變。

2.管理對策
(1) 沉砂池採不透水材質(即混凝土噴漿)設計。
(2) 沉砂池定期維護、清理淤砂，並紀錄清理維護時間及方法。
(3) 沉砂池清理後之污泥，置放區內綠地，做為園區植栽沃土。
3.生活污水處理方式
施工人員生活污水將統一收集後，委託合法清除業者定期抽取清理，並記錄清理維護時間，以備查閱。

肆、相關證明文件
1. 負責人身分證正反面影本
2. 開發範圍圖
3. 南投縣營建工程空氣污染防制費申報表
4. 預防管理作業與目標之關係圖
5. 污染削減措施工程圖說

一、負責人身分證正反面影本

身分證正面影本

身分證反面影本

二、開發範圍圖

南核心工區實際開發面積=62.43公頃
配水池工區實際開發面積=1.6公頃
圖例：
工區實際開發範圍

開發範圍圖一

配水池工區開發面積=1.6公頃
Temp3

南核心工區開發面積=62.43公頃

園區範圍

Temp2
Temp1

配水池工區

遮雨設施
沉砂池

沉砂池Temp1放流口座標：東向TM2座標 219,049 北向TM2座標 2,647,757
沉砂池Temp2放流口座標：東向TM2座標 219,452 北向TM2座標 2,647,617
沉砂池Temp3放流口座標：東向TM2座標 219,294 北向TM2座標 2,649,420
開發範圍圖二

三、南投縣營建工程空氣污染防制費申報表

四、預防管理作業與目標之關係圖

Temp3
Temp1
Temp2
遮雨設施
沉砂池
工區大門及洗車台
配水池工區
配水池工區開發面積=1.6公頃
南核心工區開發面積=62.43公頃
園區基地

預防管理作業與目標之關係圖

五、污染削減措施工程圖說